**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

**ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник - 33690000-3 – Лікарські засоби різні (33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини) (Реактиви та витратні матеріали для аналізатора Biosen С\_line)**

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Лікарські засоби різні**  |
| Код ДК 021:2015 | **33690000-3** |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | **33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини** |
| Кількість поставки товару  | 6 найменувань |
| Місце поставки товару  | 76018, Україна , Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Матейки, 34 |
| Строк поставки товару  | до 31 грудня 2023 року включно |

**Медико-технічні вимоги:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»** | **Назва предмету закупівлі** | **Вимоги** | **Кількість** | **Одиниця виміру** |
| 1 | 53305 - Глюкоза IVD, набір, йон-селективні електроди | Чіп сенсор тип II для Глюкози (BIOSEN С\_line та S\_line) | Адаптовано до аналізаторів глюкози та лактату серії BIOSEN | 1 | шт |
| 2 | 30216 - Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії | Мультистандарт 12 ммоль/л (mmol/l), готовий до використання, 100 х 2 мл (ml) в мікропробірках червоний | 100 х 2 мл в мікропробірках Адаптовано до аналізаторів глюкози та лактату серії BIOSEN | 3 | набір |
| 3 | 53305 - Глюкоза IVD, набір, йон-селективні електроди | Глюкоза / Лактат реагенти системи, каністра 5000 мл (ml) | Каністра 5000 млАдаптовано до аналізаторів глюкози та лактату серії BIOSEN  | 2 | шт |
| 4 | 53305 - Глюкоза IVD, набір, йон-селективні електроди | Глюкоза / лактат гемолізуючий розчин, 20 мкл (µL) безперервні пласмасові капіляри (Sodium [Na+] гепаринові), 1000 x 1 мл (ml) в мікропробірках без кольору, 10 x 100 капілярів | 1000 х l мл в 2.0 мл мікропробірках + 1000 капілярів Адаптовано до аналізаторів глюкози та лактату серії BIOSEN | 10 | набір |
| 5 | 30213 - Множинні ферменти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал | ReadyCon нормальна Тестовий розчин для глюкози та лактату, готові до використання, 25 х 1 мл (ml) в мікропробірках 2.0 мл (ml) жовтий | 25 мікропробірок Адаптовано до аналізаторів глюкози та лактату серії BIOSEN | 20 | набір |
| 6 | 30213 - Множинні ферменти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал | ReadyCon патологічна Тестовий розчин для глюкози та лактату, готові до використання, 25 х 1 мл (ml) в мікропробірках 2.0 мл (ml) коричневий | 25 мікропробірок Адаптовано до аналізаторів глюкози та лактату серії BIOSEN | 20 | набір |

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам, тендерна пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Всі посилання на торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Еквівалентом (аналогом) товару в розумінні даної тендерної документації є товар, якість, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі.

Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. (У разі надання еквіваленту товару, учасник надає документи, які підтверджують повну відповідність товару, а саме: детальне обґрунтування співвідношення складу активних діючих речовин запропонованого товару, копії сертифікату якості (паспорта), копії інструкцій на запропоновані еквіваленти. У разі відсутності таких підтверджуючих документів, запропонований як еквівалент, товар оцінюватись не буде).

**Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника, тощо) – замовник здійснює закупівлю товару, із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та медико-технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника, а саме: товар буде використовуватись в якості витратних матеріалів до вже наявного обладнання, а тому дуже важливо використовувати тільки витратні матеріали, які призначені спеціально для застосування з приладом Biosen (відповідно до інструкції з екплуатації), з причини забезпечення сумісності з наявним основним обладнанням, чіткого дотримання технічних вимог та збереження гарантії виробника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.**