# Додаток 1

# до тендерної документації

МРЦ МВС України

«Перлина Прикарпаття»

щодо закупівлі

хімічної продукції різної

( антискаланту RPI-3000A )

код ДК 021:2015 – 24960000-1

# ІНФОРМАЦІЯ

# про ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ та ІНШІ характеристики

# предмета закупівлі «Хімічна продукція різна ( антискалант RPI-3000A ) »

# ( ДК 021:2015 – 24960000-1 )

_________________________________________________________________,                                        (повна юридична назва Учасника)

# вивчивши тендерну документацію, надає свою технічну інформацію щодо участі  у відкритих торгах на закупівлю

# «Хімічна продукція різна ( антискалант RPI-3000A )»

# ( ДК 021:2015 – 24960000-1 )

| Найменування та характеристика товару | Найменування та характеристика запропонованого товару | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| Антискалант RPI-3000A або еквівалент Реагент для обслуговування установок нанофільтрації Зовнішній вигляд – прозора, темно-жовта рідина Щільність - 1,14 - 1,20 г/см³ pH-значення - 4,2 - 5,0 Температура замерзання - - 10 ° C Температура (діапазон) кипіння - 100 - 105 ° C Розчинність у воді – необмежена Дата виробництва - 2024 рік Гарантійний строк - не менше 24 місяців УПАКОВКА Поліетиленова тара (ПЕ) 23,5 кг нетто | Зовнішній вигляд – Щільність – pH-значення - Температура замерзання - Температура (діапазон) кипіння – Розчинність у воді – Дата виробництва - Гарантійний строк - | кг | 282 |

Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „або еквівалент”.

Вимоги до товару:

1. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ,ТУ тощо).

2. Товар має бути поставлений в упаковці, що забезпечує збереження товару за звичайних умов зберігання і транспортування.

3. Товар , що є предметом даної закупівлі, повинен бути новим, із гарантійним терміном ( строком придатності ) на товар  не менше, ніж 24 місяці з моменту поставки товару, терміни та умови його зберігання не порушені                 (у складі тендерної пропозиції надати відповідний гарантійний лист).

4. Товар повинен бути без дефектів.

5. Забороняється надавати пропозиції на Товар виробництва  Російської Федерації та Республіки Білорусь/ Ісламська Республіка Іран.

8. У вартість Товару необхідно включити всі затрати, пов’язані із доставкою.

Основні умови поставки :

Постачання, завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника, автотранспортом постачальника.

Поставка товару здійснюється окремими партіями, відповідно до наданого Замовником  замовлення на поставку Товару. Замовлення на поставку відповідної партії Товару подається Замовником у письмовій формі власноручно або електронним зв’язком, або/чи в усній формі (по телефону).

При виявленні Замовником дефектів, простроченого терміну придатності товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики Товару, Постачальник повинен замінити товар в асортименті та кількості, вказаній в заявці Замовника в найкоротші терміни.

Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник. Товар при поставці повинен супроводжуватись видатковою накладною.

Для підтвердження якості та відповідності технічним вимогам Учасник  у складі своєї тендерної пропозиції  надає:

- Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме: згода з умовами та вимогами, які зазначені у технічному завданні Додаток 1 до тендерної документації та гарантує їх виконання у вигляді підписаного технічного завдання із заповненою таблицею відповідності Товару вимогам Замовника..

- Для підтвердження якості Товару Учасник надає копію декларації виробника та/або сертифікату відповідності ( якості ), який повинен бути виданий уповноваженим органом. Оцінку відповідності здійснює орган  - з оцінки відповідності – орган (підприємство, установа , організація чи їхній структурний підрозділ), що здійснює діяльність з оцінки відповідності. Документ про відповідність  - це декларація ( у тому числі декларація про відповідність, звіт , висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) або будь-який інший документ, що підтверджує виконання заданих вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності.

Посада

повноваженої особи Учасника  _______ підпис _______ ініціали та прізвище