**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

# Назва предмета закупівлі: Калоприймач двокомпонентний – мішок; калоприймач двокомпонентний – пластина; калоприймач однокомпонентний; сечоприймач приліжковий; катетер тип Нелатона жіночий; паста герметизуючи; катетер для годування; спрей для видалення адгезиву; абсорбуючий порошок

# Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021: 2015: 33140000-3 "Медичні матеріали".

# Класифікатор медичних виробів НК 024:2023: 31076 – «Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, багатокомпонентний»; 31075 «Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний»; 45603 «Уретральний катетер для разового дренування»; 58921 «Сечоприймач зі зливним краном без кріплення до пацієнта стерильний». 46207 «Перистомна/ навколоранева пов'язка». 14221- Зонд назогастрального харчування.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Калоприймач двокомпонентний – мішок.  Виробник – Coloplast.  Тип мішка - Alterna прозорий уростомний.  Каталожний номер - **1758.**  Об’єм – 375 мл.  Діаметр фланцю - 50мм. | шт. | 120 |
| 2. | Калоприймач двокомпонентний – пластина.  Виробник – Coloplast.  Тип пластини - Alterna Long Wear.  Каталожний номер - **13181.**  Діаметр фланцю – 50 мм.  Розмір для вирізання - 10-45 мм. | шт. | 40 |
| 3. | Калоприймач двокомпонентний – мішок.  Виробник – Coloplast.  Тип мішка – Alterna Free відкритий непрозорий з фільтром застібка на липучці.  Каталожний номер - **13985.**  Діаметр фланцю - 50мм. | шт. | 60 |
| 4. | Калоприймач двокомпонентний – мішок.  Виробник – Coloplast.  Тип мішка – Alterna Free відкритий непрозорий з фільтром застібка на липучці.  Каталожний номер - **13986.**  Діаметр фланцю - 60мм. | шт. | 60 |
| 5. | Калоприймач двокомпонентний – пластина.  Виробник – Coloplast.  Тип пластини – Alterna конвекс .  Каталожний номер - **46759**  Розмір для вирізання – 15-33 мм.  Діаметр фланцю - 50мм. | шт. | 24 |
| 6. | Калоприймач двокомпонентний – пластина.  Виробник – Coloplast.  Тип пластини – Alterna конвекс .  Каталожний номер - **46769**  Розмір для вирізання – 15-43 мм.  Діаметр фланцю - 60мм. | шт. | 24 |
| 7. | Калоприймач однокомпонентний – пластина.  Виробник – Coloplast.  Тип пластини – Alterna Free відкритий непрозорий з фільтром застібка на липучці.  Каталожний номер - **17500.**  Розмір для вирізання – 12-75 мм. | шт. | 180 |
| 8. | Калоприймач однокомпонентний.  Виробник – Coloplast.  Тип мішка – відкритий прозорий.  Каталожний номер - **17501.**  Розмір для вирізання – 12-75 мм. | шт. | 120 |
| 9. | Калоприймач однокомпонентний.  Виробник – Coloplast.  Серія – SenSura.  Тип мішка – відкритий прозорий.  Каталожний номер - **15570**.  Розмір для вирізання – 10-76мм. | шт. | 60 |
| 10. | Калоприймач однокомпонентний .  Виробник – Coloplast.  Тип – відкритий прозорий додатковий пластир по периметру пластини  Каталожний номер - **6100.** Розмір для вирізання – 10-80 мм. | шт. | 120 |
| 11. | Катетер тип Нелатона жіночий, **розмір 6.** | шт. | 20 |
| 12. | Катетер для годування, **розмір 10.** | шт. | 24 |
| 13. | Сечоприймач з Т-краном, 2000 мл. Виробник –Волес.  Довжина дренажної трубки 90 см.  Наявність антирефлюксного клапану, що попереджає зворотній закид сечі. Градуювання від 100 до 2000 мл. Наявність Т-крана дає змогу спорожнити сечоприймач за потреби та продовжити його використання. | шт. | 100 |
| 14. | Спрей для видалення адгезиву,очищувач,50мл. **12010** (Brava) | шт. | 1 |
| 15. | Абсорбуючий порошок, Виробник – Coloplast. Каталожний номер -  **1907.** |  | 1 |
| 16. | Паста герметизуючи, Виробник – Coloplast, 60г. Каталожний номер 2650. | шт. | 1 |

*Обґрунтування посилання на торгову марку: Керуючись вимогами статті 23 Закону України від 25.12.2015 р. № 922-VIIІ «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) та постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами» (зі змінами) закупівля здійснюється для потреб осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають виражені порушення функцій органів людини та знаходяться під наглядом лікарів амбулаторної допомоги. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та визначені категорії осіб забезпечуються, в амбулаторних умовах, медичними виробами з урахуванням їх індивідуальних потреб, фізичного стану, вікових категорій.*

Товар повинен бути упакований належним чином в упаковку, що забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування та зберігання. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно - розвантажувальних роботах. Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж *3 календарних днів* з дати постачання.

Доставка товару повинна здійснюватися транспортом постачальника, за рахунок постачальника, вантажно-розвантажувальні роботи - за рахунок постачальника.

Учасник несе відповідальність за якість та кількість поставленого товару, своєчасність поставки, та надає всі необхідні супровідні документи на кожну партію товару.