**Додаток №1**

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

# Предмет закупівлі: Вироби для ванної кімнати.

# Кількість товару:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Одиниця виміру** | **К-ть** | **Вимоги до технічних та фізичних властивостей** |
|  |
| 1 | Кран кульковий 20 ППР  | шт | 15 | Кран кульковий d20 ППР Поліпропілен PPR.Тип приєднання -пайка |
| 2 | Кран кульковий 25 ППР  | шт | 12 | Кран кульковий d25 ППР Поліпропілен PPR Тип приєднання -пайка |
| 3 | Кран пайка латунна (куля) | шт. | 4 | Кран кульковий d40 ППР Поліпропілен PPR.Тип приєднання - пайка |
| 4 | Кран поливочний 1/2 | шт. | 10 | Кран поливочний 1/2̎̎̎ . матеріал латунь. Покриття нікель. Робочий тиск PN 20 |
| 5 | Кран кульковий 1/2 вз  | шт | 15 | Кран кульковий 1/2̎̎̎ . матеріал латунь. Покриття нікель. Робочий тиск PN 20 різьба зовнішня внутрішня |
| 6 | Заглушка | шт. | 1 | Заглушка d40 Поліпропілен PPR.Робочий тиск 20 бар Тип приєднання -пайка |
| 7 | Змішувач для умивальника  | шт. | 20 | Змішувач для умивальника :Колір- хром, матеріал – латунь, врізний, висота до 15см, з коротким виливом |
| 8 | Змішувач для душу SWZ5 | шт. | 10 | Змішувач для душу: (душева лійка, тримач для лійки, шланг1500мм) Покриття –хром, керамічний катридж 40, матеріал силумін |
| 9 | Сифон для умивальника Ф50 | шт. | 15 | Сифон для умивальника та раковин, матеріал пластик, мокрий гідрозатвор,діаметр підключення 50мм |
| 10 | Умивальник під ножку 50 | шт. | 7 | Умивальник під ножку ширина 50см,санітарний фаянс, форма заокруглена, монтаж на стіну,коліро білий |
| 11 | Умивальник під ножку 60 | шт. | 7 | Умивальник під ножку ширина 60см,санітарний фаянс, форма заокруглена, монтаж на стіну, колір білий |
| 12 | Ножка для умивальника | шт. | 14 | Пʼєдестал для умивальника, санітарний фаянс, форма заокруглена, монтаж на підлогу, колір білий |

3. Код згідно державного класифікатору - **ДК: 021:2015: 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні**

4. Місце поставки: 48260, Україна, Тернопільська область, м. Копичинці.

 Отримувач: військова частина А7147

5. Технічні та якісні вимоги до товару:

Рік виготовлення товару – 2024.

Гарантійний термін становить 12 місяців від дати поставки.

Вимоги до якості.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати документи, що підтверджують якість продукції (зразок паспорту якості або сертифікату якості або сертифікат відповідності тощо), оригінал документа про якість буде надаватися безпосередньо при прийманні товару.

Довідку в довільній формі про виробника товару.

6. Порядок поставки: поставка за рахунок Учасника (Постачальника) на вказану адресу (п.4). - силами і засобами Постачальника.

7. Ціна товару включає в себе витрати податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України, які доручатимуться для виконання третім особам, а також витрати на зберігання, навантаження та поставку товару.

8. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

9. Постачальник несе відповідальність щодо втрати чи пошкодження товару до передачі його Покупцю.

10. Гарантійний строк поставленого товару повинен становити не менше 12 місяців з моменту поставки.

11. Строк поставки: ***до 25 травня 2024 р****.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | *(підпис)**МП (за наявності)* | *(ініціали та прізвище)* |