**Комунальне некомерційне підприємство**

 **«Обласна офтальмологічна лікарня»**

 **Миколаївської обласної ради**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішенням Уповноваженої особи**

**Протокол № 1 від 30.03.2023 р.**

**Уповноважена особа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. БАНДУРА**

**ТЕНЕДРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ – ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)**

**НА ЗАКУПІВЛЮ**

**ДК 021:2015 : 33140000-3 «Медичні матеріали»**

(**Лот №1:** Рукавички хірургічні латексні стерильні з пудрою ( припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, стерильні НК 024:2019-47179);

**Лот №2:** Серветка марлева медична 5 см х 5 см ( 8 шарів) №100, стерильна (тип 17);

**Лот №3:** Шприц ін'єкційний одноразового використання,1мл, НК 024:2019:35389 ( інсуліновий шприц разового застосування); Шприц ін'єкційний одноразового використання,2мл, НК 024:2019:47017 ( шприц загального призначення, разового застосування); Шприц ін'єкційний одноразового використання,5мл, НК 024:2019:47017 (шприц загального призначення, разового застосування); Шприц ін'єкційний одноразового використання,10мл, НК 024:2019:47017 (шприц загального призначення, разового застосування); Шприц ін'єкційний одноразового використання,20мл, НК 024:2019:47017 (шприц загального призначення, разового застосування); Голка ін'єкційна одноразового застосування 0,8, НК 024:2019:59230 (голка інєкційна одноразового використання, стерильна); Система ПР, НК 024:2019:43324 (система для переливання рідини загального призначення);

**Лот №4:** Нейлон моно чорний 5/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Нейлон моно чорний 6/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Нейлон моно чорний 7/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Нейлон моно чорний 8/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Нейлон моно чорний 9/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Полiглiколiд(PGA) 5\0, НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво); Полiглiколiд(PGA) 6/0, НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво); Полiглiколiд(PGA) 7/0, НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво); Нейлон (поліамід) моно синій 3/0 зворотньо- ріжуча 25мм 3/8 75см 024:2019:17471 (Хірургічна нитка з поліглактіну); Полiглiколiд(PGA) 8/0, НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво); Поліпропілен Петля 10/0 шпательна 16мм лижа (20x2)см НК 024:2019:13909 - Хірургічна поліпропіленова нитка).

**м. Миколаїв – 2023 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| № | **Розділ I. Загальні положення** |
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами)(далі — Особливості).Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| **2** | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | **Комунальне некомерційне підприємство «Обласна офтальмологічна лікарня» Миколаївської обласної ради,** далі замовник. |
| 2.2 | місцезнаходження | 54018, Україна, м. Миколаїв, вул. Театральна, 10. |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Бандура Олена Вікторівна, фахівець з публічних закупівель (уповноважена особа) , тел. 0512 64 74 11, Е-mail: ooftalb@ukr.net |
| **3** | **Процедура закупівлі** | відкриті торги з особливостями |
| **4** | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | **ДК 021:2015- 33140000-3 «Медичні матеріали»** (**Лот №1:** Рукавички хірургічні латексні стерильні з пудрою ( припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, стерильні НК 024:2019-47179);**Лот №2:** Серветка марлева медична 5 см х 5 см ( 8 шарів) №100, стерильна (тип 17);**Лот №3:** Шприц ін'єкційний одноразового використання,1мл, НК 024:2019:35389 ( інсуліновий шприц разового застосування); Шприц ін'єкційний одноразового використання,2мл, НК 024:2019:47017 ( шприц загального призначення, разового застосування); Шприц ін'єкційний одноразового використання,5мл, НК 024:2019:47017 (шприц загального призначення, разового застосування); Шприц ін'єкційний одноразового використання,10мл, НК 024:2019:47017 (шприц загального призначення, разового застосування); Шприц ін'єкційний одноразового використання,20мл, НК 024:2019:47017 (шприц загального призначення, разового застосування); Голка ін'єкційна одноразового застосування 0,8, НК 024:2019:59230 (голка інєкційна одноразового використання, стерильна); Система ПР, НК 024:2019:43324 (система для переливання рідини загального призначення);**Лот №4:** Нейлон моно чорний 5/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Нейлон моно чорний 6/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Нейлон моно чорний 7/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Нейлон моно чорний 8/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Нейлон моно чорний 9/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Полiглiколiд(PGA) 5\0, НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво); Полiглiколiд(PGA) 6/0, НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво); Полiглiколiд(PGA) 7/0, НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво); Нейлон (поліамід) моно синій 3/0 зворотньо- ріжуча 25мм 3/8 75см 024:2019:17471 (Хірургічна нитка з поліглактіну); Полiглiколiд(PGA) 8/0, НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво); Поліпропілен Петля 10/0 шпательна 16мм лижа (20x2)см НК 024:2019:13909 - Хірургічна поліпропіленова нитка). |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції  | Предмет закупівлі ділиться на лоти:**Лот №1:** Рукавички хірургічні латексні стерильні з пудрою ( припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, стерильні НК 024:2019-47179);**Лот №2:** Серветка марлева медична 5 см х 5 см ( 8 шарів) №100, стерильна (тип 17);**Лот №3:** Шприц ін'єкційний одноразового використання,1мл, НК 024:2019:35389 ( інсуліновий шприц разового застосування); Шприц ін'єкційний одноразового використання,2мл, НК 024:2019:47017 ( шприц загального призначення, разового застосування); Шприц ін'єкційний одноразового використання,5мл, НК 024:2019:47017 (шприц загального призначення, разового застосування); Шприц ін'єкційний одноразового використання,10мл, НК 024:2019:47017 (шприц загального призначення, разового застосування); Шприц ін'єкційний одноразового використання,20мл, НК 024:2019:47017 (шприц загального призначення, разового застосування); Голка ін'єкційна одноразового застосування 0,8, НК 024:2019:59230 (голка інєкційна одноразового використання, стерильна); Система ПР, НК 024:2019:43324 (система для переливання рідини загального призначення);**Лот №4:** Нейлон моно чорний 5/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Нейлон моно чорний 6/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Нейлон моно чорний 7/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Нейлон моно чорний 8/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Нейлон моно чорний 9/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Полiглiколiд(PGA) 5\0, НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво); Полiглiколiд(PGA) 6/0, НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво); Полiглiколiд(PGA) 7/0, НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво); Нейлон (поліамід) моно синій 3/0 зворотньо- ріжуча 25мм 3/8 75см 024:2019:17471 (Хірургічна нитка з поліглактіну); Полiглiколiд(PGA) 8/0, НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво); Поліпропілен Петля 10/0 шпательна 16мм лижа (20x2)см НК 024:2019:13909 - Хірургічна поліпропіленова нитка). |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | 54018, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Театральна, 10. Кількість – згідно додатку 2 до тендерної документації. Обсяг поставки товарів – за заявкою, відповідно до договору на закупівлю. |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | З моменту підписання договору по 29 грудня 2023 року. |
| **5** | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| **6** | **Інформація про валюту, у якій повинно бути** **розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| **7** | **Інформація  про  мову (мови),****якою  (якими) повинно  бути****складено тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою. **Виключення:**1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **Розділ ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** |
| **1** | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації**  | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен ***протягом трьох днів*** з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менш як на чотири дні.*** |
| **2** | **Унесення змін до тендерної документації** |  Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель ***у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.******Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін****,* що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | *Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.* Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про загальну вартість пропозиції, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником:* інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, – ***згідно*** з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації;
* інформацією щодо відсутності підстав, установлених у статті 17 Закону, – ***згідно з Додатком 1*** до цієї тендерної документації;
* інформацією про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам *(у разі встановлення даної вимоги в Додатку 2),* — ***згідно з Додатком 2*** до тендерної документації;
* у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання;
* іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї.

Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа.*Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує* ***чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю****, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 1 (для переможця).***Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.*****Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.***Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій, у такій редакції:«Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки. *Опис формальних помилок:*1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:— уживання великої літери;— уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;— використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;— зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;— застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;— написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;— нумерації сторінок / аркушів (у тому числі кілька сторінок / аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок / аркушів, немає нумерації сторінок / аркушів, нумерація сторінок / аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа / електронного документа.9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа, завізований перекладачем, тощо).10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.*Приклади формальних помилок:*— «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; — «м.київ» замість «м.Київ»;— «поряд -ок» замість «поря – док»;— «ненадається» замість «не надається»»;— «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»— учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.**УВАГА!!!****Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:** **1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;****2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП);****3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.****Винятки:****1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.****Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).** **Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».** **Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).** **У разі відсутності даної інформації або у разі ненакладення учасником КЕП/УЕП відповідно до умов тендерної документації, така тендерна пропозиція учасника вважається як така, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 *Закону* та буде відхилена на підставі підпункту 2 пункту 41 *Особливостей.***Усі документи тендерної пропозиції  подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). *Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.* Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію**.***У випадку подання учасником більше однієї тендерної пропозиції (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) (у разі здійснення закупівлі за лотами), такі тендерні пропозиції учасника вважаються як такі, що не відповідають вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.*  |
| **2** | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Не вимагається. |
| **3** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Не передбачається. |
| **4** | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними ***протягом 120 (ста двадцяти) днів*** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право:відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції *(у разі, якщо таке вимагалося)*.У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| **5** | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про їх відповідність таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1***до цієї тендерної документації. Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації. **Підстави, встановлені статтею 17 Закону:**1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів);10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції";12) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;13) учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника *(Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі підтвердження відсутності підстави, визначеної пунктом 13 частини першої статті 17 Закону (п.44 Особливостей)).*Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. |
| **6** | **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з [пунктом третім частини друго](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2289-17)ї статті 22 Закону зазначено в ***Додатку 2*** до цієї тендерної документації. |
| **7** | **Інформація про субпідрядника /співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг)** | Не передбачається.  |
| **8** | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| **1** | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначено електронною системою.Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| **2** | **Порядок розкриття тендерної пропозиції** | Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). Розкриття тендерних пропозицій відбувається відповідно до пункту 36 Особливостей |
| **Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції** |
| **1** | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій відбуваються відповідно до пунктів 35, 37 і 38 ОсобливостейВідкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону.Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до пункту 37 Особливостей.Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною.Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою.*Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 цих особливостей.**До розгляду \*не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.*Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %.Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.Учасник визначає ціни на товар, що він пропонує поставити за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для **товару** даного виду.Замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною відповідно до Особливостей (далі — найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція), щодо її відповідності вимогам тендерної документації.Строк розгляду найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.У разі відхилення замовником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції відповідно до Особливостей замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені Особливостями.Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим цього пункту.Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:* досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;
* сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі;
* отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством.

Аномально низька ціна тендерної пропозиції” (далі — аномально низька ціна) розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням Особливостей.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти.Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності **в *інформації та/або документах*,** що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який ***не може бути меншим ніж два робочі дні*** до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.***Під невідповідністю*** в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, ***розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією*** (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). ***Невідповідністю*** в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, ***вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни* *предмета закупівлі, запропонованого учасником*** процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель ***протягом 24 годин*** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 46 Особливостей. |
| **2** | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.До розрахунку ціни  пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь у цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.***Інші умови тендерної документації:***1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ї роз'яснення/нь державних органів або ненакладення електронного підпису.3.    Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.5.  Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***Додатком  1*** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***в п. 4 Розділу 3*** до цієї тендерної документації.9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник / переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.10.Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано\*.Примітка: *\*У разі застосування зазначеної санкції Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє тендерну пропозицію учасника як таку, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.*11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):— постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;— постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;— Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.* А також враховувати, що в Україні забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб — резидентів Російської Федерації / Республіки Білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти Російської Федерації / Республіки Білорусь, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб — підприємців) — резидентів Російської Федерації / Республіки Білорусь, а також публічні закупівлі в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, за винятком товарів, робіт і послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою.
 |
| **3** | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію*** із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***1) учасник процедури закупівлі:***— зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Особливостей;— не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції;— не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;— не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 Особливостей;— визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 36 Особливостей;— є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації / Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою — підприємцем) – резидентом Російської Федерації / Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”);***2) тендерна пропозиція:***— не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації;— викладена іншою мовою (мовами), ніж мова (мови), що передбачена тендерною документацією;— є такою, строк дії якої закінчився;— є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;— не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;***3) переможець процедури закупівлі:***— відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;— не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 Особливостей;— не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону;— не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;— надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Особливостей.Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону) згідно з пунктом 44 Особливостей.***Замовник може відхилити тендерну пропозицію*** із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель ***у разі, коли:***1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі / переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією ***не пізніш як через чотири дні*** з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ VІ. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** |
| **1** | **Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся** | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| **2** | **Строк укладання договору**  | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| **3** | **Проєкт договору про закупівлю**  | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації.Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа у строки, визначені пунктом 2 «Строк укладання договору про закупівлю» цього розділу.***Переможець*** процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:1. інформацію про право підписання договору про закупівлю;
2. **достовірну інформацію про наявність у нього чинної ліцензії або документа дозвільного характеру** на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

*У випадку ненадання переможцем інформації про право підписання договору про закупівлю переможець вважається таким, що відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю та підлягає відхиленню на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 41 Особливостей.* |
| **4** | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої – п’ятої, сьомої та восьмої статті 41 Закону, та Особливостей.Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів. |
| **5** | **Забезпечення виконання договору про закупівлю**  | Не вимагається.  |

**ДОДАТКИ ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:**

1. Додаток 1 до тендерної документації на 4 арк. в 1 прим.

2. Додаток 2 до тендерної документації на 8 арк. в 1 прим.

3. Додаток 3 до тендерної документації на 7 арк. в 1 прим.

**ДОДАТОК 1**

*до тендерної документації*

1. **Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям\*\*** |
| **1** | **Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)** | Приклад:1.1. На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати:1.1.1. довідку в довільній формі, з інформацією про виконання  аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)  (не менше одного договору).***Аналогічним вважається договір,*** за яким учасник постачав: **ДК 021:2015 код 33140000-3 «Медичні матеріали»** 1.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного в довідці в повному обсязі,1.1.3. копії/ю документів/а на підтвердження виконання не менше ніж одного договору, зазначеного в наданій Учасником довідці. 1.1.4. лист-відгук (або рекомендаційний лист тощо) (не менше одного) від контрагента згідно з аналогічним договором, який зазначено в довідці та надано у складі тендерної пропозиції про належне виконання цього договору.Інформація може надаватися про частково виконаний  договір, дія якого не закінчена. |

*\*\*У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.*

**2. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА  вимогам, визначеним у статті 17 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) відповідно до вимог Особливостей.**

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу четвертого пункту 44 Особливостей.

**3. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у статті 17 Закону  “Про публічні закупівлі” відповідно до вимог Особливостей:**

Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону).

**Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону.**

**Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.**

 **3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вимоги статті 17 Закону** | **Переможець торгів на виконання вимоги статті 17 Закону (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією**(пункт 3 частини 1 статті 17 Закону)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.** |
| **2** | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку**(пункт 6 частини 1 статті 17 Закону)** | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про  відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію.** Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.  |
| **3** | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми **(пункт 12 частини 1 статті 17 Закону)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору**(частина 2 статті 17 Закону)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. |

**3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вимоги статті 17 Закону** | **Переможець торгів на виконання вимоги статті 17 Закону (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією**(пункт 3 частини 1 статті 17 Закону)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.** |
| **2** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку**(пункт 5 частини 1 статті 17 Закону)** | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про  відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.** Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.  |
| **3** | Фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми**(пункт 12 частини 1 статті 17 Закону)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору**(частина 2 статті 17 Закону)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. |

*Замовник не перевіряє переможця процедури закупівлі на відповідність підставі, визначеної пунктом 13 частини першої статті 17 Закону, та не вимагає від учасника процедури закупівлі/переможця процедури закупівлі підтвердження її відсутності.*

**4. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців).**

|  |
| --- |
| **Інші документи від Учасника:** |
| **1** | Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| **2** | **Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми,** у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. *Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.* |
| **3** | Довідка, складена в довільній формі, яка містить інформацію про засновника та кінцевого бенефіціарного власника учасника, зокрема: назва юридичної особи, що є засновником учасника, її місцезнаходження та країна реєстрації; прізвище, ім’я по батькові засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника, адреса його місця проживання та громадянство.*Зазначена довідка надається лише учасниками юридичними особами та лише в період, коли Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань не функціонує. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника зазначається в довідці лише учасниками — юридичними особами, які повинні мати таку інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відповідно до пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».* |
| **4** | Лист-погодження Учасника з умовами проекту Договору, що міститься в Додатку №3 до тендерної документації. |

**ДОДАТОК № 2**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

***Лот 1: ДК 021:2015* 33140000-3 «Медичні матеріали»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Характеристика | кіл-ть  | Один. вимiру |
| 1. | Рукавички хірургічні латексні стерильні з пудрою ( припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, стерильні НК 024:2019-47179) | Стерильний виріб із натурального латексу, Сфера застосування:хурургія, медичні працівники вдягають на руки як захисний бар'єр на хірургічному майданчику; його внутрішня поверхня покрита тальком для полегшення надягання / знімання. Зазвичай застосовують як двосторонній бар'єр захисту як пацієнта, так і персоналу від забруднень та ризику алергії на латекс. Повинен мати відповідні характеристики щодо дотику і зручності застосування, а також відповідні фізичні властивості (наприклад, міцність на розтягнення, опір проколювання, еластичність) й однакові розміри (тобто, сумісність розмірів). Виріб разового використання.Розмір 7 - 7,5 | 2 000 | пар. |

***Лот 2: ДК 021:2015* 33140000-3 «Медичні матеріали»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Характеристика | кіл-ть  | Один. вимiру |
| 1. | Серветка марлева медична 5 см х 5 см ( 8 шарів) №100, стерильна (тип 17) | Не просочений лікарськими засобами стерильний виріб у формі клаптя або тампона, зроблений з тканого матеріалу (наприклад, бавовни, целюлози) і розроблений, в першу чергу, для вбирання рідин в медичних цілях. Зазвичай використовується для покриття / очищення ран або подряпин і вбирання їх ексудатів, абсорбування ексудатів з поверхні тіла або для місцевого застосування медикаментів. Це виріб для одноразового використання. | 600 | упак. |

***Лот 3: ДК 021:2015* 33140000-3 «Медичні матеріали»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Характеристика | кіл-ть  | Один. вимiру |
| 1. | Шприц ін'єкційний одноразового використання,1мл НК 024:2019:35389 ( інсуліновий шприц разового застосування) | Шприц 1мл, U-100 (двохкомпонентний або трьохкомпонентний) одноразового використання з однією голкою (ol 0,33, длина 13мм, не знімна)Пристрій з невеликою бочкою з плунжером, калібрований в одиницях для інсуліну, застосовується з голкою для введення (наповнюють) інсуліну підшкірно. Це пристрій, який може використовувати медичний персонал або звичайні пацієнти. Це одноразовий пристрій. В упаковці №100 | 2 000 | шт. |
| 2. | Шприц ін'єкційний одноразового використання,2мл НК 024:2019:47017 ( шприц загального призначення, разового застосування.) | Шприц 2мл луєр (двохкомпонентний або трьохкомпонентний) одноразового використання з однією голкаюСтерильний виріб, що складається з каліброваного циліндра з поршнем, яким вводять рідину / гази (наприклад, лікарські засоби) в медичний виріб чи тіло або усувають рідину / гази з медичних виробів / тіла (тобто, застосовують і для введення, і для відсмоктування). Можна застосовувати з різними медичними цілях, не лише для введення лікувальних засобів. На дистальному кінці циліндра розташований штирьовий конектор [як правило, типу Люер-лок (Luer-lock)] для під'єднання гніздового конектора (гнізда) голки для підшкірних ін'єкцій або набору для введення лікувальних засобів. Зазвичай виготовляють з пластикових і силіконових матеріалів, поршень може мати антиадгезійні властивості, які дають змогу легко переміщати його вручну або за допомогою шприцевої помпи. Виріб разового застосування. В упаковці №100 | 6 000 | шт. |
| 3. | Шприц ін'єкційний одноразового використання,5мл НК 024:2019:47017 шприц загального призначення, разового застосування. | Шприц 5мл луєр (двохкомпонентний або трьохкомпонентний) одноразового використання з однією голкаюСтерильний виріб, що складається з каліброваного циліндра з поршнем, яким вводять рідину / гази (наприклад, лікарські засоби) в медичний виріб чи тіло або усувають рідину / гази з медичних виробів / тіла (тобто, застосовують і для введення, і для відсмоктування). Можна застосовувати з різними медичними цілях, не лише для введення лікувальних засобів. На дистальному кінці циліндра розташований штирьовий конектор [як правило, типу Люер-лок (Luer-lock)] для під'єднання гніздового конектора (гнізда) голки для підшкірних ін'єкцій або набору для введення лікувальних засобів. Зазвичай виготовляють з пластикових і силіконових матеріалів, поршень може мати антиадгезійні властивості, які дають змогу легко переміщати його вручну або за допомогою шприцевої помпи. Виріб разового застосування.В упаковці №100 | 3 500 | шт. |
| 4. | Шприц ін'єкційний одноразового використання,10мл НК 024:2019:47017 (шприц загального призначення, разового застосування.) | Шприц 10мл луєр (двохкомпонентний або трьохкомпонентний) одноразового використання з однією голкаюСтерильний виріб, що складається з каліброваного циліндра з поршнем, яким вводять рідину / гази (наприклад, лікарські засоби) в медичний виріб чи тіло або усувають рідину / гази з медичних виробів / тіла (тобто, застосовують і для введення, і для відсмоктування). Можна застосовувати з різними медичними цілях, не лише для введення лікувальних засобів. На дистальному кінці циліндра розташований штирьовий конектор [як правило, типу Люер-лок (Luer-lock)] для під'єднання гніздового конектора (гнізда) голки для підшкірних ін'єкцій або набору для введення лікувальних засобів. Зазвичай виготовляють з пластикових і силіконових матеріалів, поршень може мати антиадгезійні властивості, які дають змогу легко переміщати його вручну або за допомогою шприцевої помпи. Виріб разового застосування..В упаковці №100. | 2 000 | шт. |
| 5. | Шприц ін'єкційний одноразового використання,20мл НК 024:2019:47017 (шприц загального призначення, разового застосування.) | Шприц 20мл луєр (двохкомпонентний або трьохкомпонентний) одноразового використання з однією голкаюСтерильний виріб, що складається з каліброваного циліндра з поршнем, яким вводять рідину / гази (наприклад, лікарські засоби) в медичний виріб чи тіло або усувають рідину / гази з медичних виробів / тіла (тобто, застосовують і для введення, і для відсмоктування). Можна застосовувати з різними медичними цілях, не лише для введення лікувальних засобів. На дистальному кінці циліндра розташований штирьовий конектор [як правило, типу Люер-лок (Luer-lock)] для під'єднання гніздового конектора (гнізда) голки для підшкірних ін'єкцій або набору для введення лікувальних засобів. Зазвичай виготовляють з пластикових і силіконових матеріалів, поршень може мати антиадгезійні властивості, які дають змогу легко переміщати його вручну або за допомогою шприцевої помпи. Виріб разового застосування. | 1 000 | шт. |
| 6. | Голка ін'єкційна одноразового застосування 0,8 НК 024:2019:59230 (голка інєкційна одноразового використання, стерильна) | Стерильний з гострим скошеним краєм порожнистий трубчастий металевий виріб, призначений для використання разом зі шприцами, допоміжними наборами медикаментів або обладнанням для флеботоміі (наприклад, адаптерами для збору крові або власниками) для підготовки та введення пацієнту рідин / медикаментів / лікарських засобів та / або виведення ( аспірації) рідин з тіла пацієнта. Це виріб для одноразового використання. В упаковці №100 | 3 500 | шт. |
| 7. | Система ПР НК 024:2019:43324 (система для переливання рідини загального призначення) | Система ПР для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів одноразового використання з металевою ін'єкційною голкою діаметром 0,8мм Набір стерильних виробів і витратних матеріалів, призначених для переливання декількох видів медичних рідин (наприклад: ліків, вакцин, крові і розчинів) між першим контейнером (наприклад, флаконом (флаконами)) і другим контейнером (наприклад, пакетом для внутрішньовенних вливань). Вони доступні в різних варіаціях і, як правило, в набір входять трубки, коннектори, голка (голки), шприци і ковпачки. Це пристрій одноразового використання | 2 000 | шт. |

***Лот 4: ДК 021:2015* 33140000-3 «Медичні матеріали»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Характеристика | кіл-ть  | Один. вимiру |
| 1. | Нейлон моно чорний 5/0 НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка ) | Нейлон (полiамiд) шовний, монофiламентний, що не розсмоктуэться. Колiр нитки-чорний. Дiаметр нитки 5/0( 1). З двома атравматичними голками. Вигнутисть голки 3/8 кола. Покриття: силiконове ординарне чи подвiйне. Тип голки: 2 шпательнi. Довжина голки 8мм. Довжина нитки 30см. Стерильно. Стерильна синтетична мононитка, що не розсмоктується, зроблена з нейлону (поліамідного полімеру), призначена для з'єднання (апроксимації) країв рани м'яких тканин або розрізу шляхом зшивання або для лігування м'яких тканин; може комплектуватися голкою, яку необхідно утилізувати відразу після використання. Нитка забезпечує тимчасову підтримку рани до тих пір, поки вона не буде в достатній мірі заживлена, щоб справлятися зі звичайними навантаженнями. Вона може бути видалена з тканини після загоєння рани або залишається в тканині, де поступово інкапсулюється фіброзною сполучною тканиною. Це виріб одноразового використання. | 50 | шт. |
| 2. | Нейлон моно чорний 6/0 НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка ) | Нейлон (полiамiд) шовний, монофiламентний, що не розсмоктується. Колiр нитки: чорний. Дiаметр нитки: 6/0(0,7). З двома атравматичними голками. Вигнутисть голки: 1/2кола. Покриття: силiконове ординарне чи подвiйне. Тип голки: 2 шпательнi. Довжина голки: 8мм. Довжина нитки: 30см. Стерильно.Стерильна синтетична мононитка, що не розсмоктується, зроблена з нейлону (поліамідного полімеру), призначена для з'єднання (апроксимації) країв рани м'яких тканин або розрізу шляхом зшивання або для лігування м'яких тканин; може комплектуватися голкою, яку необхідно утилізувати відразу після використання. Нитка забезпечує тимчасову підтримку рани до тих пір, поки вона не буде в достатній мірі заживлена, щоб справлятися зі звичайними навантаженнями. Вона може бути видалена з тканини після загоєння рани або залишається в тканині, де поступово інкапсулюється фіброзною сполучною тканиною. Це виріб одноразового використання. | 100 | шт. |
| 3. | Нейлон моно чорний 7/0 НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка ) | Нейлон (полiамiд) шовний, монофiламентний, що не розсмоктується. Колiр нитки: чорний. Дiаметр нитки: 7/0(0,5). З двома атравматичними голками. Вигнутисть голки: 3/8кола. Покриття: силiконове ординарне чи подвiйне. Тип голки: 2 шпательнi. Довжина голки: 8мм. Довжина нитки: 30см. Стерильно.Стерильна синтетична мононитка, що не розсмоктується, зроблена з нейлону (поліамідного полімеру), призначена для з'єднання (апроксимації) країв рани м'яких тканин або розрізу шляхом зшивання або для лігування м'яких тканин; може комплектуватися голкою, яку необхідно утилізувати відразу після використання. Нитка забезпечує тимчасову підтримку рани до тих пір, поки вона не буде в достатній мірі заживлена, щоб справлятися зі звичайними навантаженнями. Вона може бути видалена з тканини після загоєння рани або залишається в тканині, де поступово інкапсулюється фіброзною сполучною тканиною. Це виріб одноразового використання. | 20 | шт. |
| 4. | Нейлон моно чорний 8/0 НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка ) | Нейлон (полiамiд) шовний, монофiламентний, що не розсмоктується. Колiр нитки: чорний. Дiаметр нитки: 8/0(0,4). З двома атравматичними голками. Вигнутисть голки: 3/8кола. Покриття: силiконове ординарне чи подвiйне. Тип голки: 2 шпательнi. Довжина голки: 6,4мм. Довжина нитки: 30см. СтерильноСтерильна синтетична мононитка, що не розсмоктується, зроблена з нейлону (поліамідного полімеру), призначена для з'єднання (апроксимації) країв рани м'яких тканин або розрізу шляхом зшивання або для лігування м'яких тканин; може комплектуватися голкою, яку необхідно утилізувати відразу після використання. Нитка забезпечує тимчасову підтримку рани до тих пір, поки вона не буде в достатній мірі заживлена, щоб справлятися зі звичайними навантаженнями. Вона може бути видалена з тканини після загоєння рани або залишається в тканині, де поступово інкапсулюється фіброзною сполучною тканиною. Це виріб одноразового використання. | 60 | шт. |
| 5. | Нейлон моно чорний 9/0 НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка ) | Нейлон (полiамiд) шовний, монофіламентний, що не розсмоктується. Колір нитки: чорний.Діаметр нитки: 9/0(0,3). З двома атравматичними голками. Вигнутість голки: 3/8 кола. Покриття: силіконове ординарне чи подвійне. Тип голки: 2 шпательні. Довжина голки: 6,4мм. Довжина нитки: 30см. Стерильно.Стерильна синтетична мононитка, що не розсмоктується, зроблена з нейлону (поліамідного полімеру), призначена для з'єднання (апроксимації) країв рани м'яких тканин або розрізу шляхом зшивання або для лігування м'яких тканин; може комплектуватися голкою, яку необхідно утилізувати відразу після використання. Нитка забезпечує тимчасову підтримку рани до тих пір, поки вона не буде в достатній мірі заживлена, щоб справлятися зі звичайними навантаженнями. Вона може бути видалена з тканини після загоєння рани або залишається в тканині, де поступово інкапсулюється фіброзною сполучною тканиною. Це виріб одноразового використання. | 120 | шт. |
| 6. | Полiглiколiд(PGA) 5\0 НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво )  | Нитка-Полiглiколiд (PGA) шовний, плетений, що розсмоктується.Покриття: полiкапролактон та стеарат кальцію. Колiр нитки фiолетовий. Дiаметр нитки 5/0 (1 ). З двома атравматичними голками (вигін 3/8 кола. Покриття силіконове одинарне чи подвійне. Тип голки: 2 шпательні. Довжина голки 8мм. Довжина нитки 30 см. Стерильно.Стерильна, багатошарова синтетична, біосаборимована нитка з полімеризованої полігліколевої кислоти (ПГА), якою з'єднують краї рани м'якої тканини або розрізу, зшиваючи або перев'язуючи їх. Виріб як із покривом (напр., полікапролактону), так і без, забезпечує тимчасову опору рани поки та не загоїться, щоб витримати стрес, а потім виріб поглинає гідроліз. До цього разового пристрою додано голку, яку утилізовують після операції. | 30 | шт. |
| 7. | Полiглiколiд(PGA) 6/0 НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво)  | Нитка-Полiглiколiд (PGA) шовний, плетений, що розсмоктується. Покриття: полiкапролактон та стеарат кальцію. Колiр нитки: фiолетовий. Дiаметр нитки: 6/0(0,7). З двома атравматичними голками. Вигнутість голки: 3/8 кола. Покриття: силіконове одинарне чи подвійне. Тип голки: 2 шпательні. Довжина голки: 10мм. Довжина нитки: 30см. Стерильно.Стерильна, багатошарова синтетична, біосаборимована нитка з полімеризованої полігліколевої кислоти (ПГА), якою з'єднують краї рани м'якої тканини або розрізу, зшиваючи або перев'язуючи їх. Виріб як із покривом (напр., полікапролактону), так і без, забезпечує тимчасову опору рани поки та не загоїться, щоб витримати стрес, а потім виріб поглинає гідроліз. До цього разового пристрою додано голку, яку утилізовують після операції. | 100 | шт. |
| 8. | Полiглiколiд(PGA) 7/0 НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво)  | Нитка-Полiглiколiд (PGA) шовний, плетений, що розсмоктується. Покриття: полiкапролактон та стеарат кальцію. Колiр нитки: фiолетовий. Дiаметр нитки: 7/0(0,5). З двома атравматичними голками. Вигнутість голки: 3/8 кола. Покриття: силіконове одинарне чи подвійне. Тип голки: 2 шпательні. Довжина голки: 8мм.Довжина нитки: 30см. Стерильно.Стерильна, багатошарова синтетична, біосаборимована нитка з полімеризованої полігліколевої кислоти (ПГА), якою з'єднують краї рани м'якої тканини або розрізу, зшиваючи або перев'язуючи їх. Виріб як із покривом (напр., полікапролактону), так і без, забезпечує тимчасову опору рани поки та не загоїться, щоб витримати стрес, а потім виріб поглинає гідроліз. До цього разового пристрою додано голку, яку утилізовують після операції. | 68 | шт. |
| 9. | Нейлон (поліамід) моно синій 3/0 зворотньо- ріжуча 25мм 3/8 75см НК 024:2019: 17471 - Хірургічна нитка з поліглактіну | Хірургічний атравматичний шовний матеріал. Матеріал нитки – нейлон моно. Не розсмоктується. Монофіламентна. Без покриття. Колір нитки синій. Довжина нитки 75 см. Діаметр нитки 3/0. Тип голки - зворотньо- ріжуча. Голка одинарна. Довжина голки 25 мм. Вигнутість голки 3/8. Стерильно | 500 | шт. |
| 10. | Полiглiколiд(PGA) 8/0 НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво) | Нитка-Полiглiколiд (PGA) шовний, плетений, що розсмоктується. Покриття: полiкапролактон та стеарат кальцію. Колiр нитки: фiолетовий. Дiаметр нитки: 8/0(0,4). З двома атравматичними голками. Вигнутість голки: 3/8 кола. Покриття: силіконове одинарне чи подвійне. Тип голки: 2 шпательні. Довжина голки: 6,4мм.Довжина нитки: 30см. Стерильно.Стерильна, багатошарова синтетична, біосаборимована нитка з полімеризованої полігліколевої кислоти (ПГА), якою з'єднують краї рани м'якої тканини або розрізу, зшиваючи або перев'язуючи їх. Виріб як із покривом (напр., полікапролактону), так і без, забезпечує тимчасову опору рани поки та не загоїться, щоб витримати стрес, а потім виріб поглинає гідроліз. До цього разового пристрою додано голку, яку утилізовують після операції. | 56 | шт. |
| 11. | Поліпропілен Петля 10/0 шпательна 16мм лижа (20x2)см НК 024:2019:13909 - Хірургічна поліпропіленова нитка) | Нитка-Поліпропілен шовний, монофіламентний, що не розсмоктується. Покриття нитки: без покриття. Покриття голки: силіконове одинарне чи подвійне. Колiр нитки: синій. Дiаметр нитки: 10/0 . З однією атравматичною голкою. Вигнутість голки: лижа. Покриття: силіконове одинарне чи подвійне. Тип голки: 1 шпательна. Довжина голки: 16 мм. Довжина нитки: (20x2)см . Стерильно. Стерильна синтетична мононитка, що не розсмоктується, зроблена з поліпропілену, призначена для з'єднання (апроксимації) країв рани м'яких тканин або розрізу шляхом зшивання або для лігування м'яких тканин; може комплектуватися голкою, яку необхідно утилізувати відразу після використання. Нитка забезпечує тимчасову підтримку рани до тих пір, поки вона не буде в достатній мірі заживлена, щоб справлятися зі звичайними навантаженнями. Вона може бути видалена з тканини після загоєння рани або залишається в тканині, де поступово інкапсулюється фіброзною сполучною тканиною. Це виріб одноразового використання. | 3 | шт. |

**Медико – технічні вимоги до предмета закупівлі**

1.Запропоновані товари повинні бути зареєстрованими та дозволеними до застосування в Україні та відповідати вимогам діючих стандартів (в складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист в довільній формі).

2.Товар повинен бути новим (не бути такими, що вживалися чи експлуатувалися), цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі, згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні (в складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист в довільній формі).

3.Товар, що не відповідає вимогам якості, за узгодженням Сторін, підлягає поверненню або заміні. Всі витрати пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати а інше) нестиме постачальник (в складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист в довільній формі).

4.Залишковий термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 80% загального терміну його придатності. (в складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист в довільній формі).

5.Для підтвердження відповідності тендерних пропозицій медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, учасники повинні надати наступні документи: декларацію про відповідність та сертифікат якості.

6.З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Лист від виробника повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику торгів, мати назву предмету закупівлі та кількість з переліком найменувань.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада, прізвище, ініціали, підпис Учасника або уповноваженої особи Учасника, відбиток печатки

**ДОДАТОК № 3**

**до тендерної документації**

ПРОЄКТ

Договір на закупівлю № \_\_\_\_\_

м. Миколаїв «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 р.

**Комунальне некомерційне підприємство «Обласна офтальмологічна лікарня» Миколаївської обласної ради**, надалі «Покупець», в особі в.о. головного лікаря Гіржевої Наталії Олександрівни, що діє на підставі Статуту та\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, надалі «Постачальник», в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_з іншого боку, та окремо **СТОРОНА**, керуючись Постанови КМУ «**Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування**» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами), в подальшому разом **СТОРОНИ,** уклали даний Договір про наступне:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

**1.1** За цим Договором – ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується поставити у зумовлені строки ПОКУПЦЕВІ товар, а саме (**Лот №1:** Рукавички хірургічні латексні стерильні з пудрою ( припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, стерильні НК 024:2019-47179); **Лот №2:**Серветка марлева медична 5 см х 5 см ( 8 шарів) №100, стерильна (тип 17); **Лот №3:** Шприц ін'єкційний одноразового використання,1мл, НК 024:2019:35389 ( інсуліновий шприц разового застосування); Шприц ін'єкційний одноразового використання,2мл, НК 024:2019:47017 ( шприц загального призначення, разового застосування); Шприц ін'єкційний одноразового використання,5мл, НК 024:2019:47017 (шприц загального призначення, разового застосування); Шприц ін'єкційний одноразового використання,10мл, НК 024:2019:47017 (шприц загального призначення, разового застосування); Шприц ін'єкційний одноразового використання,20мл, НК 024:2019:47017 (шприц загального призначення, разового застосування); Голка ін'єкційна одноразового застосування 0,8, НК 024:2019:59230 (голка інєкційна одноразового використання, стерильна); Система ПР, НК 024:2019:43324 (система для переливання рідини загального призначення); **Лот №4:** Нейлон моно чорний 5/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Нейлон моно чорний 6/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Нейлон моно чорний 7/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Нейлон моно чорний 8/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Нейлон моно чорний 9/0, НК 024:2019:38000 (Нитка хірургічна поліамідна, мононитка); Полiглiколiд (PGA) 5\0, НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво); Полiглiколiд(PGA) 6/0, НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво); Полiглiколiд (PGA) 7/0, НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво); Полiглiколiд(PGA) 3/0, НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво); Полiглiколiд (PGA) 8/0, НК 024:2019:13908 (Полигліколеве кислотне шво); Поліпропілен Петля 10/0 шпательна 16мм лижа (20x2)см НК 024:2019:13909 – Хірургічна поліпропіленова нитка), **ДК 021:2015 код 33140000-3 «Медичні матеріали» (далі «Товар»),** перелік, кількість, ціни та ідентифікаційні особливості яких зазначені у Специфікації (Додаток № 1), що є невід’ємною частиною цього Договору, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти вказані Товари і сплатити за них певну грошову суму на умовах цього Договору.

Товари належать ПОСТАЧАЛЬНИКУ на праві власності, не закладені, не арештовані і не є предметом позовних вимог третіх осіб, якщо інше додатково не узгоджено Сторонами.

* 1. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та потреб ПОКУПЦЯ.
	2. ID закупівлі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-a.

**2. КІЛЬКІСТЬ, АСОРТИМЕНТ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ**

**2.1.** Поставка Товару здійснюється окремими партіями, кількість та асортимент Товару в яких, визначається Сторонами шляхом оформлення Заявок відповідно до умов, викладених в розділі 3 (“Умови поставки”) цього Договору.

**2.2.** Загальна кількість та асортимент Товару, що поставляється за Договором, складається з кількості та асортименту Товару, погоджених Сторонами та вказаних в підписаних Специфікації, що є невід’ємною частиною Договору та накладних на передачу Товару.

**2.3.** Одиниці виміру для кожного виду Товару вказуються в накладних на передачу (поставку) кожної партії Товару.

**2.4.** Якість Товару, що постачається Постачальником повинна відповідати вимогам нормативної та аналітичної документації, що діяла на момент виробництва Товару та підтверджуватись відповідним сертифікатом або іншим документом виробника, що засвідчує якість Товару. Постачальник надає Покупцю сертифікати якості на Товар, що постачається в рамках даного Договору у вигляді сканованих копій сертифікатів у електронному вигляді.Постачальник зобов’язаний надати паперову копію сертифікату якості, засвідчену власною печаткою лише на письмову вимогу Покупця, у термін не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту такої вимоги.

**3.УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ**

**3.1.**Кінцевий термін поставки Товару – до 29 грудня 2023 р. включно.

**3.2.**Замовник передає заявку Постачальнику письмово (шляхом поштового відправлення або відправлення на електронну адресу Постачальника) або усно (за домовленістю) в заявленій кількості.

**3.3.**Постачальник протягом до 5 (п’яти) робочих днів, з моменту отримання Замовлення (заявки), повинен виконати її шляхом відправлення Товару на адресу Замовника.

**3.4.**Кількість, асортимент та ціна товару, що постачається, фіксується у видатковій накладній, яка формується у відповідності із узгодженою заявкою та отриманою вимогою-замовленням Замовника.

**3.5.**Доставка проводиться безпосередньо Замовнику транспортом Постачальника на умовах (INCOTERMS-2010) DDP (транспортом усіх видів у відповідності з правилами перевезень даного виду вантажу, що діють на транспорті даного виду і з дотриманням температурного режиму і санітарних правил та норм, діючих в Україні). При поставці товар повинен бути затарений і спакований Постачальником таким чином, щоб не допустити псування його до моменту прийняття Замовником належним чином.

**3.6.**Постачальник забезпечує поставку товару за адресою: 54018, м. Миколаїв, вул. Театральна, 10, аптечно-розподільчий пункт, КНП «Обласна офтальмологічна лікарня» МОР, згідно з положенням цього Договору, встановленими нормами відвантаження у тарі та упаковці, яка забезпечує її збереження під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт і зберігання в межах термінів, установлених діючими стандартами, тощо. При транспортуванні Товару повинні дотримуватися умови зберігання, які вказані на упаковці. За вимогою Замовника, Постачальник зобов’язаний здійснити розгрузку власними силами до місця прийняття товару, який має бути поставленим за договором.

**3.7.**Приймання-передача Товару оформлюється видатковою накладною Замовника (в двох примірниках), яка підписується матеріально-відповідальною особою Постачальника і Замовника.

**3.8.**Датою виконання Постачальником зобов’язань щодо поставки товару вважається дата її надходження у кількості та якості до місця призначення, та прийняття її Замовником відповідно до цього Договору.

**4. СУМА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

**4.1.** Ціна за одиницю Товару на кожну окрему поставку визначається відповідною накладною і є твердою, незмінною. З обставин, незалежних від Постачальника (зміни економічної політики держави, коливання курсу валют, інфляційні процеси, зміна закупівельної ціни) ціни можуть коригуватися, що відповідно узгоджується Сторонами.

**4.2.** Ціна цього Договору становить: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.3.** Загальна сума Договору може бути зменшена залежно від реального фінансування видатків, про що Сторони укладають відповідну додаткову угоду, що є невід’ємною частиною даного Договору.

**4.4.** Розрахунки за даним Договором здійснюються у національній валюті України.

**4.5.** Замовник здійснює оплату товару Постачальнику протягом 30 календарних днів з моменту поставки товару за накладною. У разі затримки фінансування, розрахунки проводяться протягом 30 календарних днів з дати отримання Замовником на свій реєстраційний рахунок фінансування за вказаним напрямом.

**4.6.** Покупець здійснює оплату Товару шляхом здійснення безготівкового банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, зазначений в Розділі 13 даного Договору.

**4.7.** Розрахунок за поставлений Товар вважається здійсненим Покупцем після надходження в повному обсязі коштів на поточний рахунок Постачальника.

**5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

**5.1.** За порушення умов даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, що не звільняє її від виконання своїх зобов’язань за Договором в цілому.

**5.2.** У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.

**5.3.** У випадку несвоєчасної оплати Товару Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожен день прострочки.

**5.4**. У випадку несвоєчасної поставки Товару Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого в строк Товару за кожен день прострочки.

**5.5** У випадку неповідомлення про зміну реквізитів, вся направлена Постачальником кореспонденція на адресу, вказану в Договорі (листи, додатки, угоди, претензії, позови та інше), що повернеться, буде вважатися отриманою Покупцем, виходячи з дати штемпеля на конверті про його відправку.

**6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)**

**6.1**. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликано обставинами форс-мажору, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Обставинами форс-мажор за цим Договором є: аварії, стихійні лиха, техногенні та інші катастрофи, акти уряду, оголошення військового стану, епідемії, епізоотії, за умови, що ці події прямо впливають на виконання цього Договору.

**6.2.** Сторона Договору, для якої настали обставини передбачені п. 8.1. цього Договору зобов’язана повідомити іншу Сторону протягом 48 годин про настання таких обставин з моменту їх виникнення у письмовій формі, в іншому випадку обставини форс-мажору будуть вважатися такими, що не заважають для виконання зобов’язань.

**6.3.** Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими державними органами.

**6.4.** Сторони у випадку настання форс-мажорних обставин мають право перенести терміни виконання даного Договору чи оголосити про припинення його дії.

**6.5.** У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

**7. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ**

**7.1**. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

**7.2.** Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

**7.3.** При цьому, передача справи до суду для даного Договору є можливою і без дотримання сторонами порядку досудового врегулювання спору (пред’явлення претензії).

**8. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

**8.1.** Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

**8.2.** Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) і діє до 31.12.2023 року, але в будь-якому разі — до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

**8.3.** Дострокове розірвання Договору може мати місце лише за взаємною згодою Сторін.

**9. ПОРЯДОК ЗМІН УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ**

Істотними умовами цього договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору про закупівлю. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

**9.1** Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення.

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю*.*

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо *передачі товару* у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості *товарів, робіт і послу*г).

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

*8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону*.

**9.2.** Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому договорі про закупівлю та оформляються у письмовій формі шляхом укладення відповідної додаткової угоди (угод) Сторонами.

**9.3.** Пропозицію щодо внесення змін до договору про закупівлю може зробити кожна із Сторін договору про закупівлю шляхом направлення офіційного листа (пропозиції) іншій стороні в письмовій / електронній формі.

У разі направлення листа в електронній формі обов’язковим реквізитом електронного(их) документа(ів), який(і) надсилається(ються) Сторонами шляхом електронного зв'язку на електронні адреси, зазначені в додатку 3 до цього договору про закупівлю, є кваліфікований електронний підпис (КЕП). Відсутність КЕП в електронному документі виключає підстави вважати такий документ оригінальним.

Моментом належного повідомлення однієї Сторони іншу Сторону в розумінні умов цього договору є наступний робочий день після дня відправки повідомлення (електронного листа) відповідно до умов цього договору про закупівлю (далі — дата належного повідомлення). Дата належного повідомлення є датою фактичної обізнаності Сторони про факти, дії, події, зазначені в повідомленні (електронному листі).

Сторони домовились, що роздруківка Стороною електронного повідомлення з електронної адреси, вказаної у реквізитах Сторони цього договору про закупівлю, є належним доказом повідомлення іншої Сторони згідно з умовами цього договору.

У разі направлення листа в письмовій формі поштою, якщо поштовий лист повернено підприємством у зв’язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, вважається, що адресат (Сторона) повідомлений про зміст листа належним чином з дати, яка є третім календарним днем після дня отримання підприємством зв'язку адресата поштового листа.

**9.4.** Пропозиція щодо внесення змін до договору про закупівлю має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.

**9.5.** Сторона, що отримала пропозицію щодо внесення змін до договору про закупівлю, має протягом 20 робочих днів розглянути пропозицію та погодитись із нею чи надати аргументовану відмову.

**9.6.** Зміна цього договору про закупівлю допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено цим договором про закупівлю або законом. Водночас цей договір про закупівлю може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору про закупівлю другою стороною та в інших випадках, встановлених цим договором про закупівлю або законом.

**9.7.** Сторона цього договору про закупівлю, яка вважає за необхідне розірвати договір про закупівлю достроково в односторонньому порядку, надсилає іншій стороні лист-повідомлення про розірвання договору про закупівлю не пізніше ніж за 30 днів до дати розірвання договору про закупівлю. Лист-повідомлення про розірвання договору про закупівлю надсилається поштовим та електронним листом з описом вкладення на адресу сторони, що зазначена в розділі „Реквізити цього договору“. Договір про закупівлю вважається розірваним з дати розірвання, зазначеної в листі-повідомленні про розірвання договору про закупівлю.

**9.8.** Будь-яка Сторона цього договору про закупівлю має право розірвати цей договір про закупівлю достроково в односторонньому порядку, повідомивши про це іншу Сторону у строк за 20 (двадцять) календарних днів до бажаної дати розірвання цього договору про закупівлю, у разі:

— невиконання або неналежного виконання протилежною стороною своїх зобов’язань за цим договором про закупівлю більш як на чотири дні понад строку, визначеного пунктом 3.5 договору про закупівлю;

— в інших випадках, передбачених договором про закупівлю та чинним законодавством України.

**9.9.** Додаткові угоди та додатки до цього договору про закупівлю є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами та набирають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін.

**9.10.** Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в цьому договорі про закупівлю реквізитів та зобов'язується своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. Якщо зміни не стосуються істотних умов цього договору про закупівлю, Сторони можуть оформити такі зміни шляхом відповідного повідомлення одна одної в письмовій формі.

**9.11.** У випадках, не передбачених дійсним договором про закупівлю, Сторони керуються чинним законодавством України.

**9.12.** Жодна зі Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди другої Сторони.

**9.13.** Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

**10. ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ**

**10.1.** Сторони дійшли взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції, зокрема відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

**10.2.** Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання, може застосовуватися Замовником до Постачальника за невиконання Постачальником своїх зобов’язань перед Замовником в частині, що стосується:

● якості поставленого товару / виконаних робіт / наданих послуг;

● розірвання аналогічного за своєю природою договору про закупівлю із Замовником у разі прострочення строку поставки товару / виконання робіт / надання послуг;

● розірвання аналогічного за своєю природою договору про закупівлю із Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів.

**10.3.** У разі порушення Постачальником умов щодо порядку та строків постачання товару / виконання робіт / надання послуг, якості поставленого товару / виконаних робіт / наданих послуг Замовник має право в будь-який час, як протягом строку дії цього договору про закупівлю, так і протягом одного року після спливу строку дії цього договору про закупівлю, застосувати до Постачальника оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських зв’язків (далі – Санкція).

**10.4.** Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Постачальника про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (письмова заявка направляється Замовником на електронну адресу Постачальника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Постачальника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), передбачений цим договором про закупівлю. Усі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та ін.), що будуть відправлені Замовником на адресу Постачальника, вказану в цьому договорі про закупівлю, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Постачальник письмово не повідомить Замовника про зміну свого місцезнаходження (із доказами про отримання Замовником такого повідомлення). Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Постачальником не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником на адресу Постачальника, зазначену в цьому договорі про закупівлю.

**11. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

**11.1.** Сторони підтверджують, що під час виконання цього договору про закупівлю Сторони, а також їх афілійовані особи та працівники зобов’язуються: — дотримуватись чинного законодавства України та відповідних міжнародно-правових актів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, а також запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; — вживати всіх можливих заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності; — не пропонувати, не обіцяти, не надавати, не приймати пропозицій, обіцянок чи надання неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи негрошового характеру без законних на те підстав) прямо або опосередковано будь-яким особам / від будь-яких осіб за вчинення чи невчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання неправомірної вигоди (обіцянки неправомірної вигоди) від таких осіб.

**11.2.** У разі отримання однією зі Сторін відомостей про вчинення особою / особами, визначеними у цьому договорі про закупівлю, заборонених до вчинення у цьому розділі дій, та/або відомостей, що відбулося або може відбутися корупційне правопорушення за участю вказаної особи / осіб, така Сторона має право направити іншій Стороні вимогу надати пояснення з цього приводу.

**12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКУПЕЦЬ:****КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБЛАСНА ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ» МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**54018, м. Миколаїв, вул. Театральна, 10ЄДРПОУ 05483291р/р UA 173052990000026007001710061р/р UA 593052990000026008041712556р/р UA 263052990000026006021704252МРУ КБ АТ «ПриватБанк»тел. (0512) 64-74-11 бухгалтерія**В.о. головного лікаря**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Наталія ГІРЖЕВА /****М.П.**  |  **ПОСТАЧАЛЬНИК:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **М.П.**  |

Погоджено:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юрисконсульт Островська О.В.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023р.

Додаток № 1

до Договору № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_ 2023 року

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за од., грн. без ПДВ | Ціна за од., грн. з ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Всього без ПДВ, грн. |  |
| ПДВ, грн. |  |
| Всього з ПДВ, грн. (цифрами та прописом) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:** **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБЛАСНА ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ» МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**54018, м. Миколаїв, вул. Театральна, 10ЄДРПОУ 05483291р/р UA 173052990000026007001710061р/р UA 593052990000026008041712556р/р UA 263052990000026006021704252МРУ КБ АТ «ПриватБанк»тел. (0512) 64-74-11 бухгалтерія**В.о. головного лікаря**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Наталія ГІРЖЕВА /****М.П.**  | **ПОСТАЧАЛЬНИК:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **М.П.**  |