**Додаток 1**

**до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі**

 **через систему електронних закупівель**

**Технічні вимоги до предмету закупівлі\***

***Інформація про якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі***

***за кодом CPV ДК 021:2015 - 39710000-2: Електричні побутові прилади ((39715100-8 Проточні чи акумуляційні водонагрівачі та занурювані електричні нагрівачі)***

1. **Водонагрівач (бойлер) в кількості – 1 шт., має відповідати вимогам:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Параметри та технічні вимоги** |
|  | ***Водонагрівач (бойлер) електричний накопичувальний*** ***(Gorenje*** ***GBFU 50SIM/V9)*****39715100-8** | ХарактеристикиАртикул GBFU 50SIM/V9 Тип установки: настіннийСпосіб монтажу: вертикальний/горизонтальнийОб'єм, л. : 50 л. Форма: круглаПідводка труб: нижняМатеріал корпусу: стальВнутрішнє покриття бака: емальРозміри (ВxШxГ): 596x454x461 мм Колір: білий. Вага:, кг: 24Потужність, енергоефективністьПотужність, Вт: 2000Тип ТЕНа: сухийНаявність 2-х незалежних ТЕНів: єПотужність нагрівального елементу(ТЕНа) Вт:2х1000/1000 Вт. Робочий тиск: 9 барКлас захисту бойлера: IP24Живлення, В: 220-230Час нагріву, г: 1:00 55 хв від 15С до 75СМаксимальна температура, C: 75ОснащенняКерування: механічнеІндикатори: світловий індикаторРегулятор температури: відкритий (на корпусі)Магнієвий анод: єФункція прискореного нагріву: єКомплектація – бойлер, коробка, інструкції, монтажні елементи, гарантійний талонГарантія на бак: 10 років(120 міс)Гарантія на ТЕН: 24 міс.  |

Інші умови:

1. Доставка Товару за рахунок Постачальника на адресу:
* 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців 51/50.
1. Строки гарантії на поставлений товар повинні складати не менше 12 місяців від дати підписання уповноваженими особами обох Сторін акту приймання-передавання товару в повному обсязі, на бак 10 років , на ТЕНи – 24 місяця.
2. **У разі надання еквіваленту\* товару**, Учаснику необхідно підтвердити якість технічних характеристик у формі пояснювальної записки з обов'язковим зазначенням в ній порівняльних характеристик пропонованого еквівалента до того товару, який вказаний в технічному завданні Замовника. В результаті чого, характеристика запропонованого Постачальником еквівалента, повинна бути не гірше.

Вимоги щодо надання учасниками пропозицій еквівалентів товару (частина четверта статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі») стосуються лише тих еквівалентів, які зазначені у Додатку 2 до оголошення «Технічні вимоги». Виключення може бути лише в тому випадку, коли замовником еквівалент товару не конкретизований.

У разі, якщо замовником не зазначено еквівалентів, то будь-який інший товар запропонований учасником у складі пропозиції буде вважатися таким, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі (пункт 1 частини тринадцять статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі»).

**\* В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз «або еквівалент».**