**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** забезпечення безперебійного лікувально-діагностичного процесу роботи відділень Військової частини А4799

**Замовник:** Військової частини А4799.

 Код ЄДРПОУ: 26638059

  Вид процедури: відкриті торги з особливостями

  Ідентифікатор закупівлі: UA-P-2024-03-18-011266-a

**Предмет закупівлі:** Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії, код 33150000-6 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Установка для кисневої терапії, код 33157810-6 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; код 12873 за НК 024:2023 – Стаціонарний концентратор кисню)

**Обґрунтування обсягів закупівлі.** Обсяг закупівлі визначено відповідно до рапорту начальника клініки ушкоджень щодо необхідності проведення закупівлі електрохірургічної системи, в кількості (обсязі) 2 шт.

**Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення**. Очікувана вартість визначена з розрахунку середньої ціни за результатами наявного маркетингового пошуку.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування (або еквівалент) | Одиниця виміру | Кількість | ТОВ "ЛІКСНАБ", грн., з ПДВ. | ФОП Кругляк Тетяна Володимирівна "Свармед", грн., з ПДВ. | ТОВ "РОЗУМНА КРАЇНА", грн., з ПДВ. | Орієнтована ціна,грн, з ПДВ. | Очікувана вартість,грн, з ПДВ. |
| 1 | Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії, код 33150000-6 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Установка для кисневої терапії, код 33157810-6 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; код 12873 за НК 024:2023 – Стаціонарний концентратор кисню) | шт | 2 | 221 400,00 | 223 300,00 | 231 000,00 | 225 233,33 | 450 466,66 |

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 450 466,66 грн. (чотириста п’ятдесят тисяч чотириста шістдесят шість грн. 66 коп.) з ПДВ.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:** Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з метою ефективного та раціонального використання коштів для забезпечення потреб відділень військової частини, підвищення рівня медичної допомоги пацієнтам, забезпечить високу якісь надання медичної допомоги пацієнтам, відповідно до протоколу №1 робочої групи щодо необхідності проведення закупівлі кисневих концентраторів, в кількості (обсязі) 2 шт.

**Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати витяг с завіреної копії декларації або копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, або витяг з сертифікату відповідності медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або оригінал гарантійного листа довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності медичного виробу вимогам технічного регламенту.

2. З метою отримання гарантій, що Учасник спроможний своєчасно поставити запропоноване обладнання, та для запобігання отримання фальсифікованого товару Учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу гарантійного листа від виробника (або офіційного представника, якщо їх відповідні повноваження офіційно підтверджені та поширюються на територію України), що підтверджує можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі, у зазначеній кількості, якості та зазначених термінах постачання. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, інформацію, щодо дати виготовлення обладнання що пропонується.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи, та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців з моменту підписання акту введення в експлуатацію.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні та за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи, та гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців з моменту підписання акту введення в експлуатацію,

4. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

5. Гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування Товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися сертифікованими інженерами та/або наявність сервісного центру для проведення гарантійного та післягарантійного сервісного обслуговування.

На підтвердження Учасник повинен надати копії сертифікатів, ліцензій сервісних інженерів, які мають повноваження проводити сервісне обслуговування запропонованого Товару та/ або довідку в довільній формі щодо наявності сервісного центру для проведення гарантійного та післягарантійного сервісного обслуговування.

6. Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам (інструкція користувача, експлуатаційно-технічна документація, каталог- українською мовою), вказавши Виробника запропонованого обладнання та країну походження запропонованого товару у вигляді таблиці, з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку офіційної друкованої інформації від виробника (інструкція користувача, експлуатаційно-технічна документація, каталог- українською мовою) .

7. Надати копії інструкцій, рекламних проспектів виробника, настанови з експлуатації, каталогу або технічного опису чи технічних умов або інших документів українською мовою, що підтверджують відповідність наданих пропозицій медико-технічним вимогам.

**Медико-технічні вимоги**

| **№з/п** | **Найменування вимоги** | **Значення** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напруга  | ~230В±23В |
| 2 | Частота живлення | 50Гц±1Гц |
| 3 | Потужність | Не менше 2200 ВА |
| 4 | Продуктивність | 0-20 л/хв |
| 5 | Концентрація кисню | 93%±3% |
| 6 | Тиск на виході, МПа | 0.14МПа - 0.40 МПа |
| 7 | Рівень шуму | ≤60 дБ |
| 8 | Осушувач | Рефрижераторний осушувач повітря |
| 9 | Запобіжний клапан | 0.5 МПа |

\* Кожна характеристика/параметр медико-технічної вимоги повинна бути підтверджена посиланням на інструкцію з використання, настанову, рекламний проспект виробника або технічний опис або іншого пояснювального (стосовно характеристик запропонованого виробу) документу із зазначенням сторінки, абзацу, пункту і т.і., що свідчить про відповідність запропонованого товару Учасника медико-технічним вимогам Замовника.

Уповноважена особа Військової частини А4799 Василь ШЕРЕНОК