Додаток №2 до тендерної документації

МЕДИКО –ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на закупівлю товару

«Лабораторні реактиви» («Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні»)

Очікувана вартість предмета закупівлі         545000,00                      грн. з ПДВ.

Медико-технічні вимоги

Загальні вимоги:

- Товар повинен бути дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) в Україні відповідно до законодавства. На підтвердження Учасник повинен надати копії декларацій про відповідність.

- При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.

- Гарантійний лист, щодо строку придатності товару, який на момент поставки складатиме залишковий термін зберігання не менше 70%  від загального терміну придатності, встановленого виробником.

- Учасник повинен копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством, у разі не надання копії вищезазначеного документа надати лист-пояснення з посиланням на норми чинного законодавства про відсутність ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності.

- З метою запобігання закупівлі Замовником фальсифікованої продукції чи продукції неналежної якості та підтвердження своєчасного постачання  товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасники повинні надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дистриб’ютора, дилера, уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією.

- Товар повинен мати інструкції з використання препарату, викладені українською мовою та затверджені належним чином сертифікати якості. Надати гарантійний лист про наявність інструкцій та сертифікатів якості, які будуть надані при поставці.

- Надати гарантійний лист, що строк поставки товару протягом 5 діб після отримання заявки від Замовника.

- У складі своєї пропозиції учасник повинен надати довідку на фірмовому бланку у довільній формі про те, що запропонований учасником товар буде поставлено із врахуванням заходів, спрямованих на захист довкілля  та дотримання екологічних вимог природоохоронного законодавства України.

- Еквівалентом лабораторного реактиву в розумінні даної тендерної документації є реактив якість, діюча речовина препарату (міжнародна назва), дозування, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам  діючих стандартів щодо даних товарів. У випадку надання еквіваленту Учасник повинен надати порівняльну таблицю та копії інструкцій з використання з позначенням відповідних технічних характеристик.

| № п/п | Найменування товару | Код НК 024:2023 | Код ДК 021:2015 | Одиниця виміру | Кіль кість | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набір реагентів для імуноферментного визначення Вільного тироксину в cироватці (плазмі) крові | 54412 Вільний тироксин IVD, набір, імуноферментнийаналіз (ІФА) | 33696500-0 | набір | 5 | Принцип аналізу – конкурентний твердофазний імуноферментний аналіз. Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий, розділяється на 12 стрипів по 8 лунок. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 25 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 5-100 пмоль/л. Чутливість: 0.75 пмоль/л. Калібрувальні проби на основі сироватки крові людини, що містять відомі кількості вільного тироксину - 0; 5; 10; 25; 50; 100 пмоль/л, готові для використання (по 0.8 мл кожна). Концентрації калібраторів в різних партіях наборів не змінюються. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом тироксину, готова до використання (0,8 мл), прозора безбарвна рідина. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина червоного кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Кольорова індикація внесення реагентів в лунку. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. |
|  | Набір реагентів для імуноферментного визначення аутоантитіл до тиреопероксидази в cироватці (плазмі) крові | 55203 Тиреопероксидаза, антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | 33696500-0 | набір | 5 | Принцип аналізу – непрямий варіант твердофазного імуноферментного аналізу. Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий, розділяється на 12 стрипів по 8 лунок. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 5 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 30-1000 МО/мл. Чутливість: 2.5 МО/мл. Калібрувальні проби на основі фосфатного буфера (рН 7.2–7.4), що містять відомі аутоантитіл проти тиреопероксидази – 0; 30; 100; 300; 1000 МО/мл, готові до використання (по 1.1 мл кожна), прозорі рідини червоного кольору, калібрувальні проба С1 – прозора безбарвна рідина. Концентрації калібраторів в різних партіях наборів не змінюються. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом аутоантитіл проти тиреопероксидази, готова до використання (по 1.1 мл), прозора безбарвна рідина. ІФА-буфер, готовий до використання (50 мл), прозора рідина синього кольору. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина червоного кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Кольорова індикація внесення реагентів в лунку. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. |
|  | Набір реагентів для імуноферментного визначення тиреотропного гормону в cироватці (плазмі) крові | 54416 Вільний трийодтиронін IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | 33696500-0 | набір | 5 | Принцип аналізу – «сендіч»-варіант твердофазного імуноферментного аналізу. Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий, розділяється на 12 стрипів по 8 лунок. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 50 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 0.2-20 мМО/л. Чутливість: 0.04 мМО/л. Калібрувальні проби на основі фосфатного бу-фера (рН 7.2–7.4), що містять відомі кількості тиреотропного гормону – 0; 0.2; 1; 5; 10; 20 мМО/л, готові до використання (калібрувальна проба С1– 2 мл, інші – по 0.8 мл кожна), прозорі рідини червоного кольору, калібрувальні проба С1 – прозора безбарвна рідина. Концентрації калібраторів в різних партіях наборів не змінюються. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом тиреотропного гормону, готова до використання (по 0.8 мл), прозора безбарвна рідина. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина синього кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Кольорова індикація внесення реагентів в лунку. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. |
|  | ІФА-набір для якісного виявлення сумарних антитіл до Treponema pallidum, 96 визначень | 51798 Treponema pallidum загальні антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | 33696500-0 | Набір | 10 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем повинен базуватися на методі твердофазного непрямого ІФА, час проведення аналізу не більше 1години 30 хв. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку - 40 мкл. 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. |
|  | ІФА-набір для якісного виявлення поверхневого антигена вірусу гепатита В | 48319 Вірус гепатиту B, поверхневий антиген IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | 33696500-0 | набір | 8 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем повинен базуватися на методі твердофазного одностадійного «сендвіч»-варіанту ІФА, час проведення аналізу не більше 2 годин 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано моноклокнальні антитіла, специфічні до HBsAg. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку - 100 мкл 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. |
|  | ІФА-набір для якісного виявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С | 48365 Вірус гепатиту C загальні антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз | 33696100-6 | набір | 8 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем повинен базуватися на методі твердофазного непрямого ІФА, час проведення аналізу не більше 2 годин. -У лунках планшета засорбовані рекомбінантні антигени вірусу гепатиту С: core, NS3, NS4 та NS5. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку - 40 мкл. 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. |
|  | ІФА-набір для якісного виявлення антитіл до Giardia lamblia (intestinalis) | 62915 Giardia lamblia загальні антитіла ІВД, комплект, імуноферментний аналіз (ІФA) | 33696100-6 | набір | 3 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано очищені антигени Giardia lamblia. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 20 мкл. - Готовий до використання розчин кон’югату - буферний розчин моноклональних антитіл до IgG та IgA людини, кон’югованих з пероксидазою хрону 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. |
|  | ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgG до Toxocara canis, 96 визначень | 52418 Токсокара собача, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | 33696200-7 | набір | 3 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано антигени Toxocara canis. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 10 мкл. 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. |
| 1. | ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgG до Ascaris lumbricoides | 52133 Аскарида людська, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | 33696500-0 | набір | 3 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано антигени Ascaris lumbricoides. . - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 10 мкл. 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. |
|  | Набір реагентів для РМП | 51803 Treponema pallidum, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro ), реагент | 33696500-0 | набір | 18 | Для виявлення реагінових антитіл до Treponema pallidum в сироватці та плазмі крові людини в реакції мікропреципітації (РМП). Набір повинен містити кардіоліпіновий антиген, холін-хлорид на ізотонічному розчині натрію хлориду і позитивний контроль (інактивована сироватка, яка містить антитіла до кардіоліпінового антигену). Кардіоліпіновий антиген - суспензія в 10% розчині холін-хлориду трьох високоочищених ліпідів: кардіоліпіну, лецитину та холестерину в абсолютному етиловому спирті. Принцип аналізу: у антигенних структурах Treponema pallidum є ліпопротеїнові антигени, у відповідь на які в організмі хворого формуються антитіла класу IgM і IgG (реагіни). Антигенний комплекс кардіоліпіну, лецитину і холестерину здатний зв'язуватися з реагінами, що і реєструється в реакції мікропреципітації (випадання пластівців різної величини). Склад набору повинен бути розрахований на 500 досліджень (включаючи контролі) та містити: 1) Кардіоліпіновий антиген 1 мл препарату повинен містити: кардіоліпін – 0,03 %, лецитин – 0,27 %, холестерин – 0,9 % в абсолютноме етиловому спирті. Прозорий безбарвний розчин з характерним запахом спирту; 2) Розчин холін-хлориду: холін-хлорид - 70% в 0,9% розчині натрію хлориду. Прозорий безбарвний розчин з характерним запахом; 3) Позитивний контроль 4+ Готовий до використання. Інактивована сироватка, яка містить антитіла до кардіоліпінового антигену. Титр реагінових антитіл до T.pallidum є достатнім для отримання позитивного результату 4+ в РМП (світло-жовтий). 4) Ніж ампульний (за умов використання ампул з кільцем чи точкою облому наявність скарифікатору не обов’язкова). Форма випуску має бути: кардіоліпіновий антиген розфасований у скляні ампули (5 × 2 мл), холін-хлорид розфасований у скляні флакони (1 × 5 мл)., позитивний контроль (1 х 1 мл). Загальний термін придатності – не менше 1 року. Набір має зберігатись і транспортуватись в захищеному від світла місці за температури 2-8ºC. Можливість транспортування за температури 9-25ºС протягом десяти діб. |
|  | Моноклональний реагент анти-A для визначення груп крові людини за системою АВ0 (1х10 мл) | 52532-Анти-A групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла | 33696500-0 | фл. | 12 | Призначення Моноклональний реагент анти-А для визначення груп крові людини за системою АВ0 призначений для визначення груп крові людини шляхом виявлення антигену А еритроцитів людини за допомогою реакції прямої гемаглютинації. |
|  | Моноклональний реагент анти-B для визначення груп крові людини за системою АВ0 (1х10 мл) | 52538-Анти-B групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла | 33696200-7 | фл. | 12 | Призначення Моноклональний реагент анти-В для визначення груп крові людини за системою АВ0 призначений для визначення груп крові людини шляхом виявлення антигену В еритроцитів людини за допомогою реакції прямої гемаглютинації |
|  | Моноклональний реагент анти-D Супер для визначення груп крові людини за системою Rhesus (1х10 мл) | 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла | 33696500-0 | фл. | 16 | Призначення Моноклональний реагент анти- D Супер для визначення груп крові людини за системою Rhesus застосовується для встановлення резус належності у осіб будь-якої групової приналежності за системою АВ0. |
|  | Діагностикум для виявлення С-реактивного білку в сироватці крові людини СРБ-латекс-тест, 200 визначень | 63234 C-реактивний білок (CRP) IVD (діагностика in vitro ), набір, аглютинація, експрес-аналіз | 33696500-0 | набір | 10 | Набір розрахований на 200 визначень з урахуванням холостих проб при витраті робочого розчину відповідно цієї методики. Принцип методу У наданому діагностикумі використовується принцип латексної аглютинації. Антиген (антитіла проти С-реактивного білку), що адсорбований на нейтральних частинках латексу, вступає в реакцію аглютинації з С-реактивним білком. Інтенсивність аглютинації прямо пропорційна кількості СРБ. Склад набору 1. Реагент 1. Латексна суспензія, 2 ml (мл) (1 шт.) 2. Реагент 2. Розчинник, 14 ml (мл) (1 шт.) 3. Реагент 3. Позитивний контроль, який містить СРБ більш 6 mg/l (мг/л), 0.2 ml (мл) (1 шт.) 4. Реагент 4. Негативний контроль, який містить СРБ менш 6 mg/l (мг/л), 0.2 ml (мл) (1 шт.) 5. Палички для розмішування сироваток (100 шт.) 6. Тестовий слайд (2 шт.) Аналітичні характеристики Чутливість тесту становить 6 mg/l (мг/л) (аглютинація на 2+). |
|  | Діагностикум для виявлення ревматоїдного фактору в сироватці крові людини РФ-латекс-тест, 200 визначень | 55112 Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації | 33696500-0 | набір | 10 | Набір розрахований на 200 визначень з урахуванням холостих проб при витраті робочого розчину відповідно цієї методики. Принцип методу У наданому діагностикумі використовується принцип латексної аглютинації. Антиген (людський гамма-глобулін), що адсорбований на нейтральних частинках латексу, вступає в реакцію аглютинації з ревматоїдним фактором (Ig M проти Fc-фрагменту Ig G). Інтенсивність аглютинації прямо пропорційна кількості РФ. Склад набору 1. Реагент 1. Латексна суспензія, 2 ml (мл) (1 шт.) 2. Реагент 2. Розчинник, 14 ml (мл) (1 шт.) 3. Реагент 3. Позитивний контроль, який містить РФ більш 12 IU/ml (МОд/мл), 0.2 ml (мл) (1 шт.) 4. Реагент 4. Негативний контроль, який містить РФ менш 12 IU/ml (МОд/мл), 0.2 ml (мл) (1 шт.) 5. Палички для розмішування сироваток (100 шт.) 6. Тестовий слайд (2 шт.) Аналітичні характеристики Чутливість тесту становить 12 IU/ml (МОд/мл) (аглютинація на 2+). |
|  | Діагностикум для виявлення антистрептолізину-О в сироватці крові людини АСЛ-О-латекс-тест, 200 визначень | 51703 Множинні види Бета-гемолітичного стрептококу групи А, антигени IVD, набір, реакція аглютинації | 33696500-0 | набір | 10 | Набір розрахований на 200 визначень з урахуванням холостих проб при витраті робочого розчину відповідно цієї методики. Принцип методу У наданому діагностикумі використовується принцип латексної аглютинації. Антиген (стрептолізин-О), що адсорбований на нейтральних частинках латексу, вступає в реакцію аглютинації з антистрептолізином-О. Інтенсивність аглютинації прямо пропорційна кількості АСЛ-О. Склад набору 1. Реагент 1. Латексна суспензія, 2 ml (мл) (1 шт.) 2. Реагент 2. Розчинник, 14 ml (мл) (1 шт.) 3. Реагент 3. Позитивний контроль, який містить АСЛО більш 200 IU/ml (МОд/(мл), 0.2 ml (мл) (1 шт.) 4. Реагент 4. Негативний контроль, який містить АСЛО менш 200 IU/ml (МОд/мл), 0.2 ml (мл) (1 шт.) 5. Палички для розмішування сироваток (100 шт.) 6. Тестовий слайд (2 шт.) Аналітичні характеристики Чутливість тесту становить 200 IU/ml (МОд/мл) (аглютинація на 2+). |
|  | ГЛЮКОЗА 2х250мл | 53301 Глюкоза IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696500-0 | набір | 14 | Метод: Ферментативний глюкозоксидазний метод Тріндера (GOD–POD) Для кількісного визначення вмісту глюкози. Принцип методу: Глюкозоксидаза (GOD) каталізує окислення глюкози в глюконову кислоту. Пероксид водню, що утворюється під час реакції, в подальшому реагує в присутності пероксидази з фенолом та 4-аміно-феназоном (4-AP) и утворює червоний кінонеміновий продукт, кількість якого вимірюється фотометрично. Інтенсивність забарвлення пропорційне концентрації глюкози в пробі. Склад набору не менше 500мл.: R1 2х250мл. Концентрація інгридієнтів в реактиві: ТРИС-буфер рН 7,4 92 ммоль/л, Фенол 0,3 ммоль/л, Глюкозоксидаза (GOD) 15000 Од/л, Пероксидаза (POD) 1000 Од/л 4-амінофеназон (4-AP) 2,6 ммоль/л. Наявність стандарт: глюкоза, водний розчин. Чутливість не гірше: від 0,02 ммоль/мл Лінійність не гірше : до 27,75 ммоль/л. Діапазон вимірювання: від межі визначення 0,02 ммоль/л (0,04 мг/дл) до межі лінійності 27,75 ммоль/л (500 мг/дл). |
|  | АЛЬФА-АМІЛАЗА 2х60 мл | 52940 Загальна амілаза IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696500-0 | набір | 8 | Метод: Кінетичний метод визначення активності альфа-амілази в сироватці, плазмі та сечі з використанням хлор-нітрофенол- α-D-мальтотріозиду (CNPG3). Принцип методу: Прямий метод визначення α-амілази використовує хромогенний субстрат – 2-хлор-4-нітрофенол, зв’язаний с мальтотріозою. 10CNPG3 > (а-амілаза) > 9 CNP + CNPG2 + G3 +G Як показано вище α-амілаза гідролізує 2-хлор-4-нітрофеніл-В-D-мальтотріозид (CNPG3) з вивільненням 2-хлор-4-нітрофенолу (CNP) і формуванням 2-хлор-4-нітрофенол-В-D-мальтозиду (CNPG2), мальтотріози (G3) та глюкози (G). Швидкість формування CNP може бути визначена спектрофотометрично при 405 нм, зміна оптичної щільності прямо пропорційна активності альфа-амілази у пробі. Реакція не прямо залежить від ендогенних інгібуючих факторів. Склад набору не менше: R1 2х60мл. Концентрація інгридієнтів в реактиві: MES буфер рН 6,0 100 ммоль/л, 2-хлор-4-нітрофеніл- α-D-мальтотріозид(CNPG3) 2,25 ммоль/л, хлорид натрію 350 ммоль/л, ацетат кальцію 6 ммоль/л, тіоціанат калію 900 ммоль/л, азид натрія 0,95 г/л. Чутливість не гірше: 1 Од/л = 0.00003 ∆A/мин. Лінійність : до 2000 Од/л. Діапазон вимірювання: від межі визначення 1 Од/л до межі лінійності 2000Од/л. |
|  | ЛУЖНА ФОСФАТАЗА (1х240 мл/1х60 мл) | 52928 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696500-0 | набір | 5 | Метод: Для кінетичного визначення лужної фосфатази у сироватці або плазмі. Рідкий реагент (DGKC). Принцип методу: Лужна фосфатаза каталізує гідроліз р-нітрофенілфосфату при рН 10,4 з утворенням р-нітрофенолу та фосфату відповідно до наступного рівняння реакції: р-нітрофенілфосфат+H2O> (лужна фосфатаза) > р-нітрофенол + фосфат Швидкість утворення p-нітрофенолу, яка вимірюється фотометрично при 405 нм, прямо пропорційна каталітичній активності (концентрації) лужної фосфатази, що присутня в пробі. Склад набору не менше: R1 1х240мл, R2 1х60мл. Концентрація інгридієнтів в реактиві: Діетаноламіновий буфер рН10,4, магнію хлорид 0,5ммоль/л, Р-нітрофенілфосфат 10 ммоль/л. Чутливість не гірше: 1 Од/л = 0,0003 A Лінійність : до 1200 Од/л. Діапазон вимірювання: від 0,6845 Од/л до межі лінійності 1200 Од/л. |
|  | ХОЛЕСТЕРИН 2х250мл | 53359 Загальний холестерин IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696500-0 | набір | 8 | Метод: Ферментативно-колориметриний метод (CHOD-PAP) для кількісного визначення загального холестерину в сироватці. Принцип методу: Холестерин та його эфіри виділяються з ліпопротеїдів під дією детергентів. Холестеринестераза гідролізує эфіри холестерину, вивільнений холестерин під дією холестериноксидази окислюється. В процесі реакціїз перекису водню та 4-амінофеназону в присутності фенолу та пероксидази утворюється червоний індикатор кінонімін. Інтенсивність забарвлення прямо пропорційна концентрації холестерину. Склад набору не менше: R1 2х250мл. Концентрація інгридієнтів в реактиві: PIPES-буфер рН6,9 90 ммоль/л, Фенол 26ммоль/л, холестеринестераза(CHE) 1000 Од/л, холестериноксидаза(CHOD) 300 Од/л,Пероксидаза(POD) 650 Е/л, 4-амінофеназон(4-AP) 0,4ммоль/л, Наявність стандарту: Холестерин, водний розчин . Чутливість не гірше: 1 мг/дл = 0.0017A Лінійність : до 15,48 ммоль/л Діапазон вимірювання: Від межі визначення 0,01 2 ммоль/л (0,6 мг/дл) до межі лінійності 15,48 ммоль/л (600 мг/дл). |
|  | ТРИГЛІЦЕРИДИ 1х500мл | 53460 Тригліцериди IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696500-0 | набір | 5 | Метод: Ферментативний колориметричний тест (GPO-POD) для кількісного визначення концентрації тригліцеридів у сироватці та плазмі. Принцип методу: Тригліцериди ферментативно гідролізуються на гліцерин та вільні жирні кислоти під дією ліпопротеїнліпази. Концентрація гліцерину визначається ферментативним методом, зв’язаним з реакцією Тріндера і утворенням кінцевого продукту – кіноніміну: Склад набору не менше: R1 1х500мл. Концентрація інгридієнтів в реактиві: GOOD буфер рН 7,5 50 ммоль/л, p-хлорофенол 2 ммоль/л, Ліпопротеинліпаза (LPL) 150 000 Е/л, Гліцеролкіназа (GK) 500 Е/л, гліцерол-фосфат оксидаза (GPO) 2500 Е/л, пероксидаза (POD) 440 Е/л, 4-амінофеназон (4-AP) 0,1 ммоль/л,АТФ (ATP) 0,1 ммоль/л. Наявність стандарту: тригліцериди, водний розчин Чутливість не гірше: не більше 0,066 ммоль/л Лінійність : до 11,30 ммоль/л. Діапазон вимірювання: Від межі визначення 0,066 ммоль/л (5,85 мг/дл) до межі лінійності 11,30 ммоль/л (1000 мг/дл). |
|  | ГГТ 1х240мл, 1х60мл | 53027 Гама- глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696500-0 | набір | 2 | Метод: Кінетичний колориметричний метод (карбоксильний субстрат) для кількісного визначення активності гамма-глутамілтрансферази у сироватці. Рідкий реагент. Принцип методу: Кінетичне визначення активності гамма-глутамілтрансферази відповідно до наступної схеми реакції: (-ГТ L-(-глутаміл-3-карбокси-р-нітроанілід + гліцилгліцин -----> ––––>5-аміно-2-нітробензоат+ + L-(-глутамілгліцин Зміна оптичної щільності (зростання) при 405 нм пропорційне активності гамма- глутамілтрансферази. Абсорбція бланку (A) при 405 нм ≥ 1,80. Склад набору не менше: R1 1х240 мл, R2 1х60 мл. Концентрація інгридієнтів в реактиві: ТРІС-буфер (рН6,6) 100ммоль/л, Гліцилгліцин 100ммоль/л, L-(-глутаміл-3-карбокси-р-нітроанілід 3ммоль/л. Чутливість не гірше: 1 Од/л = 0.0008 ∆A/хв. Лінійність : до 375 Од/л. Діапазон вимірювання: від межі вимірювання 2 Од/л до межі лінійності 375 Од/л. |
|  | ЗАЛІЗО 4х50 мл | 54758 Залізо IVD (діагностика in vitro ), набір, спектрофотометричний аналіз | 33696500-0 | набір | 5 | Метод: Колориметричний тест (Ferrozine) для кількісного визначення заліза сироватки. Принцип методу: Залізо вивільнюється із комплексу з трансферином в слабкокислому середовищі. Після вивільнення воно відновлюється у двохвалентну форму за участі аскорбінової кислоти. Іони заліза утворюють з феррозином забарвлений комплекс: Трансферин (Fe3+)2 + e- > Аскорбінова кислота > 2 Fe2++Трансферин Fe2+ > Феррозин > Забарвлений комплекс Інтенсивність утвореного забарвлення прямо пропорційна концентрації заліза в пробі. Абсорбція бланку (A) при 562 (530-590) нм ≥0.020. Склад набору не менше: R1 4х50 мл, R2 4х250 мл, R3 2х10 мл, Концентрація інгридієнтів в реактиві: Ацетатний буфер рН 4,9 100 ммоль/л, Аскорбінова кислота (порошок) 99.7%, Феррозин (FZ) 40 ммоль/л. Стандарт: Залізо, водний стандарт. Чутливість не гірше: 1 мг/дл = 0.00104 A. Лінійність : до 179 мкмоль/л. Діапазон вимірювання: Від межі визначення 0,15 мкмоль/л до межі лінійності 179 мкмоль/л. |
|  | Тимолова проба-набір для проведення тимолової проби з сироваткою крові людини 1000 мл/ 915 макс. визнач.) | 43203 Набір для проведення тимолової проби | 33696500-0 | набір | 4 | Склад набору 1. Тимоловий реагент -1 флакон з (16,5 ± 1,5) мл; - тимол (7,89 ± 0,50) %; - спирто-альдегідна фракція (55,05 ± 2,50) %; - малеїнова кислота (1,43 ± 0,10) %; - тріс-(гідроксиметил)-амінометан (4,05 ± 0,20)%. 2. Розчин хлориду барію (48 ± 2) ммоль/л – 1 ампула з (5,0 ± 0,3) мл; 3. Концентрат розчину порівняння 1- 1 флакон з (11,0 ± 0,5) мл. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Діапазон визначаємого помутніння – від 0 од. S-H до 20 од. S-H (Shank та Hoagland). Коефіцієнт варіації визначення - не більше 10 %. Набір розрахований на 228 макро-, 457 напівмікро- або 915 мікровизначень. |
|  | Мікропіпетка до ШОЕ-метра (Панченкова) | 43375- Піпетка з ручним заповненням | 33696500-0 | шт | 50 | Мікропіпетка призначена для вимірювання висоти стовпчика плазми крові при визначенні швидкості осідання еритроцитів та комплектування ШОЕ-метра. Шкала: лінійна від 0 до 90 мм (±0,5 мм), ціна поділки – 1 мм. Розмір: довжина – 175 мм, діаметр – 5 мм. |
|  | Система для попередньої ідентифікації мікроорганізмів, що є збудниками інфекцій сечовидільних шляхів (Набір 1*10 плашок) | 53585 Сечова кислота IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз | 33696500-0 | набір | 1 | Система, що призначена для попередньої швидкої ідентифікації урогенітальних мікоплазм та супутніх інфекцій. Зчитування результату проводиться візуально та не потребує додаткового обладнання. Основою є поліпропіленова плашка,яка містить 32 лунки з відповідними селективними середовищами: Mycoplasma hominis, Mycoplasma ізз.,Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum,Candidaspp.,Gardnerella vaginalis,Trichomonas vaginalis,Neisseria spp.,Staphylococcus aureus,Streptococcus agalactiae |
|  | Скло предметне 25,4х76,2 мм, шліфовані краї, №50 | 57925 Предметне скло / слайд для мікроскопії ІВД | 33696500-0 | упак | 10 | Скло предметне застосовується для проведення мікроаналітичних досліджень в клініко-діагностичних, санітарно-гігієнічних, харчових та інших лабораторіях. Матеріал: прозоре безбарвне скло. Форма: прямокутна. Краї: шліфовані. Довжина: 76,2 мм Ширина: 25,4 мм Упаковка: 50 шт |
|  | Скло покривне 18х18 мм, №100 | 15687- Покривне скло | 33696500-0 | упак | 4 | Скло покривне застосовується при проведенні мікроаналітичних досліджень в клініко- діагностичних, санітарно-гігієнічних, харчових та інших лабораторіях, для захисту мікропрепаратів від пилі та механічних пошкоджень. Матеріал: прозоре безбарвне скло. Форма: прямокутна. Довжина: 18 мм Ширина: 18 мм Упаковка: 100 шт |
|  | Набір реагентів для визначення феритину методом ІФА | 53717 Феритин IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | 33696500-0 | набір | 12 | Набір повинен бути придатним для кількісного визначення концентрацій феритину в сироватці людини. Принцип методу: імуноферментний послідовний аналіз 4 типу. Набір повинен включати 6 флаконів калібраторів з концентраціями 0, 10, 50, 150, 400 і 800 нг/мл об’ємом 1 мл кожний. Калібратори повинні містити консервант та бути прокалібровані по 3-му Міжнародному стандарту ВООЗ IS 94/572. Об’єм зразка: не більше, ніж 25 мкл. Час інкубації повинен становити 75 хв. Стабільність комплексу після додавання стоп-розчину – не менше 30 хв. Стабільність реагентного набору при зберіганні від 2 до 8 °С: не менше 60 днів після відкриття. |
|  | ІФА-набір для кількісного визначення сумарних антитіл класу IgЕ, 96 визначень | 53776 Загальний імуноглобулін Е (загальний IgE) IVD (діагностика in vitro ), комплект, імуноферментний аналіз (ІФА) | 33696500-0 | набір | 2 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; - Стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; - Кольорова індикація етапів аналізу; - Принцип аналізу запропонованих тест-систем повинен базуватися на методі твердофазного одностадійного «сендвіч»-варіанту ІФА, час проведення аналізу не більше 2 год. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку - 20 мкл. |
|  | Забарвлення за ЦІЛЕМ-НІЛЬСЕНОМ-набір для диференціального забарвлення мікобактерій туберкульозу (4х100мл/ 200 макс. визнач.) | 42694 Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD (діагностика in vitro ) | 33696500-0 | набір | 7 | СКЛАД НАБОРУ 1. Карболовий розчин фуксину - 1 флакон з (100 ± 4) мл; 2. Знебарвлюючий розчин 1 - 1 флакон з (100 ± 4) мл; 3. Знебарвлюючий розчин 2 - 1 флакон з (100 ± 4) мл; 4. Розчин метиленового синього - 1 флакон з (100 ± 4) мл. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на проведення 200 аналізів (при витраті розчинів реагентів 0,5 мл на визначення). |
|  | Глюкоза Ф-набір для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом (200 мл/ 200 макс. визнач.) | 53301 Глюкоза IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696500-0 | набір | 5 | СКЛАД НАБОРУ 1. Ензими (розчин) - 1 флакон з (100 ± 2) мл або 2 флакони по (50 ± 2) мл; - пероксидаза (2200 ± 220) U/л; - ±,D-глюкозооксидаза (18000 ± 1800) U/л; - 4-амінофеназон (110 ± 11) мг/л; - стабілізатори, активатори. 2. Буферний розчин - 1 флакон з (100 ± 2) мл або 2 флакони по (50 ± 2) мл; - фосфатний буфер (рН 7,2 - 7,4) (0,10 ± 0,01) моль/л, - фенол (190 ± 19) мг/л; - стабілізатори. 3. Антикоагулянт - 1 флакон або пакет; 4. Калібрувальний розчин глюкози ((10,0 ± 0,5) ммоль/л або (1802 ± 90) мг/л) - 1 ампула з (5,0 ± 0,5) мл АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 50 макро-, 100 напівмікро- чи 200 мікровизначень (сумарний об'єм робочого розчину 200 мл) з урахуванням холостих та калібрувальних проб. Діапазон визначаємих концентрацій - від 0,056 ммоль/л до 25 ммоль/л або від 10 мг/л до 4500 мг/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 5 %. |
|  | Забарвлювач за Романовським-набір реагентів для диференціального забарвлення азур-еозином за Романовським (1000 мл/ 2000 макс. визнач.) | 44946 Фарбування за Романовським, IVD (діагностика in vitro ), набір | 33696500-0 | набір | 10 | СКЛАД НАБОРУ Розчин азур - еозину за Романовським- 1 флакон з (1000 ± 40) мл.. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Азур-еозін по Романовському - в'язка рідина темно-синього кольору. Набір розрахован на 2000 аналізів (при затраті реагента 0,5 на визначення). Призначен для забарвлення формених елементів крові. |
|  | Набір «ЖЕЛАТИНУ РОЗЧИН 10 %» (100 мл/ 1000 визначень) (10 амп х 10 мл) | 52738 Визначення резус фенотипу (CcDEe) системи груп крові IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 33696500-0 | набір | 2 | СКЛАД НАБОРУ Розчин желатину 10 % - 10 ампул або флаконів по (10,0 ± 0,2) мл -желатин медичний (100 ± 1) г/л; - натрій гідроксид, - натрій хлорид АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 1000 визначень. |
|  | Набір «ПК АЗОПІРАМ СКРИН»-контроль якості передстерилізаційного очищення та виявлення прихованої крові у біологічному матеріалі | 54547 Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD (діагностика in vitro ), набір, хромогенний аналіз, експрес-аналіз | 33696500-0 | набір | 10 | СКЛАД НАБОРУ 1. Амідропін – 1 пакет з (10,0±0,1) г 2. Анілін солянокислий – 1 флакон (150±10) мг АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований 2000 визначень. Чутливість позитивний результат можливий при розведенні крові не менше ніж в 100 000 разів, що відповідає наявносі близько 50 ерітроцитів в 1 мл. |
|  | Карболовий розчин фуксину (100 мл/ 200 макс.визнач.) | 42657 Карболовий фуксин розчин, IVD (діагностика in vitro ) | 33696500-0 | фл | 5 | СКЛАД НАБОРУ 1. Карболовий розчин фуксину - 1 флакон з (100 ± 4) мл; АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на проведення 200 аналізів (при витраті розчинів реагентів 0,5 мл на визначення). |
|  | Фібриноген тест з рідким реагентом, 30 визначень | 55997- Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | 33696500-0 | набір | 5 | Набір призначений для швидкого кількісного визначення змісту фібриногену в плазмі крові (хронометричний метод по Clauss) на коагулометрі. Склад набору1. Тромбін (100 од. NIH/ml (мл)), 3 ml (мл) - 1 фл.2. Буфер, 12 ml (мл) - 1 фл. 3. Контрольна плазма з відомим вмістом фібриногену (ліофільно висушена), на 1 ml (мл) - 1 фл. |
|  | Набір реагентів для визначення тромбінового часу ТРОМБО-ТЕСТ | 55987 Тромбіновий час IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | 33696500-0 | набір | 6 | Полягає у визначенні часу згортання плазми крові під впливом тромбіну стандартної активності. Набір призначений для визначення тромбінового часу при діагностиці порушень кінцевого етапу згортання. Склад набору: Тромбін (ліофільно висушений, 6-8 од. NIH у фл.) - 4 фл. Контрольна плазма (нормальна ліофільно висушена) - 1 фл Набір розрахований на 50-100 визначень при витраті робочого розчину. |
|  | Набір реагентів для визначення активованого парціального тромбопластинового часу класичним каолін-кефаліновим методом, АПТЧ-К-тест | 55982- Активований частковий тромбопластиновий час IVD, реагент | 33696500-0 | набір | 6 | Визначається час згортання плазми крові в умовах стандартизованої контактної (каоліном) і фосфоліпідної (кефалін) активації процесу в присутності іонів кальцію. Набір АПТЧ-тест призначений для виконання базової методики дослідження системи гемостазу -визначення активованого парціального (часткового) тромбопластинового часу (АПТЧ або АЧТЧ). Визначення АПТЧ використовується для виявлення гіпер- і гіпокоагуляціоного зсуву, контролю за гепаринотерапією при тромбозах, тромбоемболіях і ДВС-синдромах різної етіології, для діагностики гемофілії (дефіцит факторів VIII, IX, XI), хворобі Віллебранда. Реагенти набору можуть використовуватися для визначення каолінового часу згортання бідної і багатої тромбоцитами плазми (активованого часу рекальцифікації - АЧР). Склад набору 1. Кефалін (ліофільно висушений фосфоліпідний компонент), на 1 ml (мл) - 2 фл. 2. Каолін (концентрована суспензія 40:1 в дистильованої воді), 1 ml (мл) - 1 фл. 3. Буфер трис-НСІ (концентрований 20:1 розчин, 0.4 М), 2 ml (мл) - 1 фл. 4. Кальцію хлорид (концентрований 20:1 розчин, 0.5 М), 2 ml (мл) - 1 фл. |
|  | Протромбіновий тест (ПЧ-тест з рідким реагентом) | 30591- Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD (діагностика in vitro ) | 33696500-0 | набір | 15 | У складі рідкий тромбопластин-кальцієвий реагент, стандартизований з міжнародного індексу чутливості (МІЧ). Призначений для оцінки протромбінового часу згортання цитратной плазми, отриманої з венозної крові, за методом Quik в ручному варіанті або за допомогою коагулометри. Визначення протромбінового часу використовується для тестування факторів протромбінового комплексу (II - протромбіну, V, VII, X) і контролю за лікуванням антикоагулянтами непрямої дії. Склад набору: Р1. Тромбопластин-кальцієва суміш, суспензія Аналітичні характеристики набору Коефіцієнт варіації результатів не більше 10%. Допустиме відхилення протромбінового часу від атестованого значення не більше 10%. Допустимий розкид результатів в одній пробі плазми крові різними наборами однієї серії не більше 10%.1*10 мл в фл |
|  | Набір реагентів для визначення 25 (OH)-вітаміну D загального методом ІФА | 58942 Числені форми 25-гидроксивитамина D ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | 33696500-0 | набір | 12 | Набір для визначення загального вітаміну D (25-OH) в сироватці людини за допомогою мікропланшетного імуноферментного аналізу, колориметричного (96 визначень). Склад набору: 1. Калібратори: 7 флаконів по 1.0 мл референсної сироватки для 25-OH Вітаміну D з відомими концентраціями, що повинні бути зазначені на етикетці. 2. Контролі Вітаміну D: 2 флакони по 1,0 мл, що містять референтні контролі сироватки людини у встановлених концентраціях (точне значення зазначене на етикетці). 3. Вивільнюючий реагент Вітаміну D: 1 флакон на 12 мл, що містить вивільнюючі агенти зв'язуючого білка вітаміну D. 4. Ферментний реагент Вітаміну D: 1 флакон на 12 мл, що містить кон’югат 25-ОН вітаміну D3 (аналог)- пероксидаза хрону (HRP) в матриці, що стабілізує білок. 5. Планшет з нанесеними антитілами Вітаміну D: один 96-лунковий мікропланшет з нанесеним IgG вівці анти-Вітаміну D < 1,0 мкг/мл та упакований в алюмінієвий пакет з осушувачем. 6. Концентрат Промивного розчину: 1 флакон на 20 мл, що містить поверхнево-активну речовину в буферному фізіологічному розчині. 7. Субстратний Реагент: 1 флакон на 12 мл, що містить тетраметилбензидин (ТМБ) та перекис водню (Н2О2) у буфері. 8. Стоп-розчин: 1 флакон на 8 мл, що містить сильну кислоту (H2SO4). Чутливість методу - не гірше як 1.14 нг/мл. Коефіцієнт кореляції - не гірше як 0.918. Відкриті реагенти повинні залишатися стабільними не менше 60 днів при зберіганні від 2 до 8 °С. |
|  | Магній 2х50 мл | 46795 Магній (Mg2 +) IVD (діагностика in vitro ), набір, спектрофотометричний аналіз | 33696500-0 | набір | 5 | Метод: Колориметричний тест для кількісного визначення магнію в сироватці Принцип методу: Магній формує забарвлений комплекс з ксилідилом синім у лужному середовищі. Інтенсивність забарвлення при 520 нм прямо пропорційна концентрації магнію в пробі. Склад набору не менше: R1 2х50 мл Концентрація інгридієнтів в реактиві: Ксиліділовий синій 0.1 ммоль/л., Тіогліколева кислота 0.7 ммоль/л., DSMO 3000 ммоль/л. Стандарт: Водний розчин магнію 0.824 ммоль/л Чутливість не гірше: 1 мг/дл = 0,5536 A Лінійність : до 2.47 ммоль/л. Діапазон вимірювання: від межі визначення 0.002 ммоль/л до межі лінійності 2.47 ммоль/л. |
|  | Сечова кислота 2х100 мкл | 53583 Сечова кислота IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696500-0 | набір | 5 | Метод: Ферментативний метод (уріказа). Принцип методу: Сечова кислота окисляється уріказою з утворенням алантоїну та перекису водню (2H2O2), який під дією пероксидази (POD) окислює 2-4 дихлорфенол сульфонат (DCPS) и 4- амінофеназон (4-АР), утворюючи червоний продукт – кінонімін. Інтенсивність забарвлення кінонімінового комплексу прямо пропорційна концентрації сечової кислоти в пробі. Склад набору не менше 200 мл: R1 1х100 мл, R2 1х100 мл. Концентрація інгридієнтів в реактиві: Фосфатний буфер рН 7,4 50 ммоль/л, 2-4 дихлорфенол сульфонат (DCPS) 4 ммоль/л, Уріказа 60 Е/л, Пероксидаза (POD) 660 Е/л, Аскорбат-оксидаза 200 Е/л, 4-амінофеназон (4-AP) 1 ммоль/л, Стандарт: Сечова кислота, водний розчин. Чутливість не гірше: 1 мг/дл = 0,0347 A. Лінійність не гірше: до 1487 мкмоль/л. Діапазон вимірювання: від рівня визначення 1,8 мкмоль/л (0,03 мг/дл) до межі лінійності 1487 мкмоль/л (25 мг/дл). |
|  | Альбумін 2х250 мл | 59071 Альбумін IVD (діагностика in vitro ), набір, спектрофотометричний аналіз | 33696500-0 | набір | 7 | Метод: Метод з використанням бромкрезолового зеленого (BCG) для визначення альбуміну у сироватці. Принцип методу: Альбумін в присутності бромкрезолового зеленого в злегка кислому середовищі (рН 4,2) викликає зміну забарвлення індикатору з жовто-зеленого до зелено-синього. Інтенсивність забарвлення прямопропорційна концентрації альбуміну в сироватці. Абсорбція бланку (A) при 630 нм ≥0,400. Склад набору не менше: R1 2х250мл. Концентрація інгридієнтів в реактиві: Бромкрезоловий зелений рН 4,2 0,12 ммоль/л. Реактив консервований азидом натрію (0,09 %). Наявність стандарту: калібратор альбуміну. Чутливість не гірше : 1 г/дл = 0,126 A. Лінійність не гірше: до 60 г/л. Діапазон вимірювання не гірше: від рівня визначення 0,4 г/л (0,04 г/дл) до межі лінійності 60 г/л (6 г/дл). |
|  | Контроль Spinchem 1 (Людська кров) | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | 33696500-0 | набір | 5 | Тип: Контрольна сироватка (людська) Значення компонентів надані в окремому листі, вкладеному до набору. Призначення: Для контролю правильності та відтворюваності біохімічних тестів для автоматичних систем. Кількість параметрів: не менше 33. Склад не менше 4х5 мл: Ліофілізована сироватка, приготовлена з сироватки людини. Містить широкий діапазон електролітів, ліпідів, ферментів і метаболітів, специфічних білків найчастіше досліджуваних у клінічних лабораторіях. Терміни придатності: До розведення ліофілізований матеріал стабільний протягом строку, вказанного на етикетці, при температурі зберігання 2-8°С. Після розведения компоненти стабільні: до 8 годин при +25°С, протягом 3 днів при +4°С, до 1 місяця при –20°С, при однократному заморожуванні. |
|  | ІФА-набір для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgG до Ureaplasma urealyticum | 51830 Ureaplasma urealyticum антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | 33696500-0 | набір | 1 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано рекомбінантні антигени Ureaplasma urealyticum. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 20 мкл. 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. |
|  | ІФА-набір для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgA до Ureaplasma urealyticum | 63045 Уреаплазмологічний імуноглобулін А (IgA), антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФA) | 33696500-0 | набір | 1 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано рекомбінантні антигени Ureaplasma urealyticum. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 20 мкл. |
|  | ІФА-набір для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgG до Mycoplasma hominis | 62995 Мікроплазми хомініс імуноглобулін G (IgG) антитіла ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФA) | 33696500-0 | набір | 1 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано рекомбінантні антигени Mycoplasma hominis. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 40 мкл. |
|  | ІФА-набір для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgA до Mycoplasma hominis | 63030 Mycoplasma hominis, антитіла класу імуноглобулін A (IGA) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | 33696500-0 | набір | 1 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано рекомбінантні антигени Mycoplasma hominis. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 40 мкл. |
|  | Імерсійна рідина для мікроскопії | 43550 Фіксуюча рідина для мікроскопії,IVD | 33696500-0 | фл | 15 | Принцип методу Імерсійна рідина для мікроскопії із показником заломлення близьким до скла (n = 1.5). Використовується в мікроскопії з метою збільшення числової апертури об'єктива за рахунок зменшення втрат світла при заломленні та відображенні. Призначення Імерсійна рідина для мікроскопії призначена для використання в якості допоміжного компонента для мікроскопічних методів дослідження в клініко-діагностичних лабораторіях. Склад 1. Імерсійна рідина для мікроскопії 1 фл - 100 ml (мл). |
|  | Набір реагентів для імуноферментного визначення загального простатичного специфічного антигену в cироватці (плазмі) крові | 54664 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | 33696500-0 | набір | 3 | Принцип аналізу – «сендіч»-варіант твердофазного імуноферментного аналізу. Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий, розділяється на 12 стрипів по 8 лунок. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 50 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 1.5-30 нг/мл. Чутливість: 0.005 нг/мл. Калібрувальні проби на основі трис-буфера (рН 7.2-7.4), що містять відомі кількості загального простатичного специфічного антигену – 0; 1.5; 5; 10; 30 нг/мл, готові до використання (калібрувальна проба C1 – 6 мл, інші – по 0.8 мл кожна), прозорі рідини червоного кольору, калібрувальні проба С1 – прозора безбарвна рідина. Концентрації калібраторів в різних партіях наборів не змінюються. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом загального простатичного специфічного антигену, готова до використання (по 0.8 мл), прозора безбарвна рідина. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина червоного кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Кольорова індикація внесення реагентів в лунку. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. |