**Додаток № 2**

*до тендерної документації*

*за предметом закупівлі Камертон медичний з частотою коливань 128 Гц*

*код ДК 021:2015 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**І. Загальні вимоги:**

***Учасник повинен надати як частину своєї тендерної пропозиції документи, що підтверджують відповідність Товару, а саме:***

1. Запропонований учасником товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні у встановленому законодавством порядку. **Учасник повинен надати** Сертифікати якості (відповідності) ДСТУ, ENISO 13485, що регламентує розробку, виробництво, розповсюдження та обслуговування медичних виробів.
2. Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів на всю продукцію, що пропонується до закупівлі.
3. Паспорта (інструкції з експлуатації) на всю продукцію, що пропонується до закупівлі.
4. Для запобігання закупівлі фальсифікатів Учасник повинен надати сканкопію з оригіналу гарантійного листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу та назву Учасника та Замовника.
5. Усі документи, повинні бути складені українською мовою. У випадку, якщо до складу пропозиції учасника входитимуть документи, складені іноземною мовою, вони обов'язково мають супроводжуватись автентичним перекладом на українську мову.
6. Гарантійний термін обслуговування має бути не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію **(надати гарантійний лист у довільній формі).**
7. Постачальник повинен здійснити за власний рахунок транспортування запропонованого товару за адресою замовника **(надати гарантійний лист у довільній формі)**.

**ІІ. Технічні вимоги до предмету закупівлі:**

**МЕДИКО – ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Камертон медичний з частотою коливань 128 Гц за кодом ДК 021:2015**

**33120000-7: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання**

**(Код відповідно до НК 024:2023 - 32526 Камертон)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показники** | **Необхідні технічні та якісні умови** | **Відповідність**  **Так/ні** |
| **1** | Призначення | Застосування камертону для генерації звукових хвиль для визначення повітряної і кісткової провідності |  |
| **2** | Матеріал | Нержавіюча сталь |  |
| **3** | Країна виробник | (вказати) |  |
| **4** | Фірма виробник | (вказати) |  |
| **5** | Модель | (вказати) |  |
| **6** | Частота | 128 Гц |  |
| **7** | Гарантійне обслуговування | Не менше 12 місяців |  |

**До уваги Учасників!**

Ні технічні вимоги, ні кількість, ні одиниця виміру предмета закупівлі не може бути змінено. Такі показники мають бути незмінними під час подання Учасниками своїх пропозицій**.**

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання **додається вираз «або еквівалент».**

Посилання в тендерній документації на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як «або еквівалент».

В разі, якщо учасник пропонує еквівалент товару – він повинен надати належним чином засвідченні копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого до тендерних торгів товару, зазначеному у цій документації. Пропозиція Учасника що подана у вигляді еквіваленту предмета закупівлі (на думку Учасника), згідно технічних вимог до предмета закупівлі та суттєво не відповідає вимогам Замовника, буде відхилена, як така що не відповідає вимогам Замовника.