**Зміни до тендерної документації**

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2023 № 952, яка набула чинності з 07.09.2023 року про зміни до Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12 жовтня 2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України № 922 «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами та доповненнями), необхідно внести зміни до тендерної документації, а саме:внести зміни в Додаток 3-технічна специфікація.

Було

Характеристики товару

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Матеріал** | **Зовнішній діаметр** | **Одиниць** | **Кількість** |
| 1 | Труба поліпропіленова армована скловолокном | пластик | 90 мм | Пог.м. | 50 |
| 2 | Труба поліпропіленова армована скловолокном | пластик | 63 мм | Пог.м. | 390 |
| 3 | Труба поліпропіленова армована скловолокном | пластик | 50 мм | Пог.м. | 6 |
| 4 | MRB 90\*3″ | пластик |  | Шт. | 4 |
| 5 | MRB 63\*2″ | пластик |  | Шт. | 8 |
| 6 | MRB 50\*2″ | пластик |  | Шт. | 8 |
| 7 | Трійник 63\*50\*63 | пластик |  | Шт. | 8 |
| 8 | Муфта з’єднувальна | пластик | 63 мм | Шт. | 80 |
| 9 | Муфта з’єднувальна | пластик | 90 мм | Шт. | 15 |
| 10 | Кутник 90° | пластик | 50 мм | Шт. | 16 |
| 11 | Кутник 90° | пластик | 63 мм | Шт. | 2 |
| 12 | Пакля |  |  | Кг. | 2 |
| 13 | Утеплювач |  | 63 мм | Пог.м. | 390 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Зміни 06.10.23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Матеріал** | **Зовнішній діаметр** | **Одиниць** | **Кількість** |
| 1 | Труба поліпропіленова армована скловолокном | пластик | 90 мм | Пог.м. | 50 |
| 2 | Труба поліпропіленова армована скловолокном | пластик | 63 мм | Пог.м. | 390 |
| 3 | Труба поліпропіленова армована скловолокном | пластик | 50 мм | Пог.м. | 6 |
| 4 | Муфта MRB 90\*3″ | пластик |  | Шт. | 4 |
| 5 | Муфта MRB 63\*2″ | пластик |  | Шт. | 8 |
| 6 | Муфта MRB 50\*1 1/2″ | пластик |  | Шт. | 8 |
| 7 | Трійник 63\*50\*63 | пластик |  | Шт. | 8 |
| 8 | Муфта з’єднувальна | пластик | 63 мм | Шт. | 80 |
| 9 | Муфта з’єднувальна | пластик | 90 мм | Шт. | 15 |
| 10 | Кутник 90° | пластик | 50 мм | Шт. | 16 |
| 11 | Кутник 90° | пластик | 63 мм | Шт. | 2 |
| 12 | Пакля |  |  | Кг. | 2 |
| 13 | Утеплювач |  | 63 мм | Пог.м. | 390 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Уповноважена особа Каріна Бойченко