Додаток 2

до тендерної документації

Технічне завдання

предмет закупівлі «код ДК 021:2015  44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби» (Труби електрозварювальні)»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Товар повинен бути новим та відповідати вимогам державних стандартів, технічним умовам.

2. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

3. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні. Упаковка має бути заводською з відповідним маркуванням, безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

4. Доставка товару Замовнику здійснюється за рахунок та силами Постачальника.

5. Технічні характеристики товару не повинні суперечити вимогам Замовника.

6. Весь товар повинен бути новий та в повній комплектації, та таким, що не був в експлуатації, відповідати показникам якості безпеки, які встановлюються законодавством.

7. Приймання Товару проводиться при наявності товаросупровідних документів (видаткової накладної) в присутності обох Сторін.

8. Завантажувальні та розвантажувальні роботи здійснюються Учасником-переможцем за його рахунок.

9. Приймання Товару по якості, асортименту і кількості здійснюється уповноваженими представниками обох Сторін.

У разі виявлення неякісного Товару або такого, що не відповідає умовам договору, Учасник-переможець зобов’язаний замінити неякісний Товар протягом трьох робочих днів з моменту виявлення неякісного Товару на якісний без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

10. Відповідальність за якість замовлення, зовнішній вигляд, неушкодженість при транспортуванні до Замовника покладаються на постачальника

11. Кількість Товару, що буде закуповуватись по Договору, може бути зменшена залежно від реального фінансування видатків.

| № з/п | Найменування товару | Кількість, одиниця виміру |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба електрозварювальна D 76*3.5mm | 60 м |
| 2 | Труба електрозварювальна D 50 (57-2Д) | 127 м |
| 3 | Труба електрозварювальна D50 (57-2Д) | 220 м |
| 4 | Труба електрозварювальна D40 (48-1.5Д) | 230 м |
| 5 | Труба електрозварювальна D25 (30-1Д) | 200 м |
| 6 | Труба електрозварювальна D15 (21-0,5Д) | 250 м |

Примітка:

У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".