**Додаток 2**

**До тендерної документації**

 **Медико-технічні вимоги**

**До ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ ДО НАСОСУ ВАКУУМНОГО ДЛЯ ТЕРАПІЇ РАН**

**ДК 021:2015 код** 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні. Одноразові контейнери та дренажні пов’язки, для вакуумного апарата Confort C300

НК 024:2023 код 47407 - Антибактерійна абсорбувальна пов'язка для системи лікування ран від'ємним тиском

47404 - Каністра системи лікування ран з від'ємним тиском

Комплект для вакуумної терапії ран: пов'язка велика та аксесуари-25 шт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ** | **Відповідність** |
| 1. | **Комплект для вакуумної терапії ран: пов'язка велика та аксесуари, комплектація**: |  |
| 1.1  | Сумісність з апаратом Confort С300 |  |
| 1.2 | В комплекті: гідрофобна медична губка, вакуумна прокладка з трубкою і серветка 3 шт. |  |
| 1.3 | Використовується з безперервним та переривчастим режимами терапії |  |
| 1.4 | Розмір: 240х150 |  |
| 1.5 | Одноразове використання |  |
| **2.** | **Доставка, надання гарантійного листа.** |  |
| **3.** | **Дозвільні документи ( Сертифікат та декларація).** |  |

Комплект для вакуумної терапії ран: пов'язка середня та аксесуари-25 шт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ** | **Відповідність** |
| 1. | **Комплект для вакуумної терапії ран: пов'язка середня та аксесуари, комплектація**: |  |
| 1.1  | Сумісність з апаратом Confort С300 |  |
| 1.2 | В комплекті: гідрофобна медична губка, вакуумна прокладка з трубкою і серветка 3 шт. |  |
| 1.3 | Використовується з безперервним та переривчастим режимами терапії |  |
| 1.4 | Розмір: 170х130 |  |
| 1.5 | Одноразове використання |  |
| **2.** | **Доставка, надання гарантійного листа.** |  |
| **3.** | **Дозвільні документи ( Сертифікат та декларація).** |  |

**Контейнер для вакуумной терапии ран для Confort C300 – 50 шт.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ** | **Відповідність** |
| 1. | **Контейнер для вакуумной терапии ран для Confort C300** |  |
| 1.1  | Сумісність з апаратом Confort С300 |  |
| 1.2 | Використовується з безперервним та переривчастим режимами терапії |  |
| 1.3 | Одноразове використання |  |
| **2.** | **Доставка, надання гарантійного листа.** |  |
| **3.** | **Дозвільні документи ( Сертифікат та декларація).** |  |