**ДОДАТОК  2**

*до документації спрощеної закупівлі*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Магнітна мішалка ММ-7П (з підігрівом) |
| Код ДК 021:2015 | 38340000-0 |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Магнітна мішалка ММ-7П (з підігрівом)  код ДК 021:2015: 38340000-0 – Прилади для вимірювання величин |
| Кількість поставки товару | 1 шт. |
| Місце поставки товару | 25002, м. Кропивницький |
| Строк поставки товару | до 20 травня 2024 року |

**Технічний опис**

Особливості:

Корпус мішалки виконаний з поліпропілену, робоча поверхня – з нержавіючої сталі. У комплект входить магнітний феритовий стрижень в оболонці ПТФЕ.

Технічні характеристики

Споживана потужність: із увімкненим нагрівачем – 130 Вт;

Габаритні розміри 160х190х100 мм;

Маса мішалки 2,6 кг;

Швидкість перемішування – 50 – 1500 об/хв;

Максимальний об’єм ємності – 5л.

Максимальна температура платформи - 160°С.

Гарантійний термін зберігання – не менше 5 років.

Паспорт якості (або інший документ) виробника продукції, який засвідчує якість запропонованої продукції, що містить дані для ідентифікації.