# Додаток 2

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Медико-технічні вимоги

Смуги індикаторні "Стерилан Уп 132/20" 5 класу (НК 024:2019: 35362 – Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації) Смуги індикаторні "Стерилан 132/20" 4 класу (НК 024:2019: 35362 – Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації) код за ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

| № з/п | Найменування товару | Медико-технічні вимоги | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Смуги індикаторні "Стерилан Уп 132/20" 5 класу (НК 024:2019: 35362 – Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації) | Смуги індикаторні для контролю параметрів парової стерилізації всередині упаковки, 1000 шт. | упаковка | 15 |
| 2. | Смуги індикаторні "Стерилан 132/20" 4 класу (НК 024:2019: 35362 – Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації) | Смуги індикаторні для контролю параметрів парової стерилізації зовні упаковки, 1000 шт. | упаковка | 15 |

У разі, якщо у медико-технічних вимогах міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати  "або еквівалент".

Залишковий термін придатності товарів на момент поставки повинен становити не менше 12 місяців.

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінал гарантійного листа виробника (або офіційного представника), якими підтверджується те, що учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника (або офіційного представника) повинен містити посилання на повну назву учасника та номер оголошення, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням.

Товар, який пропонується учасником, повинен відповідати технічними регламентам, дія яких поширюється на відповідні види (типи) продукції згідно із законодавством України та вимогам щодо маркування знаком відповідності технічним регламентам та вимогам щодо пакування згідно із Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та вимогами відповідних технічних регламентів.

Товар, який буде постачатися за договором про закупівлю, повинен пройти процедуру оцінки відповідності технічним регламентам згідно із Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, вимогами самих технічних регламентів, іншими нормативними актами (з урахуванням затвердженого в установленому порядку переліку національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності медичних виробів вимогам відповідних технічних регламентів).  Учасник у складі пропозиції надає документ, що засвідчує якість товару, що є предметом закупівлі, наявність яких передбачена чинним законодавством: документ про відповідність – декларацію (в тому числі декларацію про відповідність), та/або звіт, та/або висновок, та/або свідоцтво, та/або сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) або будь-який інший документ, що підтверджує виконання заданих вимог, які стосуються об'єкта оцінки відповідності.

Запропоновані учасником товари повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства

Товар повинен мати всі необхідні сертифікати, свідоцтва про реєстрацію, інструкції українською мовою, супроводжуватися документами щодо кількості, номерів серій, термінів придатності, найменуванням виробника. З кожним товаром надається інструкція для застосування українською мовою.