**Додаток 1 до документації**

**(інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі)**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Модульні плити для підлоги з ПВХ "Павук" посилені 730\*730\*22 мм**

**за (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 44110000-4 Конструкційні матеріали**

1.1. Технічна специфікація:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1. | Модульні плити для підлоги з ПВХ "Павук" посилені 730\*730\*22 мм | м2 | 500 |

- розмір робочої поверхні:

довжина: 700 мм;

ширина: 700 мм;

товщина: 22 мм;

- тип приєднання – замкове;

- лицьова сторона плити: гладка; внутрішня сторона плити: ребриста.,

- колір - чорний;

- стиранність, мкм - не менше 108;

- щільність (густина матеріалу плити), г/см.кв - не менше 1,3;

- водопоглинання, % не більше 0,2l;

- міцність при згині (згинаюче напруження при максимальному навантаженні), Мпа - 29,6;

- напруження тиску, Мпа-20,5;

- деформація при придавлювані - 0,11;

- маслобензостійкість, хімічно - інертний;

- стан - новий.

**Умови поставки:** Поставка продукції здійснюється за рахунок Постачальника та транспортом Постачальника. Постачальник зобов’язаний поставити Товари Вантажоодержувачу на умовах гарантування повного збереження Товарів зі свого боку до моменту повної передачі Вантажоодержувачеві.

**Місце поставки:** Місце поставки товарів за адресою замовника: військова частина А0598 (м. Старокостянтинів, Хмельницька обл., вулиця Попова 9, 31101)

**Технічні та якісні характеристики предмета:**

- Постачальник повинен поставити та передати Замовнику Товар, якість якого відповідає умовам Договору та відповідно до вимог ДСТУ (ГОСТів, ТУ, тощо). Для підтвердження інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі учасник при поставці товару подає копії сертифікатів відповідності та паспортів якості із визначенням технічних та якісних характеристик на запропонований товар (надати в складі пропозиції відповідний гарантійний лист).

- товар не повинен мати видимих зовнішніх пошкоджень.

Строк гарантії на товар не менше гарантійного строку заводу - виробника