**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

до закупівлі **«Вата медична нестерильна 100 г., Бинти марлеві нестерильні, 7м на 14см, Скарифікатор традиційний з центральним розташуванням списа, Ланцет автоматичний, голка 21G, глибина проколу 2,4мм, Шприц ін'єкційний 2 мл, трикомпонентний, з додатковою голкою, Шприц ін'єкційний 5 мл, трикомпонентний, без додаткової голки, Шприц ін'єкційний 10 мл, трикомпонентний, без додаткової голки, Шприц ін'єкційний 20 мл, трикомпонентний, без додаткової голки, Шпатель отоларингологічний одноразовий, стерильний, дерев'яний, №100, Пластир нестерильний 900,0-920,0см x 2,5см котушка/рулон, Контейнер для забору патоморфологічних зразків стерильний з градуюванням, не стійкий до автоклавування, 30 мл, №1, Рукавички медичні нестерильні, нітрилові, без пудри, M, № 100, за кодом ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Найменування складових предмету закупівлі** | **Одиниця виміру товару** | **Кількість товару**  |
| 1 | Вата медична нестерильна 100 г., ДК 021:2015: 33141115-9 - Медична вата | уп. | 100 |
| 2 | Бинт марлевий; ДК 021:2015: 33141113-4 – Бинти | уп. | 100 |
| 3 | Скарифікатор традиційний з центральним розташуванням списа №200, ДК 021:2015: 33141320-9 - Медичні голки  | уп. | 50 |
| 4 | Ланцет автоматичний, голка 21G, глибина проколу 2,4мм, 200 шт упаковка / 200 шт., ДК 021:2015: 33141320-9 - Медичні голки  | уп. | 2 |
| 5 | Шприц ін'єкційний 2 мл, трикомпонентний, з додатковою голкою, ДК 021:2015: 33141310-6 - Шприци  | шт. | 5000 |
| 6 | Шприц ін'єкційний 5 мл, трикомпонентний, без додаткової голки, ДК 021:2015: 33141310-6 - Шприци | шт. | 3000 |
| 7 | Шприц ін'єкційний 10 мл, трикомпонентний, без додаткової голки, ДК 021:2015: 33141310-6 - Шприци | шт. | 1000 |
| 8 | Шприц ін'єкційний 20 мл, трикомпонентний, без додаткової голки, ДК 021:2015: 33141310-6 - Шприци | шт. | 700 |
| 9 | Шпатель отоларингологічний одноразовий, стерильний, дерев'яний, №100, ДК 021:2015: 33141625-7 - Діагностичні набори | уп. | 50 |
| 10 | Пластир нестерильний 900,0-920,0см x 2,5см котушка/рулон, ДК 021:2015: 33141112-8 - Пластирі | шт. | 20 |
| 11 | Контейнер для забору патоморфологічних зразків стерильний з градуюванням, не стійкий до автоклавування, 30 мл, №1, ДК 021:2015: 33141600-6 - Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти | уп. | 130 |
| 12 | Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні, розмір М (7-8) №100; ДК 021:2015: 33141420-0 - Хірургічні рукавички | уп. | 10 |