**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічна специфікація на закупівлю:**

***«Поточний ремонт вул. Б.Хмельницького в с.Добряни»***

**(ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування послуг та витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистка узбічь | м2 | 650 |  |
| 2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3 | т | 96 |  |
| 3 | Розробка грунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди,  група грунту 2 | м3 | 50 |  |
| 4 | Перевезення сміття до 1 км | т | 181 |  |
| 5 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 650 |  |
| 6 | Перевезення грунту до 1 км | т | 108 |  |
| 7 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви | м3 | 97,5 |  |
| 8 | Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу | м2 | 2000 |  |

*Усі посилання в технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника* ***вважати «або еквівалент»***