**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні**

**НК 024:2023 "Класифікатор медичних виробів**

**61032- Кювета лабораторного ІВД, одноразового використання**

**61032- Кювета лабораторного ІВД, одноразового використання**

**35413-Загальна лабораторна тара, багаторазового використання**

**42875 Мікропіпетка механічна**

**42875 Мікропіпетка механічна**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації (далі – ТД).

Документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам має бути надане у складі тендерної пропозиції, у вигляді нижче вказаної заповненої таблиці.

2. Товар має бути зареєстрований в Україні **(надати декларацію про відповідність)**.

3. При поставці товару повинні надаватися копії сертифікатів якості **(надати гарантійний лист про те, що при поставці будуть надаватися сертифікати якості до кожного найменування товару)**.

4. Товар повинен передаватись на склад Замовника в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. На упаковці повинні бути визначені дата виробництва та термін придатності.

5. Товар повинен мати настанову з експлуатації або інструкції (паспорта) **(надати сканкопію настанови з експлуатації або інструкції з використання)**.

6. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

7. Кожна партія товару має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.

8. Товар поставляється згідно заявки протягом 7 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.

10. На момент постачання товару залишок терміну зберігання продукції повинен бути не менше 80% загального терміну зберігання (**надати гарантійний лист про те, що залишки терміну зберігання на момент поставки товару складатимуть не менше 80% до загального терміну зберігання)**

11. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

12. Тендерна пропозиція, що не відповідає медико - технічним вимогам, викладеним у цьому пункті буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Документації тендерної пропозиції

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Найменування** | **Код згідно класифікатора НК 024:2023 "Класифікатор медичних виробів"** | **Технічні характеристики** | **Кількість** | **Одиниці виміру** | **Відповідність технічним характеристикам**  **так/ні** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кювета для спектрофотометра з ПС, semi-MІCRO 10x4x45мм, 100шт/уп.(1016) | 61032- Кювета лабораторного ІВД, одноразового використання | Кювета Promed® 2 мл, нестерильна, типу Semimicro для  спектрофотометра, з PS  Об’єм 2 мл  Матеріал Полістирол  Розмір, мм 10х4х45  Колір Прозорий  Умови зберігання: не тримати поблизу відкритого вогню або нагрівальних приладів | 5 | упак. |  |
| 2 | Кювета для спектрофотометра з ПС, MACRO 10x10x45мм, 100шт/уп.(1015) | 61032- Кювета лабораторного ІВД, одноразового використання | Кювета Promed® 4 мл, нестерильна, типу Macro для  спектрофотометра, з PS  Об’єм 4 мл  Матеріал Полістирол  Розмір, мм 10х10х45  Колір Прозорий  Умови зберігання: не тримати поблизу відкритого вогню або нагрівальних приладів. | 10 | упак. |  |
| 3 | Контейнер для зберігання і транспортування наконечників (200 мкл/96 шт) | 35413-Загальна лабораторна тара, багаторазового використання | Штатив длязберігання і транспортування  Наконечників (200мкл/96 РМ) | 2 | шт. |  |
|  | Мікропіпетка Dlab MicroPette Plus варіабельного об'єму 100-1000 мкл | 42875 Мік-ропіпетка механічна | Каналів -1  Проведення серологічних, імунологічних, вірусологічних досліджень Обраний об’єм рідини відображається в індикаторному вікні дозатору  Відкалібровані  Мати унікальний ідентифікаційний номер Перемінного об’єму мкл - 100-1000  Крок - 1 мкл  Можливість автоклавування  Наявність в комплектації многофункціональго ключа, зразків кінцевиків | 1 | шт. |  |
|  | Дозатор варіабельного об'єму 20-200 мкл Dlab | 42875 Мік-ропіпетка механічна | Каналів -1  Проведення серологічних, імунологічних, вірусологічних досліджень  Обраний об’єм рідини відображається в індикаторному вікні дозатору  Відкалібровані  Мати унікальний ідентифікаційний номер Перемінного об’єму мкл - 20-200  Крок - 1 мкл  Можливість автоклавування  Наявність в комплектації многофункціональго ключа, зразків кінцевиків | 1 | шт. |  |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні марку чи виробника або на конкректний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти типи або конкректне місце походження чи спосіб виробництва, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".

У випадку, якщо Учасник закупівлі запропонує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження від виробника товару повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.