Додаток № 3

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Інсуфлятор (НК 024:2023: 16849 - Лапароскопічний інсуфлятор) (Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015: 33160000-9-Устаткування для операційних блоків).

| № п/п | Номенклатура згідно: ДК 021:2015 | Код НК 024:2023 | Наймену- вання товару | Найменування товару, запропонованого Учасником | Одини-ця виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33164000-7 - Обладнання для лапароскопічних операцій | 16849 - Лапароскопічний інсуфлятор | Інсуфлятор |  | шт. | 1 |

| Параметр | Вимога | Відповідність*: так/ні з посиланням на сторінку(и) відповідного документу |
| --- | --- | --- |
| Загальні вимоги |
| Декларація про відповідність продукції вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів та/ або сертифікат про відповідність медичного виробу | Надати завірені копії декларації та/або сертифікату про відповідність продукції вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів |  |
| Гарантійний термін на обладнання з дати введення в експлуатацію, не менше 36 місяців | Надати гарантійний лист |  |
| Термін виконання ремонтних робіт в гарантійний період, при виникненні такої необхідності - не більше 7 робочих днів | Надати гарантійний лист |  |
| Гарантійний лист від виробника (представництва, філії виробника якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або його офіційного представника (дилера, дистриб’ютора тощо) про можливість постачання учасником або виробником або його офіційним представником обладнання в необхідній кількості, якості та в терміни, визначені цією документацією | Надати оригінал гарантійного листа виробника або офіційного представника в Україні |  |
| Наявність сервісного центру в України по обслуговуванню обладнання, що пропонується Учасником | Надати гарантійний лист |  |
| Наявність сертифікованого(их) сервісного(их) інженера(ів) на території України по обслуговуванню обладнання, що пропонується Учасником | Надати копію(ї) сертифікату(ів) інженера(ів) |  |
| Обладнання повинно бути новим, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні. Рік випуску, не раніше 2022 року | Надати гарантійний лист |  |
| Доставка товару, монтаж, введення обладнання в експлуатацію на місці монтажу та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника | Надати гарантійний лист |  |
| Наявність експлуатаційної документації (настанова з експлуатації або інструкція з експлуатації, каталоги тощо) - українською мовою | Надати копії експлуатаційної документації |  |
| Запропонований Учасником товар повинен відповідати вимогам законодавства із захисту довкілля | Надати гарантійний лист |  |
| ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ |
| Інсуфлятор, основні вимоги: | 1 шт. |  |
| Діапазон підтримуваного тиску в черевній порожнині | 1….30 мм рт.ст |  |
| Максимальна компенсована швидкість витоку газу з черевної порожнини, не нижче | 30 л/хв |  |
| Діапазон вхідного робочого тиску у межах | 3,5...5,0 бaр |  |
| Максимальна межа показань лічильника витраченого газу CO2, не менше | 300 л |  |
| Плавна установка абдомінального тиску з кроком 1 мм рт.ст. | Наявність |  |
| Автоматичне скидання надмірного пневмоперитонеуму | Наявність |  |
| Цифрова індикація всіх поточних та заданих параметрів | Наявність |  |
| Мікропроцесорна система управління та автотестування | Наявність |  |
| Підрахунок кількості використаного під час операції газу з відповідним відображенням на дисплеї | Наявність |  |
| Підтримувана температура газу на виході шлангу для інсуфляції | 33-36ºС |  |
| Індикатор інсуфляції через голку Veress | Наявність |  |
| Наявність аварійної звукової та світлової індикації у позаштатних випадках; обрив/перетискання шлангу, перевищення тиску в черевній порожнині і т.п. | Наявність |  |
| Комплектація приладу шлангом високого тиску та редуктором | Наявність |  |

* Усі посилання в технічному завданні (технічній специфікації) тендерної документації на конкретну торговельну марку чи фірму, чи патент, чи конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент» та застосовується до кожного посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, чи патент, чи конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника.