**Додаток № 4**

**До тендерної документації**

**Технічні, якісні та кількісні**

**характеристики предмета закупівлі**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

**«Код за ДК 021:2015 – 3112 (31120000-3) Генератори (генератор бензиновий** **RATO R10000D-B2, або еквівалент)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристики** | **Опис** | **Пропозиція учасника**  **(заповнюється Учасником)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Генератор бензиновий** | **RATO R10000D-B2, або еквівалент** |  |
| **2** | **потужніть** | **Не менше 10 кВт** |  |
| **3** | Напруга | 220 В (однофазний) |  |
| **4** | Розетка 1 шт. | 40 А |  |
| **5** | Розетка 2 шт. | 16 А (220 В) |  |
| **6** | Маса генератору | Не більше 200 кг |  |
| **7** | Вид палива | бензин |  |
| **8** | Тип запуску | Електростартер, ручний старт |  |
| **9** | Рік виготовлення | Не раніше 2022 року |  |
|  | Оснащення | Акумулятор, колеса |  |

**\* Колонка № 4 «Пропозиція Учасника» заповнюється Учасником позначкою «так» або «ні» навпроти кожної вимоги, а по вимозі п. 2 вказати відповідний цифровий показник.**