ДОДАТОК 1

1. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДК 021:2015 – 33790000-4 – Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення

# Лабораторний посуд

# Ми, (назва Учасника), підтверджуємо відповідності технічним, якісним та кількісним вимогам, встановленим замовником до предмета закупівлі ДК 021:2015  33790000-4 – Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення (Лабораторний посуд)

| № п/п | Код НК | Назва | Опис | Один. виміру | Кількість | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43761-Пробірка центрифужна, нестерильна, IVD | Пробірка центрифужна П-1-10 без поділок | Пробірки з дном конічної форми призначені для центрифугування, взяття і зберігання зразків біологічного матеріалу та проведення хімічних реакцій. Пробірка повинна бути без градуювання об’єм – 10 мл. Пробірка має витримувати навантаження при центрифугуванні 1200 g. | шт | 3000 |  |
| 2 | 43761-Пробірка центрифужна, нестерильна, IVD | Пробірка центрифужна П-1-10-0,1 з діленнями | Пробірки з дном конічної форми призначені для центрифугування, взяття і зберігання зразків біологічного матеріалу та проведення хімічних реакцій. Пробірка повинна мати градуювання з ціною поділки 0,1 мл об’єм – 10 мл. Пробірка має витримувати навантаження при центрифугуванні 1200 g. | шт | 200 |  |
| 3 | 46237 нестерильна пробірка | Пробірка біологічна П 2-14х120 | Пробірка біологічна, скляна Діаметр 14 мм Висота 120 мм | шт | 300 |  |
| 4 | 46237 нестерильна пробірка | Пробірка біологічна П 2-14х100 | Пробірка біологічна, скляна Діаметр 14 мм Висота 100 мм | шт | 800 |  |
| 5 | 46237 нестерильна пробірка | 10ml (мл) пробірка циліндрична з ПС, з обідком, градуювання, діаметр 16 x 100 mm (мм) | Пробірки циліндрична, з градуюванням, з обідком Матеріал: полістирол Об’єм: 10 мл Діаметр: 16 мм Висота: 100 мм | шт | 200 |  |
| 6 | 46237 нестерильна пробірка | Пробірка біологічна П 2-10х90 Відаля | Пробірка біологічна, скляна Діаметр 10 мм Висота 90 мм | шт | 800 |  |
| 7 | 43375 - Піпетка з ручним заповненням | Мікропіпетка до ШОЕ-метру (капіляр Панченкова) | Діапазон виміру висоті стовпа плазми 0-90 мм Ціна ділення шкали 1,0 мм | шт | 300 |  |
| 8 | 43375 - Піпетка з ручним заповненням | Піпетка Салі 0,02 мл | Піпетка мірна Тип Салі Об’єм 0,02 мл | шт | 15 |  |
| 9 | 43375 - Піпетка з ручним заповненням | Мікропіпетка 0,1 мл | Піпетка мірна Об’єм 0,1 мл Ціна ділення 0,01 мл | шт | 15 |  |
| 10 | 43375 - Піпетка з ручним заповненням | Піпетка мірна з градуюванням 2-2-2-2 мл (повний злив) | Піпетка мірна з градуюванням Тип:2 Виконання: 2 Клас точності: 2 Об’єм: 2 | шт | 20 |  |
| 11 | 43375 - Піпетка з ручним заповненням | Піпетка мірна з градуюванням 2-1-2-1 мл (повний злив) | Піпетка мірна з градуюванням Тип:2 Виконання: 1 Клас точності: 2 Об’єм: 1 | шт | 8 |  |
| 12 | 43375 - Піпетка з ручним заповненням | Піпетка мірна з градуюванням 2-2-2-5 мл (повний злив) | піпетка мірна з градуюванням Тип:2 Виконання: 2 Клас точності: 2 Об’єм: 5 | шт | 10 |  |
| 13 | 43375 - Піпетка з ручним заповненням | Піпетка Пастера L=230 мм | Піпетка Пастера матеріал: скло Довжина 230 мм | шт | 80 |  |
| 14 | 57925 Предметне скло/слайд для мікроскопії ІВД | Скло предметне 25,4 х 76,2 з шліфованими гранями MS7101 | Розмір 25,4 х 76,2 мм Шліфовані краї Пакування: 50 шт/уп | пак | 25 |  |
| 15 | 15687 - Покривне скло | Скло покривне 18x18 мм CG 7201 | Розмір 18 х 18 мм Пакування: 100 шт/уп | пак | 7 |  |
| 16 | 15687 - Покривне скло | Скло покривне 24 х 24 мм | Розмір 24 х 24 мм Пакування: 100 шт/уп | пак | 5 |  |
| 17 | 46238 - Стерильна пробірка | 10ml (мл) пробірки конічні з ПП, з синьою гвинтовою кришкою, градуювання, серіграфовані, діаметр 16 x 100 mm (мм), стерильні (100 шт/уп) | Пробірки конічні, з синьою гвинтовою кришкою, з градуюванням, серіграфовані, стерильні Матеріал: поліпропілен Об’єм: 10 мл Діаметр: 16 мм Висота: 100 мм Пакування 100 шт/пак | пак | 10 |  |
| 18 | 43375 - Піпетка з ручним заповненням | Піпетка Пастера 3 мл стерил., інд. уп. (ПЕ) | Піпетка Пастера з ручним наповненням, градуйована, стерильна Матеріал: поліетилен Об'єм: 3 мл Пакування: індивідуальне | шт | 1500 |  |
| 19 | 43761-Пробірка центрифужна, нестерильна, IVD | Мікропробірка Еппендорф 1,5 мл з градуюванням (для ПЦР) (500 шт/уп) | Тип: Еппендорф Об’єм: 1,5 мл Мікропробірка виготовлена з первинного поліпропілену. Мікропробірка повинна мати градуювання та інтегровану кришку Мікропробірка повинна бути конічною Мікропробірка повинна витримувати температуру від -80 ˚С до 121 ˚С. Автоклавуєма. Ціна ділення 0,5 мл Упаковка 500 шт. | пак | 1 |  |
| 20 | 62229 Ковпачок пробірки / посудини | Пробка гумова d = 14,5 мм | Пробка гумова d = 14,5 мм | шт | 250 |  |
| 21 | 62229 Ковпачок пробірки / посудини | Пробка гумова до ШОЕ метру | Пробка гумова до ШОЕ метру призначені для фіксації піпеток ШОЕ в штативі. Матеріал - гума | шт | 30 |  |
| 22 | 31400 - Контейнер для збору проб сечі стерильний IVD | Контейнери для збору сечі з ПП, з гвинтовою кришкою,градуювання, в інд. упаковці | Контейнер з гвинтовою кришкою червоного кольору, стерильний Об’єм не менше 100 мл і не більше 150 мл Матеріал: поліпропілен Стерильний Пакування індивідуальне | шт | 3000 |  |
| 23 | 61296 Мікропланшет IVD, планшет для серологічних реакцій | Пластини з групування крові з ПС, 10 лунок, 160 x 40 x 4,3 mm (мм) (пак. 10 шт) | Планшет для визначення груп крові Кількість лунок: 10 Розмір: 160 x 40 x 4,3 мм Матеріал: полістирол Пакування: 10 шт/пак | пак | 1 |  |
| 24 | 61296 Мікропланшет IVD, планшет для серологічних реакцій | Планшет для мікротитрування з ПС, з 96 лунками з U-подібною формою дна, 86x128mm (мм) стерильний, в індивідуальній упаковці | Планшет для мікротитрування Матеріал: полістирол Кількість лунок: 96 Форма лунки: U-подібна Розмір: 86х128 мм Мікробіологічний статус: стерильний Пакування індивідуальне | пак | 2 |  |
| 25 | 15186 - Штатив на пробірки | Штатив для пробірок пластик. (40 ком d=20 мм) | Штатив для пробірок Кількість місць: 40 Діаметр отвору 20 мм Матеріал: поліетилен | шт | 10 |  |
| 26 | 15186 - Штатив на пробірки | Штатив для пробірок ПП 24 отв., d отв.=30 мм (червоний) | Штатив для пробірок Кількість місць: 24 Діаметр отвору 30 мм Колір: червоний Матеріал: поліпропілен | шт | 5 |  |
| 27 | 15186 - Штатив на пробірки | Штатив для пробірок 10 гнізд (поліетиленовий) | Штатив для пробірок Кількість місць: 10 Діаметр отвору 18 мм Матеріал: поліетилен | шт | 5 |  |
| 28 | 45522 - Папір для збирання / транспортування біологічних рідин | Фільтри лабораторні знезолені стрічка біла d= 70 мм | Фільтри лабораторні знезолені стрічка біла Діаметр 70 мм Маса паперу площею 1 м² - 70±3 г Фільтруюча здатність, не більше 45 с Зольність не більше 0,1% Пакування 100 шт/пак | пак | 50 |  |
| 29 | 43344 - Чашка Петрі, для тканинної культури | Чашка Петрі 90 мм стерильна (ПС) (10 шт/уп) | Чашка Петрі Діметр 90 мм з потрійними отворіами для вентиляції Виготовлена з полістиролу Стерильна Пакування 10 шт/пак | пак | 2 |  |
| 30 | 42936 -штатив для піпеток | Штатив настільний для 6 піпеточних дозаторів | Штатив для автоматичних дозаторів призначений для зручного розміщення та маніпулювання дозаторами при організації робочого місця лабораторного працівника. Штатив для піпетдозаторів виготовлений із жорсткого та міцного полімерного матеріалу, що забезпечує значний термін служби виробу. Автоматичні дозатори піпетки розташовуються під нахилом на широкій перекладині. Конструкція штатива дозволяє надійно розміщувати як одноканальні, так і багатоканальні дозатори. Штатив розрахований на 6 одноканальних автоматичних піпеток. | шт | 3 |  |
| 31 | 42936 -штатив для піпеток | Штатив для наконечників 200 мкл | Штатив для наконечників 200 мкл Кількість місць: 96 Матеріал: поліпропілен | шт | 2 |  |
| 32 | 15186 - Штатив на пробірки | Штатив для пробірок ПП 90 отв., d отв.=13 мм (білий) | Штатив для пробірок Кількість місць: 90 Діаметр отвору 13 мм Колір: білий Матеріал: поліпропілен | шт | 4 |  |
| 33 | 16822 - Наконечник піпетки | Наконечник до піпет-дозатора 200 мкл жовтий Гілсон | наконечник до піпет-дозатора Максимальний об'єм 200 мкл Колір:Жовтий Тип: Гілсон Пакування: 1000 шт. | пак | 6 |  |
| 34 | 34630 Спринцовка, ручна, нестерильна | Груша для піпеток (краплерахівник) Бе-0 (6 мл) | Тип Бе-0 Матеріал: гума Об’єм 6 мл | шт | 25 |  |
| 35 | 43845 -Змішувач лабораторний стандартний» | Паличка скляна L=200 мм | Тип - паличка скляна; скло термостійке несприйнятливе до впливу кислот і лугів. Довжина – не менше 200 мм Діаметр – не менше 4-6мм. | шт | 200 |  |
| 36 | 31188 Щітка для миття посуду адаптаційна | Йорж діаметр 17 мм | Загальна довжина йоржа 200±10 мм Діаметр йоржа 17 мм Натуральна щетина | шт | 20 |  |
| 37 | 63038 Олівець гідрофобний для предметного скла ІВД | Олівець по склу (Склограф) 1 шт. (Червоний) | Олівець по склу Колір: Червоний | шт | 10 |  |
| 38 |  | Креп-папір для обгортання (Пакування по 250 штук) | Креп-папір для обгортання виготовлений зі 100% целюлозних волокон і може використовуватися як для внутрішньої, так і зовнішньої обгортки. Підходить для парової, етиленоксидної, формальдегідної та радіаційної стерилізації та є надійним рішенням для запобігання перехресному забрудненню бактеріями. Розмір – 1000 x 1000 мм. | пак | 5 |  |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати  як «або еквівалент».

у випадку надання еквіваленту надати документи, які доводять еквівалентність запропонованого товару тому, що наведений в переліку

Для підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик, надати в складі тендерної пропозиції наступні документи:

1. Сертифікат відповідності або декларація відповідності з додатками, в яких зазначено предмет закупівлі — для медичних виробів, які пройшли процедуру оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів.

2. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та з термінами придатності, яких вимагає Замовник, Учасник надає оригінал гарантійного листа виробника або представника, або дилера, або дистриб'ютора, повноваження яких поширюються на територію України, (надати копію документа підтверджуючого повноваження представника, або дилера, або дистриб'ютора чиним на дату подання тендерної пропозиції), яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником із зазначенням: назви учасника, назви Замовника, назви предмету закупівлі згідно оголошення, номер оголошення про проведення процедури закупівлі, назви товару та кількості.

3. Учасник повинен надати копію дозволу або чинної ліцензії на здійснення оптової або роздрібної торгівлі товаром або копію чинної ліцензії на виробництво товару якщо Учасник є вітчизняним виробником запропонованого Товару; якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством, у разі не надання копії вище зазначеного документа надати лист- пояснення з посиланням на норми чинного законодавства про відсутність дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності

4. Весь Товар повинен поставлятися згідно технічних вимог.

5. Весь товар повинен бути новим та невживаним.

6. Товар має передаватися Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру Товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення / доставки на склад Покупця.

- Товари (по кожному з найменувань згідно Специфікації), що пропонуються Замовнику, повинні бути дозволені до застосування на території України (надати гарантійний лист в довільній формі).

8. При поставці товару обов’язково має надаватись документ, який підтверджує якість Товару та  сертифікацію його на території України, в разі якщо запропонований товар виробляється в іншій країні, надаються відповідні документи.

9. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

10. Доставка Товару здійснюється Продавцем за власний рахунок, власним транспортом на склад Покупця протягом трьох днів з моменту отримання заявки на необхідний товар, але не пізніше п’яти робочих днів від часу заявки.

11. Ризики, пов’язані з доставкою Товару Покупцю за даним договором, несе Продавець до моменту здійснення фактичної передачі Товару Покупцю згідно видаткових накладних та іншої супроводжуваної документації.

12. Строк поставки товарів: протягом 2023 року, згідно заявок Замовника.

13. Місце поставки товарів: вул. 1 Травня, 124, м. Берислав, Херсонська обл., 74300.