ДОДАТОК 3

**Технічні характеристики**

**код ДК 021:2015- код ДК 021:2015- 31510000-4 - Електричні лампи розжарення (лампи)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва предмету | Один. виміру | Кіль-кість | Технічні вимоги |
| 1 | Люмінесцентна лампа | шт. | 120 | Номінальна робоча напруга, В: 220…240  Номінальна частота, Гц: 50/60  Номінальна потужність, Вт/(еквівалент): 36  Цоколь: G13  Тип колби:Т8  Колірна температура,К: 6500  Індекс кольору: ≥70  Колірний код 765  Світловий потік, лм: 2500  Довжина, мм: 1200  Ширина/діаметр,мм: 26  Термін служби, годин: не менше 13000  Гарантія: не менше 1 року |
| 2 | Люмінесцентна лампа | шт. | 75 | Потужність:18 Вт  Номінальна напруга: 230 Вт  Цоколь: G13  Світловий потік, лм: 1050  Колірна температура, К: 6500  Довжина, мм: 590-600  Діаметр,мм: 26  Термін служби, годин: не менше: 13000  Гарантія: не менше 1 року |
| 3 | Світлодіодна лампа | шт. | 200 | Потужність: 18Вт  Колірна температура,К: 6500  Світловий потік, лм: 1600  Кут розсіювання: 270  Діапазон напруги: 175-250 А  Довжина, мм: 1200  Термін служби, годин: не менше 25000  Гарантія: не менше 1 року |
| 4 | Світлодіодна лампа | шт. | 120 | Потужність: 7 Вт  Колірна температура, К: 4200  Світловий потік, лм: 560  Цоколь: Е27  Гарантія: не менше року |

Товар повинен бути новим.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної документації:

-**копію гігієнічного сертифікату та/або копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або копію декларації про відповідність вимогам технічних регламентів товару та/або сертифікату відповідності та/або сертифікат/паспорт якості та/або інші документи (згідно з технічними вимогами), встановлений діючим законодавством на запропоновану продукцію.**

***Примітка:***

*Всі посилання згідно цієї документації на конкретні марку чи виробника або на назву предмета закупівлі, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент».*

*Еквівалент товару-вживається у значенні, як рівнозначний товар, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника. У разі поставки еквіваленту товару, товар повинен бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником. Товар, представлений Учасником, має відповідати діючим в Україні державним стандартам якості, відповідності або затвердженим в установленому порядку технічним умовам. У разі надання еквіваленту надати порівняльну таблицю за вищенаведеними показниками з приміткою, чому запропонований еквівалент товару не гірше або краще за товар, що оголосив замовник*.