ДОДАТОК 3

**Технічні характеристики**

**код ДК 021:2015- код ДК 021:2015- 31510000-4 - Електричні лампи розжарення (лампи)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Назва предмету | Один. виміру | Кіль-кість | Технічні вимоги |
| 1 |  Люмінесцентна лампа | шт. | 120 | Номінальна робоча напруга, В: 220…240Номінальна частота, Гц: 50/60Номінальна потужність, Вт/(еквівалент): 36Цоколь: G13Тип колби:Т8Колірна температура,К: 6500Індекс кольору: ≥70Колірний код 765Світловий потік, лм: 2500Довжина, мм: 1200Ширина/діаметр,мм: 26Термін служби, годин: не менше 13000Гарантія: не менше 1 року |
| 2 | Люмінесцентна лампа | шт. | 75 | Потужність:18 ВтНомінальна напруга: 230 ВтЦоколь: G13Світловий потік, лм: 1050Колірна температура, К: 6500Довжина, мм: 590-600Діаметр,мм: 26Термін служби, годин: не менше: 13000Гарантія: не менше 1 року |
| 3 | Світлодіодна лампа | шт. | 200 | Потужність: 18ВтКолірна температура,К: 6500Світловий потік, лм: 1600Кут розсіювання: 270Діапазон напруги: 175-250 АДовжина, мм: 1200Термін служби, годин: не менше 25000Гарантія: не менше 1 року |
| 4 | Світлодіодна лампа | шт. | 120 | Потужність: 7 ВтКолірна температура, К: 4200Світловий потік, лм: 560Цоколь: Е27Гарантія: не менше року |

 Товар повинен бути новим.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної документації:

-**копію гігієнічного сертифікату та/або копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або копію декларації про відповідність вимогам технічних регламентів товару та/або сертифікату відповідності та/або сертифікат/паспорт якості та/або інші документи (згідно з технічними вимогами), встановлений діючим законодавством на запропоновану продукцію.**

***Примітка:***

 *Всі посилання згідно цієї документації на конкретні марку чи виробника або на назву предмета закупівлі, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент».*

 *Еквівалент товару-вживається у значенні, як рівнозначний товар, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника. У разі поставки еквіваленту товару, товар повинен бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником. Товар, представлений Учасником, має відповідати діючим в Україні державним стандартам якості, відповідності або затвердженим в установленому порядку технічним умовам. У разі надання еквіваленту надати порівняльну таблицю за вищенаведеними показниками з приміткою, чому запропонований еквівалент товару не гірше або краще за товар, що оголосив замовник*.