**Додаток 1**

**до Тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Технічна специфікація (технічні вимоги)**

|  |  |
| --- | --- |
| Конкретне найменування товару, роботи або послуги | **ДК 021:2015 - 71610000-7 «Послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти» (Дослідження води питної з нецентралізованих джерел водопостачання (колодязів та каптажів джерел))** |

**Характеристика (показників, параметрів), що визначаються при дослідженні води питної з нецентралізованих джерел водопостачання (колодязів та каптажів джерел) на відповідність вимогам Додатків 1,2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПін 2.2.4-171-10):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва випробувань фізичних факторів** | **Характеристика (показників, параметрів), що визначаються** | **Кількість досліджень на рік**  | **Назва послуги** | **Позначення нормативних документів на методи випробувань** | **Вартість одного дослідження (грн.) без ПДВ** | **Загальна вартість (грн.)****без ПДВ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Кількість досліджень: 560** |
| Дослідження води питної з нецентралізованих джерел водопостачання (колодязів та каптажів джерел) |  | **Мікробіологічні показники**   |
| Загальні коліформи  | 35 | Виявляння та підрахування: коліформних бактерій | МВ 10.2.1-113:2005 |  |  |
| E.coli | 35 | Виявляння та підрахування: передбачуваної кількості кишкової палички (Е. Сoli) | МВ 10.2.1-113:2005 |  |  |
| Коліфаги  | 35 | Дослідження на виявлення коліфагів | МВ 10.2.1-113:2005 |  |  |
| Патогенні ентеробактерії | 35 | Визначення сальмонел у воді | МВ 10.2.1-113:2005 |  |  |
| Пробопідготовка  | 35 | Дослідження продуктів тваринного та рослинного походження на мікробіологічні показники. Пробопідготовка зразка для мікробіологічного дослідження | МВ 10.2.1-113:2005 |  |  |
| **Всього** | **175** |  |  |  |  |
|  | **Органолептичні показники** |
| Запах при Т+20°С при Т+60°С  | 35 | Визначення титрометричним методом: запаху, прозорості, смаку, каламутності, кольору |  |  |  |
|  Забарвленість  |  |
|  Смак, присмак  |  |
|  Каламутність  | 35 | Визначення титрометричним методом: запаху, прозорості, смаку, каламутності, кольору |  |  |  |
| **Всього** | **70** |  |  |  |  |
|  | **Фізико-хімічні показники** |
| Водневий показник  | 35 | Фізико-хімічні дослідження питної води, води централізованого водопостачання Визначення рН у воді | ДСТУ 4077-2001 |  |  |
| Загальна жорсткість  | 35 | Визначення у воді: загальної жорсткості | ДСТУ ISO 6059:2003 |  |  |
| Сульфати  | 35 | Визначення у воді: сульфатів |  |  |  |
| Сухий залишок  | 35 | Фізико-хімічні дослідження мінеральних та питних вод: масова частка сухих речовин |  |  |  |
| Хлориди  | 35 | Визначення у воді: хлоридів | ДСТУ ISO 9297:2007 |  |  |
| Нітрати  | 35 | Визначення фотоколориметричним методом нітратів |  |  |  |
| Нітрити  | 35 | Визначення фотоколориметричним методом нітритів | ДСТУ ІSO 6777:2003 |  |  |
| Фториди  | 35 | Визначення фотоколориметричним методом |  |  |  |
| Залізо+Марганець  | 35 | Хіміко-токсикологічні дослідження Визначення токсичних елементів методом ІЗП у продуктах тваринного та рослинного походження, кормах, кормових добавках та преміксах та у воді питній згідно з директивою 98/83 | ДСТУ EN ISO 11885:2019 |  |  |
| **Всього** | **315** |  |  |  |  |
| Разом без ПДВ, грн. |  |
| в тому числі ПДВ, грн. |  |
| Всього з ПДВ, грн. |  |

**Вимоги до учасників:**

* Учасник та співвиконавець (у разі наявності), який залучається до проведення лабораторних досліджень (далі – послуг)  під час здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням санітарного законодавства має бути акредитований Національним органом України з акредитації або іноземним органом з акредитації, який є повним членом ILAC – Міжнародної організації із співробітництва в галузі акредитації лабораторій, відповідно до стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (ISO/IEC 17025:2019).
* Учасник повинен надати документи учасника та співвиконавця (у разі наявності) у сканованому вигляді: атестат про акредитацію та сферу акредитації, які засвідчують компетентність випробувальної лабораторії відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (ISO/IEC 17025:2019);
* Учасник та співвиконавець (у разі наявності), повинен проводити випробування відповідно до методик та стандартів, що діють на території України;
* Учасник та співвиконавець (у разі наявності), повинен мати в наявності приміщення та обладнання, які призначені для проведення випробувань;
* Учасник та співвиконавець (у разі наявності), повинен мати компетентний персонал;
* Учасник та співвиконавець (у разі наявності), повинен мати систему надання результатів випробування; результати випробування надаються у формі «Експертного висновку», або «Звіту про випробування» /«Протоколу випробувань»/ тощо, який містить інформацію про відповідність/ невідповідність зразку вимогам законодавства;
* Учасник за результатами досліджень при виявленні невідповідності зразка вимогам Додатків 1, 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) негайно повідомляє Замовника за телефоном (048-723-23-33) та надає на електронну пошту (san@odesa.consumer.gov.ua) результати випробувань. Оригінал(-и) результатів випробувань надаються Замовнику протягом однієї доби.
* Учасник за результатами досліджень при відповідності зразка вимогам Додатків 1, 2 Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) надає оригінал(-и) результатів випробувань Замовнику протягом трьох робочих днів.

**Будь-яке посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в даній тендерній документації застосовується із виразом «або еквівалент».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

*Дата*