**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ВИМОГИ**

**код ДК 021:2015 –** 33690000-3 – Лікарські засоби різні

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назва предмету закупівлі або еквівалент** | **Медико-технічні вимоги** | **Од. виміру**  | **Кількість**  | **Відповідність** |
| 1 | Трансферин (1 x 50 мл) | Сертифікати якості, інструкція. Турбідиметричний метод. Антисироватка / антитіла кози, фіксований час; рідкий монореагент. Межа виявлення не вище: 4,8 мг/дл. Інтервал досліду (залежить від максимальної концентрації стандарту): 4,8 - 700 мг/дл. | наб | 10 |  |
| 2 | Калібратор білка (5 x 1 мл) | Сертифікати якості, інструкція. Сироватка ліофілізат із заданими значеннями концентрацій спецбілков людини. Аналіти: lgG, lgA, lgM, C3, C4, Трансферин. | наб | 1 |  |
| 3 | Білок контрольна сироватка І (3 x 1 мл) | Сертифікати якості, інструкція. Сироватка ліофілізат (кров людини) з заданими нормальними значеннями активності / концентрації і допустимими межами відхилення параметрів: імуноглобуліни Ig (А, G, M), компоненти комплементу (С3, С4), а-1-кислий глікопротеїн, преальбумін, антитромбін III, СРБ -високочувствітельний, трансферин. | наб | 1 |  |
| 4 | Білок контрольна сироватка ІІ (3 x 1 мл) | Сертифікати якості, інструкція. Сироватка ліофілізат (кров людини) з заданими нормальними значеннями активності / концентрації і допустимими межами відхилення параметрів: імуноглобуліни Ig (А, G, M), компоненти комплементу (С3, С4), а-1-кислий глікопротеїн, преальбумін, антитромбін III, СРБ -високочувствітельний, трансферин. | наб | 1 |  |