| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 |
| --- |
| Саніторно-технічні роботи |
| "Реконструкція системи опалення приміщень будівлі " Національна поліція України Управління поліції охорони у Львівській області на вул. Липинського.44 . адміністративний будинок літ "А-4" у м. Львові |
| Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  | Роздiл 1. Тепловий вузол.Котельня |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Установлення вузлів теплових | шт | 1 |
| 2 | Установлення вузлів теплових | шт | 1 |
| 3 | (Демонтаж) Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 159 мм | шт | 1 |
| 4 | Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 159 мм | шт | 1 |
| 5 | (Демонтаж) Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |
| 6 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |
| 7 | (Демонтаж) Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т | шт | 2 |
| 8 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т | шт | 2 |
| 9 | (Демонтаж) Установлення котлів стальних жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,31 МВт [0,25 Гкал/год] | шт | 1 |
| 10 | Установлення котлів стальних жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,31 МВт [0,27 Гкал/год] | шт | 1 |
| 11 | (Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т | шт | 2 |
| 12 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (нейтраліатора та установки знесолення_) | шт | 2 |
|  | Роздiл 2. Система опалення. |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
| 13 | (Демонтаж) Установлення радіаторів стальних | 100кВт | 1,6884 |
| 14 | (Демонтаж) Установлення регістрів зі стальних зварних труб, діаметр нитки 50 мм | 100м | 0,48 |
| 15 | (Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 12 |
| 16 | (Демонтаж) Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 2 |
| 17 | (Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 52 |
| 18 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм | 100м | 26,4 |
|  | Монтажні роботи |  |  |
| 19 | Установлення радіаторів стальних | 100кВт | 3,55939 |
| 20 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x500 Purmo (Польща) | шт | 15 |
| 21 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x600 Purmo (Польща) | шт | 43 |
| 22 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x700 Purmo (Польща) | шт | 11 |
| 23 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x800 Purmo (Польща) | шт | 10 |
| 24 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x900 Purmo (Польща) | шт | 7 |
| 25 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x1000 Рurmo (Польща) | шт | 4 |
| 26 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x1100 Purmo (Польща) | шт | 1 |

| 27 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x1200 Purmo (Польща) | шт | 28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x1400 Purmo (Польща) | шт | 29 |
| 29 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x1600 Purmo (Польща) | шт | 24 |
| 30 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 2 |
| 31 | Термометри торцевий о-120 Giacomini (Італія) | шт | 2 |
| 32 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 6 |
| 33 | Вентилі балансувальний ручний Dn 20 Danfoss (Данія) | шт | 4 |
| 34 | Вентиль балансувальний ручний Dn 25 Danfoss (Данія) | шт | 2 |
| 35 | Вузли обв'язування радіаторів | шт | 172 |
| 36 | Вузли обв'язки радіатора з нижнім підключенням Dn15 Danfoss (Данія) | шт | 172 |
| 37 | Головка термостатична Danfoss (Данія) | шт | 172 |
| 38 | Заглушки до радіатора Dn15 Danfoss (Данія) | шт | 172 |
| 39 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 12 |
| 40 | Кран кульовий навивний з внутрішньою різьбою Dn32 ITAP (Італія) | шт | 4 |
| 41 | Кран навивний з внутрішньою різьбою діам. Dn 40 ITAP (Італія) | шт | 4 |

| 42 | Кран навивний з внутрішньою різьбою діам. Dn 50 ITAP (Італія) | шт | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 12 |
| 44 | Манометри з нижнім підключенням о-10 бар Склоприлад (Україна) | комплект | 12 |
| 45 | Крани манометричний з нижнім підключенням Склоприлад (Україна) | шт | 12 |
| 46 | Установлення повітровідвідників | шт | 2 |
| 47 | Прокладки паронітові | 1000шт | 0,002 |
| 48 | Автоматичний розповітрювач Giacomini (Італія) | шт | 2 |
| 49 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | 10шт | 0,1 |
| 50 | Фільтр сітчастий муфтовий Ду32 ІТАР (Італія) | шт | 1 |
| 51 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм | 10шт | 0,1 |
| 52 | Фільтр сітастий муфтовий Ду40 ІТАР (Італія) | шт | 1 |
| 53 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм | 10шт | 0,1 |
| 54 | Фільтр сітчастий муфтовий Ду 510 ІТАР (Італія) | шт | 1 |
| 55 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 2 |
| 56 | Заглушка сталева ДУ80 Таста -Лісri (Україна) | шт | 2 |
|  | Роздiл 3. Трубопроводи |  |  |
| 57 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м | 0,02 |
| 58 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм | м | 2 |
| 59 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0,01 |
| 60 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм | м | 1 |
| 61 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | 100м | 0,01 |
| 62 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм | м | 1 |
| 63 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 0,15 |
| 64 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м | 0,83 |
| 65 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм | м | 83 |
| 66 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100м | 0,83 |

| 67 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | 100м | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 68 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм | м | 2 |
| 69 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 14,48 |
| 70 | Труби поліпропіленові PN 20 SDR 6 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм Pipe Life (Чехія) | м | 1448 |
| 71 | Відвід поліпропіленовий 45 град. Ф20 Pipe Life ( Чехія) | шт | 4 |
| 72 | Відвід поліпропіленовий 90 град. Ф20 Ріре Life (Чехія) | шт | 472 |
| 73 | Патрубок сталевий з внутрішньою різьбою приварний Ду 15 Papi Life (Чехія) | шт | 2 |
| 74 | Патрубок сталевий з зовнішньою різьбою приварний Ду 20 Papi Life (Чехія) | шт | 8 |
| 75 | Перехідник з'єднювальний поліпропіленовий Ф20хФ15 Рарі Life ( Чехія) | шт | 346 |
| 76 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм Ріре Life (Чехія) | шт | 206 |
| 77 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 1,91 |
| 78 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм Pipe Life (Чехія) | м | 191 |
| 79 | Відвід поліпропіленовий 90 град. Ф25мм Pepi Life ( Чехія) | шт | 11 |
| 80 | Перехідник з'єднювальний поліпропіленовий 25/20 Рері Life (Чехія) | шт | 102 |

| 81 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм Pepi Life (Чехія) | шт | 65 |
| --- | --- | --- | --- |
| 82 | Патрубок сталевий з зовнішньою різьбою приварний Ду 25 Рері Life ( Чехія) | шт | 4 |
| 83 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,92 |
| 84 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм Рері Life (Чехія) | м | 92 |
| 85 | Відвід поліпропіленовий Ф 32мм 90 град. Рері Life (Чехія) | шт | 9 |
| 86 | Перехідник з'єднювальний поліпропіленовий Ф32/20 Рері Life (Чехія) | шт | 33 |
| 87 | Перехідник з'єднювальний поліпропіленовий 32/25 Pepe Life (Чехія) | шт | 26 |
| 88 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм Pipe Life (Чехія) | шт | 36 |
| 89 | Патрубок сталевий з зовнішньою різьбою приварний Ду32 Pipe Life (Чехія) | шт | 8 |
| 90 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 1,44 |
| 91 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм PIpe Life (Данія) | м | 144 |
| 92 | Відвід 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм Pipe Life (Чехія) | шт | 1 |
| 93 | ВІдвід 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм Pipe Life (Чехія) | шт | 14 |
| 94 | Перехід стальний приварний Ду 40/32 Теста лісrі (Україна) | шт | 2 |
| 95 | Перехід РР з металевою різьбою внутрішньою Ф 40/32 Теста лісri (Україна) | шт | 2 |
| 96 | Перехід з'єднювальний поліпропіленовий 40/20 Pipe Life ( Чехія) | шт | 17 |
| 97 | Перехідники з'єднювальний поліпропіленовий Ф 40/25 Pepe Life ( Чехія) | шт | 11 |

| 98 | Перехідники з'єднювальний поліпропіленовий Ф 40/32 Pepe Life (Чехія) | шт | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм Pipe Life (Чехія) | шт | 25 |
| 100 | Патрубок сталевий з зовнішньою різьбою Ду40 Ріре Life (Чехія) | шт | 18 |
| 101 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,98 |
| 102 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50х8,3 мм Ріре life (Чехія) | м | 98 |
| 103 | ВІдвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм Ріре Life (Чехія) | шт | 11 |
| 104 | Патрубок сталевий з зовнішньою різьбою приварний Ду50 Pipe Life (Чехія) | шт | 8 |
| 105 | Перехідник з'єднювальний поліпропіленовий Ф50/25 Pipe Life (Чехія) | шт | 8 |
| 106 | Перехідник з'єднювальний поліпропіленовий 50/32 Ріре Life (Чехія) | шт | 1 |
| 107 | Перехідники з'єднювальні поліпропііленові Ф50/40 Ріре Life (Чехія) | шт | 8 |
| 108 | Перехід РР металевою різьбою внутрішньою Ф50/40 Ріре Life (Чехія) | шт | 2 |
| 109 | Трійник із поліпропілену діам. 50 мм Ріре Life (Чехія) | шт | 7 |
| 110 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,48 |
| 111 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм Ріре Life (Чехія) | м | 48 |
| 112 | Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 6 |
| 113 | Перехідник з'єднювальний поліпропіленовий Ф63/50 | шт | 4 |
| 114 | Перехідник РР з металевою різьбою внутрішньою Ф63/50 | шт | 2 |

| 115 | Перехідник стальний приварний ду80/50 Ріре Life (Чехія) | шт | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 | Трійник із поліпропілену діам. 63 мм Ріре Life (Чехія) | шт | 3 |
| 117 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | шт | 2 |
| 118 | Фланці приварні сталеві DN50 Теста-лісri ( Україна) | шт | 2 |
| 119 | Фітинг різьбовий -зганяння роз'ємний (американка) DN20 Теста -лісri (Україна) | шт | 8 |
| 120 | Фітінг різьбовий -зганяння роз'ємний (американка)DN50 Теста -лісri (Україна) | шт | 4 |
| 121 | Фітінг різьбовий -зганяння роз'ємний (американка) DN32 Теста-лісri (Україна) | шт | 5 |
| 122 | Фітінг різьбовий -зганяння роз'ємний (американка) DN40 Теста-лісri (Україна) | шт | 9 |
| 123 | Фітінг різьбовий -зганяння роз'ємний (американка) DN50 Теста -лісri (Україна) | шт | 5 |
|  | Роздiл 4. Теплова ізоляція |  |  |
| 124 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 210,9 |
| 125 | Клей термопрен | кг | 29,9478 |
| 126 | Стрічка герметизувальна самоклейна Герлен-Д, ширина 100 мм | 1000м | 2,214 |

| 127 | Ізоляція трубопроводів 13*22 R-FLEX (Туреччина) | м | 1450 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 | Ізоляція трубопроводів 13*28 R-FLEX (Туреччина) | м | 191 |
| 129 | Ізоляція трубопроводів 13*35 R-FLEX (Туреччина) | м | 92 |
| 130 | Ізоляція трубопроводів 13*42 R-FLEX (Туреччина) | м | 145 |
| 131 | Ізоляція трубопроводів 13*54 R-FLEX (Туреччина) | м | 98 |
| 132 | Ізоляція трубопроводів 13*64 R-FLEX (Туреччина) | м | 48 |
| 133 | Ізоляція трубопроводів 13*60 R-FLEX (Туреччина) | м | 83 |
| 134 | Ізоляція трубопроводів 13*89 R-FLEX (Туреччина) | м | 2 |
| 135 | Ущільнення гільз шнуровим азбестом на замазці "Арзамит-5" | шт | 40 |
|  | Роздiл 5. Різні роботи |  |  |
| 136 | Протравлювання металевих поверхонь | м2 | 20,5 |

| 137 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 20,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 138 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /чергування при виконанні робіт із пожежовибуховими і шкідливими речовинами в замкнутих об'ємах для фарбування/ | 100м2 | 0,205 |
| 139 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | 100м2 | 0,205 |
|  | Н1=2 |  |  |
| 140 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,145 |
| 141 | Металоконструкції | т | 0,14964 |
| 142 | Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т | т | 0,145 |
|  | В наступнiй позицiї враховано: |  |  |
|  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1 |  |  |  |
|  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1 |  |  |  |
| 143 | Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 12 см в будинках, що експлуатуються, всіх призначень, в діючих цехах і на виробничих майданчиках у зв'язку з наявністю в зоні виконання робіт технологічного обладнання і предметів, що захаращують приміщення, або руху транспорту по внутрішньоцеховим шляхах | 10м2 | 0,52 |
|  | Н15=1 Н16=1 |  |  |
|  | В наступнiй позицiї враховано: |  |  |

|  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм в будинках, що експлуатуються, всіх призначень, в діючих цехах і на виробничих майданчиках у зв'язку з наявністю в зоні виконання робіт технологічного обладнання і предметів, що захаращують приміщення, або руху транспорту по внутрішньоцеховим шляхах | 100шт | 0,64 |
|  | Н15=1 Н16=1 |  |  |
|  | В наступнiй позицiї враховано: |  |  |
|  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1 |  |  |  |
|  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1 |  |  |  |
| 145 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см | 100шт | 1,72 |
|  | Н15=1 Н16=1 |  |  |
|  | В наступнiй позицiї враховано: |  |  |
|  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1 |  |  |  |
|  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1 |  |  |  |
| 146 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 в будинках, що експлуатуються, всіх призначень, в діючих цехах і на виробничих майданчиках у зв'язку з наявністю в зоні виконання робіт технологічного обладнання і предметів, що захаращують приміщення, або руху транспорту по внутрішньоцеховим шляхах | 100м | 20,21 |
|  | Н15=1 Н16=1 |  |  |
| 147 | Круги відрізні 220*0,2*22 | шт | 55 |