ПІДСУМКОВА ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |
| 1 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 5,976 |
| 2 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 151,010616 |
| 3 | КБМ201-13 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 0,13572 |
| 4 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,4923 |
| 5 | КБМ204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 0,696 |
| 6 | КБМ234-201 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 0,59532 |
| 7 | КБМ225-5913 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт | маш. год | 409,52088 |
| 8 | КБМ204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш. год | 0,3306 |
| 9 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 131,785 |
| 10 | КБМ205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 0,59532 |
| 11 | КБМ202-131 | Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т | маш. год | 0,16848 |
| 12 | КБМ202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 9,487125 |
| 13 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 1,8 |
| 14 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 4,546821 |
| 15 | КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 188,8876 |
| 16 | КБМ204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 4,7502 |
| 17 | КБМ233-345 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 0,14616 |
| 18 | КБМ211-901 | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л | маш. год | 0,48 |
| 19 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 242,07444 |
| 20 | КБМ204-2900 | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] | маш. год | 190,3188 |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| 21 | С113-1288 варіант 1 | Патрубок сталевий з зовнішньою різьбою Ду40 Ріре Life (Чехія) | шт | 18 |
| 22 | С113-1289 варіант 1 | Патрубок сталевий з зовнішньою різьбою приварний Ду50 Pipe Life (Чехія) | шт | 8 |
| 23 | С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00188995 |
| 24 | &С114-98-7 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів 13*22 R-FLEX (Туреччина) | м | 1450 |
| 25 | &С114-98-8 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів 13*28 R-FLEX (Туреччина) | м | 191 |
| 26 | &С114-98-9 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів 13*35 R-FLEX (Туреччина) | м | 92 |
| 27 | &С114-98-10 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів 13*42 R-FLEX (Туреччина) | м | 145 |
| 28 | &С114-98-11 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів 13*54 R-FLEX (Туреччина) | м | 98 |
| 29 | &С114-98-13 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів 13*60 R-FLEX (Туреччина) | м | 83 |
| 30 | &С114-98-12 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів 13*64 R-FLEX (Туреччина) | м | 48 |
| 31 | &С114-98-14 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів 13*89 R-FLEX (Туреччина) | м | 2 |
| 32 | +С1630-1531 варіант 1 | Автоматичний розповітрювач Giacomini (Італія) | шт | 2 |
| 33 | С111-20 | Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм | т | 0,0027 |
| 34 | С111-25 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм | т | 0,0268 |
| 35 | С124-59 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,0066 |
| 36 | С111-384 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,0005163 |
| 37 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,001345 |
| 38 | С130-39 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,00852 |
| 39 | С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,02999 |
| 40 | С112-23 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт | м3 | 0,00014935 |
| 41 | +С113-1708 варіант 1 | ВІдвід 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм Pipe Life (Чехія) | шт | 14 |
| 42 | +С113-1709 варіант 1 | ВІдвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм Ріре Life (Чехія) | шт | 11 |
| 43 | +С113-1721 варіант 1 | Відвід поліпропіленовий 90 град. Ф20 Ріре Life (Чехія) | шт | 472 |
| 44 | +С113-1725 варіант 1 | Відвід поліпропіленовий Ф 32мм 90 град. Рері Life (Чехія) | шт | 9 |
| 45 | +С113-1716 варіант 1 | Відвід 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм Pipe Life (Чехія) | шт | 1 |
| 46 | +С113-1723 варіант 1 | Відвід поліпропіленовий 90 град. Ф25мм Pepi Life ( Чехія) | шт | 11 |
| 47 | +С113-1710 варіант 1 | Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 6 |
| 48 | +С113-1713 варіант 2 | Відвід поліпропіленовий 45 град. Ф20 Pipe Life ( Чехія) | шт | 4 |
| 49 | С111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,0003589 |
| 50 | +С1630-149 варіант 2 | Вентилі балансувальний ручний Dn 20 Danfoss (Данія) | шт | 4 |
| 51 | +С1630-150 варіант 1 | Вентиль балансувальний ручний Dn 25 Danfoss (Данія) | шт | 2 |
| 52 | С1113-266 | Водний розчин нітрата та карбоната натрію | м3 | 2,3847913 |
| 53 | &С130-881-1 варіант 1 | Вузли обв'язки радіатора з нижнім підключенням Dn15 Danfoss (Данія) | шт | 172 |
| 54 | С1630-100 | Вузли теплові елеваторні [без засобів автоматики та вимірювальних приладів] з грязьовиками, котушками, кранами сальниковими та триходовими, N 1,2; довжина 2,5 м; висота 0,8 м | комплект | 1 |
| 55 | С130-881 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм | м | 2 |
| 56 | С130-884 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм | м | 1 |
| 57 | С130-885 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм | м | 1 |
| 58 | С130-1190 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами, для газопостачання, діаметр 15 мм | м | 3 |
| 59 | С130-1192 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм | м | 83 |
| 60 | С130-1194 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм | м | 2 |
| 61 | +С130-1158 варіант 1 | Головка термостатична Danfoss (Данія) | шт | 172 |
| 62 | С130-255 | Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб з фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами, зовнішній діаметр корпуса 159 мм, довжина корпуса 1 м, 4 патрубка, зовнішній діаметр патрубка 57 мм | комплект | 1 |
| 63 | С111-807 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,0000068 |
| 64 | +С111-155 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 4х100 мм | т | 0,0036 |
| 65 | +С111-1512 | Електроди, діаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,0457039 |
| 66 | С1113-227 | Емаль ХВ-124 захисна, зелена | т | 0,00002 |
| 67 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00779 |
| 68 | С111-1902 | Емульсія мильна | т | 0,00006 |
| 69 | С1630-118 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм | шт | 202,72 |
| 70 | С1630-119 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм | шт | 15,28 |
| 71 | С1630-120 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм | шт | 5,52 |
| 72 | С1630-121 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм | шт | 8,64 |
| 73 | С1630-122 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм | шт | 4,9 |
| 74 | С1630-123 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм | шт | 2,4 |
| 75 | +С1545-48 варіант 1 | Заглушка сталева ДУ80 Таста -Лісri (Україна) | шт | 2 |
| 76 | +С130-1168 варіант 1 | Заглушки до радіатора Dn15 Danfoss (Данія) | шт | 172 |
| 77 | С1113-44 | Замазка "Арзаміт-5", порошок | т | 0,1236 |
| 78 | С1113-45 | Замазка "Арзаміт-5", розчин | т | 0,0996 |
| 79 | С1630-126 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм | шт | 101,36 |
| 80 | С1630-127 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм | шт | 7,64 |
| 81 | С1630-128 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм | шт | 2,76 |
| 82 | С1630-129 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм | шт | 4,32 |
| 83 | С1630-130 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм | шт | 2,94 |
| 84 | С1630-131 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм | шт | 1,44 |
| 85 | С1537-97 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм | 10м | 0,0027115 |
| 86 | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм | т | 0,00000435 |
| 87 | С1113-71 | Кислота сірчана технічна покращена | т | 0,0041 |
| 88 | С111-330 | Клей термопрен | кг | 29,9478 |
| 89 | С113-999 | Коліна з поліетилену діам. 160 мм /45 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 1 |
| 90 | С113-998 | Коліна з поліетилену діам. 160 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 1 |
| 91 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 15,3 |
| 92 | +С113-1873- 1В варіант 3 | Кран навивний з внутрішньою різьбою діам. Dn 40 ITAP (Італія) | шт | 4 |
| 93 | +С113-1873- 1В варіант 4 | Кран навивний з внутрішньою різьбою діам. Dn 50 ITAP (Італія) | шт | 4 |
| 94 | +С113-1873- 1В варіант 1 | Кран кульовий навивний з внутрішньою різьбою Dn32 ITAP (Італія) | шт | 4 |
| 95 | &С130-465-2 варіант 1 | Крани манометричний з нижнім підключенням Склоприлад (Україна) | шт | 12 |
| 96 | С1630-115 | Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених | комплект | 157,325038 |
| 97 | С1630-83 | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі | кг | 10 |
| 98 | С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 1,5065 |
| 99 | +С111-1638 варіант 1 | Круги відрізні 220*0,2*22 | шт | 55 |
| 100 | С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,0003075 |
| 101 | С1530-175 | Кутник прямий, діаметр 20 мм | 10шт | 11,584 |
| 102 | С1530-176 | Кутник прямий, діаметр 25 мм | 10шт | 1,528 |
| 103 | С1530-177 | Кутник прямий, діаметр 32 мм | 10шт | 0,736 |
| 104 | С1530-178 | Кутник прямий, діаметр 40 мм | 10шт | 1,008 |
| 105 | С1530-179 | Кутник прямий, діаметр 50 мм | 10шт | 0,49 |
| 106 | С1530-180 | Кутник прямий, діаметр 63 мм | 10шт | 0,24 |
| 107 | +С1630-113 варіант 1 | Манометри з нижнім підключенням о-10 бар Склоприлад (Україна) | комплект | 12 |
| 108 | С111-587 | Масло індустрійне И-20А | т | 0,00057 |
| 109 | С111-826 варіант 1 | Металоконструкції | т | 0,14964 |
| 110 | С1530-150 | Муфта, діаметр 25 мм | 10шт | 5,348 |
| 111 | С1530-151 | Муфта, діаметр 32 мм | 10шт | 1,472 |
| 112 | С1530-154 | Муфта, діаметр 63 мм | 10шт | 0,768 |
| 113 | С113-1293- 11В | Муфти з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 2 |
| 114 | С1545-148 | Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3 | 100шт | 0,04 |
| 115 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,349 |
| 116 | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,000359 |
| 117 | +С113-1285- 11А варіант 1 | Патрубок сталевий з внутрішньою різьбою приварний Ду 15 Papi Life (Чехія) | шт | 2 |
| 118 | +С113-1285- 11А варіант 3 | Патрубок сталевий з зовнішньою різьбою приварний Ду 20 Papi Life (Чехія) | шт | 8 |
| 119 | С113-1286 варіант 1 | Патрубок сталевий з зовнішньою різьбою приварний Ду 25 Рері Life ( Чехія) | шт | 4 |
| 120 | С113-1287 варіант 1 | Патрубок сталевий з зовнішньою різьбою приварний Ду32 Pipe Life (Чехія) | шт | 8 |
| 121 | +С1630-122 варіант 2 | Перехід РР з металевою різьбою внутрішньою Ф 40/32 Теста лісri (Україна) | шт | 2 |
| 122 | +С113-1201 варіант 2 | Перехід РР металевою різьбою внутрішньою Ф50/40 Ріре Life (Чехія) | шт | 2 |
| 123 | +С113-1197 варіант 2 | Перехід з'єднювальний поліпропіленовий 40/20 Pipe Life ( Чехія) | шт | 17 |
| 124 | +С1630-122 варіант 1 | Перехід стальний приварний Ду 40/32 Теста лісrі (Україна) | шт | 2 |
| 125 | С1530-156 | Перехід, діаметр 25х20 мм | 10шт | 0,764 |
| 126 | С1530-157 | Перехід, діаметр 32х25 мм | 10шт | 0,368 |
| 127 | С1530-160 | Перехід, діаметр 63х50 мм | 10шт | 0,192 |
| 128 | +С113-1204 варіант 2 | Перехідник РР з металевою різьбою внутрішньою Ф63/50 | шт | 2 |
| 129 | +С113-1204 варіант 1 | Перехідник з'єднювальний поліпропіленовий Ф63/50 | шт | 4 |
| 130 | +С113-1204 варіант 3 | Перехідник стальний приварний ду80/50 Ріре Life (Чехія) | шт | 2 |
| 131 | +С113-1195 варіант 1 | Перехідник з'єднювальний поліпропіленовий Ф32/20 Рері Life (Чехія) | шт | 33 |
| 132 | +С113-1196 варіант 1 | Перехідник з'єднювальний поліпропіленовий 32/25 Pepe Life (Чехія) | шт | 26 |
| 133 | +С113-1194- 11Д варіант 1 | Перехідник з'єднювальний поліпропіленовий Ф20хФ15 Рарі Life ( Чехія) | шт | 346 |
| 134 | +С113-1194- 11Д варіант 2 | Перехідник з'єднювальний поліпропіленовий 25/20 Рері Life (Чехія) | шт | 102 |
| 135 | +С113-1199 варіант 1 | Перехідник з'єднювальний поліпропіленовий Ф50/25 Pipe Life (Чехія) | шт | 8 |
| 136 | +С113-1200 варіант 1 | Перехідник з'єднювальний поліпропіленовий 50/32 Ріре Life (Чехія) | шт | 1 |
| 137 | +С113-1201 варіант 1 | Перехідники з'єднювальні поліпропііленові Ф50/40 Ріре Life (Чехія) | шт | 8 |
| 138 | +С113-1198- 11А варіант 1 | Перехідники з'єднювальний поліпропіленовий Ф 40/25 Pepe Life ( Чехія) | шт | 11 |
| 139 | +С113-1198- 11А варіант 2 | Перехідники з'єднювальний поліпропіленовий Ф 40/32 Pepe Life (Чехія) | шт | 18 |
| 140 | С1534-389 | Переходи, діаметр 160 мм | 10шт | 0,01 |
| 141 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0304 |
| 142 | С1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61 | т | 0,00002 |
| 143 | С1545-185 | Провід БПВЛ1, переріз 1х16 мм2 | м | 6 |
| 144 | С111-1745 варіант 1 | Прокладки паронітові | 1000шт | 0,002 |
| 145 | С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0,52 |
| 146 | С1541-63 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм | 1000шт | 0,006 |
| 147 | С1541-64 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 0,018 |
| 148 | С1541-67-1 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм | 1000шт | 0,036 |
| 149 | С1541-67-2 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 0,004 |
| 150 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,36887 |
| 151 | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,062 |
| 152 | С1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,0000087 |
| 153 | С1545-223 | Рукав гумовий оплітувальний ПР 30/25 | м | 1 |
| 154 | С1630-134 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм | шт | 810,88 |
| 155 | С1630-135 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм | шт | 61,12 |
| 156 | С1630-136 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм | шт | 25,76 |
| 157 | С1630-137 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм | шт | 34,56 |
| 158 | С1630-138 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм | шт | 17,64 |
| 159 | С1630-139 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм | шт | 8,64 |
| 160 | &С130-559-10 варіант 1 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x500 Purmo (Польща) | шт | 15 |
| 161 | &С130-559-12 варіант 1 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x600 Purmo (Польща) | шт | 43 |
| 162 | &С130-559-13 варіант 1 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x700 Purmo (Польща) | шт | 11 |
| 163 | &С130-559-14 варіант 1 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x800 Purmo (Польща) | шт | 10 |
| 164 | &С130-559-15 варіант 1 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x900 Purmo (Польща) | шт | 7 |
| 165 | &С130-559-16 варіант 1 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x1000 Рurmo (Польща) | шт | 4 |
| 166 | &С130-559-17 варіант 1 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x1100 Purmo (Польща) | шт | 1 |
| 167 | &С130-559-18 варіант 1 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x1200 Purmo (Польща) | шт | 28 |
| 168 | &С130-559-19 варіант 1 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x1400 Purmo (Польща) | шт | 29 |
| 169 | &С130-559-20 варіант 1 | Сталевий панельний радіатор з нижнім підключенням 22СV 500x1600 Purmo (Польща) | шт | 24 |
| 170 | +С111-1678 | Стрічка герметизувальна самоклейна Герлен-Д, ширина 100 мм | 1000м | 2,214 |
| 171 | +С1630-987 варіант 2 | Термометри торцевий о-120 Giacomini (Італія) | шт | 2 |
| 172 | +С113-1737 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм Ріре Life (Чехія) | шт | 206 |
| 173 | +С113-1738 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм Pepi Life (Чехія) | шт | 65 |
| 174 | +С113-1739 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм Pipe Life (Чехія) | шт | 36 |
| 175 | +С113-1740 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм Pipe Life (Чехія) | шт | 25 |
| 176 | +С113-1741 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 50 мм Ріре Life (Чехія) | шт | 7 |
| 177 | +С113-1742 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 63 мм Ріре Life (Чехія) | шт | 3 |
| 178 | С1534-390 | Трійники прямі та перехідні, діаметр 160 мм | 10шт | 0,02 |
| 179 | С113-972 | Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 160х9,1мм | м | 5 |
| 180 | +С113-1689 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 SDR 6 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм Pipe Life (Чехія) | м | 1448 |
| 181 | +С113-1690 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм Pipe Life (Чехія) | м | 191 |
| 182 | +С113-1691 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм Рері Life (Чехія) | м | 92 |
| 183 | +С113-1692 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм PIpe Life (Данія) | м | 144 |
| 184 | +С113-1693 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50х8,3 мм Ріре life (Чехія) | м | 98 |
| 185 | +С113-1694 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм Ріре Life (Чехія) | м | 48 |
| 186 | С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,000574 |
| 187 | +С1630-105 варіант 1 | Фільтр сітастий муфтовий Ду40 ІТАР (Італія) | шт | 1 |
| 188 | +С1630-106 варіант 1 | Фільтр сітчастий муфтовий Ду 510 ІТАР (Італія) | шт | 1 |
| 189 | +С1630-104 варіант 2 | Фільтр сітчастий муфтовий Ду32 ІТАР (Італія) | шт | 1 |
| 190 | +С1630-120 варіант 1 | Фітінг різьбовий -зганяння роз'ємний (американка)DN50 Теста -лісri (Україна) | шт | 4 |
| 191 | +С1630-121 варіант 1 | Фітінг різьбовий -зганяння роз'ємний (американка) DN32 Теста-лісri (Україна) | шт | 5 |
| 192 | +С1630-122 варіант 3 | Фітінг різьбовий -зганяння роз'ємний (американка) DN40 Теста-лісri (Україна) | шт | 9 |
| 193 | +С1630-123 варіант 1 | Фітінг різьбовий -зганяння роз'ємний (американка) DN50 Теста -лісri (Україна) | шт | 5 |
| 194 | +С1630-119 варіант 1 | Фітинг різьбовий -зганяння роз'ємний (американка) DN20 Теста -лісri (Україна) | шт | 8 |
| 195 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,00002 |
| 196 | С130-965 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 1 |
| 197 | С130-966 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 6 |
| 198 | С130-967 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм | шт | 1 |
| 199 | С130-968 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 2 |

| 200 | С130-969 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | С130-931 варіант 1 | Фланці приварні сталеві DN50 Теста-лісri ( Україна) | шт | 2 |
| 202 | С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,016017255 |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 203 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 7,503 |
| 204 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,2044 |
|  |  | IV. Устаткування |  |  |
| 205 | +1704-50723 варіант 2 | Автоматика котла АМ-2 Wolf ( Данія) | шт | 2 |
| 206 | +2203-3072 варіант 1 | Каскад Км-2 Wolf (Данія) | шт | 1 |
| 207 | +1904-3001 варіант 3 | Котел МGK-2 250 (50/30) Wolf (Данія) | шт | 1 |
| 208 | +2301-1004 варіант 5 | Насос циркуляційний DN50 Yonos MAXO 50/05-8 PN 6/10 WILO(Данія) | шт | 1 |
| 209 | +2301-1004 варіант 4 | Насос циркуляційний 1 1/2" Yonos PICO 25/1-8-130 WILO(Данія) | шт | 1 |
| 210 | +2301-1004 варіант 6 | Насос циркуляційний 1 1/2" Yonos PICO 25/1-8 WILO (Данія) | шт | 1 |
| 211 +1905-10045 варіант 1 Нейтралізатор (Україна) комплект 1 1 212 +1503-8363 варіант 1 Панель керування ВМ-2 Wolf (Данія) шт 1 1 213 +1905-10046 варіант 1 Установка знесолення Ekosoft (Україна) комплект 1 1 |