**ДОДАТОК №2**

**до тендерної документації**

**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва** | **НК 024:2023:** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
|  | Підгузки дитячі одноразові HAPPY BELLA BABY junior extra 6 або еквівалент\* | **35008 «Дитячий підгузник»** | шт | 14976 |
|  | Підгузники для дорослих  TENA Slip Plus S або еквівалент\* | **11239 «Підгузник для дорослих»** | шт | 20400 |
|  | Підгузники для дорослих  TENA Slip Plus L або еквівалент\* | **11239 «Підгузник для дорослих»** | шт | 36000 |
|  | Підгузники для дорослих  TENA Slip Plus M або еквівалент\* | **11239 «Підгузник для дорослих»** | шт | 38400 |
|  | Підгузники для дорослих  TENA Slip Plus ХL або еквівалент\* | **11239 «Підгузник для дорослих»** | шт | 7200 |
|  | Пелюшки гігієнічні поглинаючі ТМ SANTE CLUB розмір: 60х90 см або еквівалент\* | **60709 – «Пелюшка вбирає»** | шт | 14400 |
|  | Урологічні прокладки для чоловіків TENA Men Active Fit Level 2 або еквівалент\* | **35817 — «Вкладиші урологічні всмоктуючі при нетриманні сечі** | шт | 1440 |
|  | Урологічні прокладки для жінок Tena Lady Maxi Night або еквівалент\* | **35817 — «Вкладиші урологічні всмоктуючі при нетриманні сечі** | шт | 3600 |
|  | Підгузники-труси для дорослих Tena Pants Normal M або еквівалент\* | **11239 «Підгузник для дорослих»** | шт | 300 |
|  | Вологопоглинаючі пелюшки Tena Bed Super Secure Zone 60x90 або еквівалент\* | **60709 – «Пелюшка вбирає»** | шт | 312 |
|  | Урологічні труси для жінок Tena Lady Pants plus Medium, або еквівалент\* | **35817 — «Вкладиші урологічні всмоктуючі при нетриманні сечі** | шт | 90 |
|  | Вологі серветки Tena Wet Wipe або еквівалент\* | **41550 «Дезінфікуючі засоби для рук»** | шт | 480 |

Запропоновані учасником товари повинні бути в герметичних упаковках. Кількість в штуках є незмінним показником. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, дірок, розривів. З отворів на упаковці товару допускається лише перфорація, яка не порушує цілісність упаковки, у вигляді послідовних мікроотворів нанесених виробником товару машинним способом при заводському пакуванні товару.

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником:**

1. Довідка в якій учасник торгів зазначає відомості про товаровиробника та країну походження, згідно форми що запропонована нижче.

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва товару** | **Товаровиробник та країна походження** |
|  |  |

1. Поставка та розвантаження товару повинні здійснюватися спеціалізованим транспортом та силами Постачальника до місць використання товару, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару, про що Учасник у складі пропозиції має *надати гарантійний лист.*
2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні. Для підтвердження цього Учасником обов`язково *надається гарантійний лист* про надання разом з поставкою наступних документів:

-копія декларації про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів (для товарів, що є медичними виробами та виробами медичного призначення);

-копії висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований товар.

1. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає гарантійний лист виробник (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України, офіційного дистриб’ютора, дилера, тощо), яким підтверджується можливість поставки учасником даної закупівлі товару належної якості, зі строками придатності та у терміни, визначені замовником торгів. Гарантійний лист має містити: повну назву замовника та учасника, а також номер оголошення про проведення закупівлі.
2. Термін придатності товару на момент доставки повинен бути не менше 80% від загального терміну придатності, встановленого виробником, для підтвердження чого учасник у складі пропозиції *надає гарантійний лист*.
3. Уся запропонована продукція повинна мати відповідну інформацію про товар (марка, модель, розмір, кількість штук в упаковці, обхват талії на підгузниках для дорослих, вагова група на дитячих підгузниках та призначення за гендерною ознакою (man/lady) на урологічних прокладках та урологічних трусах), нанесену виробником заводським способом.

Для підтвердження вказаної вимоги у складі пропозиції учасники, що пропонують еквівалент, мають надати фотографічні зображення упаковки товару з 6 сторін. Фотографічні зображення мають містити відповідну інформацію про товар (марка, модель, розмір, кількість штук в упаковці, обхват талії на підгузниках для дорослих, вагова група на дитячих підгузниках та призначення за гендерною ознакою (man/lady) на урологічних прокладках та урологічних трусах, кількість крапель поглинання, дату виготовлення та дату кінцевого терміну придатності, а також окремо інформацію про призначення (на вологих серветках). Наявність даної інформації обумовлена тим, що предметом закупівлі є підгузники однакового розміру з різними характеристиками, а Учасник не обмежений у можливості подати у якості запропонованого товару підгузники однієї торгової марки, в зв’язку із чим під час приймання товару та його використання, Замовник та безпосередні отримувачі товару матимуть можливість ідентифікувати кожну окрему одиницю товару не тільки за розміром (S,M,L, ХL), а й по обхвату талії, який є однією із основних характеристик підгузників. Фотографічні зображення товару повинні бути чіткими та не містити жодних коригувань. Фотографії повинні відображати реальний вигляд та характеристики товару. Будь-які зміни у фотографіях, такі як коригування світла, зміна фону, або будь-які інші модифікації не допускаються. Модифіковані фотографії можуть спотворити реальний вигляд товару та призвести до непорозумінь під час оцінки тендерних пропозицій. Надання модифікованих зображень стане причиною для дискваліфікації. Надані фотографічні зображення підтверджуватимуть відповідність запропонованого товару технічним вимогам, викладеним у цьому Додатку, а також характеристикам, викладеним Учасником у Таблиці Відповідності.

 Враховуючи анатомічні особливості жінок та чоловіків, предметом даної закупівлі є урологічні прокладки окремо жінок та окремо для чоловіків, а серед технічних характеристик вказана характеристика «анатомічна форма», в зв’язку із чим фотографічні зображення урологічних прокладок мають містити підтвердження того, що запропоновані учасником прокладки урологічні за призначенням є саме жіночими чи чоловічими (обов’язково на етикетці має бути наявний текст, що дозволить ідентифікувати виріб за гендерною ознакою, а саме: «lady», «для жінок» та «men», «для чоловіків»). Даний виріб розділено Замовником на дві позиції не випадково, в зв’язку із чим універсальні урологічні прокладки розглядатись замовником не будуть.

Якщо при поставці товару постачальником буде поставлено товар, етикетки якого будуть відрізнятися від наданих у складі пропозиції (за виключенням дати виробництва та дати кінцевого терміну придатності), такий товар прийматися замовником не буде, а поставка буде вважатися не здійсненою, про що у складі пропозиції учасник має надати гарантійний лист.

1. Відповідність запропонованого товару технічним вимогам, Замовник має право самостійно перевіряти будь яку інформацію через мережу інтернет, в тому числі через закупівельні майданчики. Якщо надана учасником інформація про конкретну марку та модель запропонованого товару буде відрізнятись від наданої учасником (у тому числі інформація на фото, що стосується призначення товару, його технічних та інших характеристик, визначених у даному Додатку до тендерної документації), така інформація буде розцінюватись замовником як недостовірна інформація, яка є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, а пропозиція учасника буде відхилена як така, що не відповідає технічним вимогам замовника.
2. Поставка та розвантаження товару повинна здійснюватися спеціалізованим транспортом та силами Постачальника до місць використання товару, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару (надати гарантійний лист).
3. У складі пропозиції учасники, що пропонують еквівалент, повинні надати інформацію у вигляді таблиці, що має містити назву та технічні характеристики предмета закупівлі, викладені у даному додатку, а також документи (їх сторінки та пункти), надані виробником чи офіційним представником виробника товару в Україні, які підтверджують відповідність запропонованого товару характеристикам, викладеним у Таблиці 1 даного Додатку.

**Обґрунтування визначення медико-технічних вимог (МТВ) до предмета закупівлі**

При формуванні технічних вимог до продукту, який планується закупити, Замовником обов’язково враховуються побажання кінцевого споживача . Цьому є ряд підстав:

1. Відповідно до ч.2 ст.23 Закону України «Про публічні закупівлі», у разі якщо предмет закупівлі в подальшому буде використовуватися фізичними особами, технічні специфікації повинні складатися з урахуванням потреб осіб з інвалідністю або проектувальних вимог для врахування потреб усіх категорій користувачів
2. Відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» медичні заклади зобов’язані забезпечити потреби пацієнтів засобами реабілітації, які найбільш враховують їх потреби та покращують якість життя.
3. Згідно пункту 18 індивідуальної програми реабілітації інваліда, статті №23 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» інвалід бере участь у виборі конкретних технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення в межах ІПР. Забезпечення людей з інвалідністю, що мають стому відбуваються на підставі Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
4. Відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 року, статтею 25 передбачено:
5. - держави-учасниці надають послуги у сфері охорони здоров'я, які необхідні особам з інвалідністю безпосередньо з причини їхньої інвалідності, зокрема послуги з ранньої діагностики, а в підхожих випадках - корекції та послуги, **покликані звести до мінімуму та запобігти подальшому виникненню інвалідності.**
6. Відповідно до Конституції України,стаття 3 передбачає:

- Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

стаття 49 передбачає:

- Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Медико-технічні вимоги | Кількість штук/упаковок, запропонована учасником | Найменування (торгова назва), кількість штук в упаковці та характеристики запропонованого учасником товару  |
| 1 | Підгузки дитячі одноразові HAPPY BELLA BABY junior extra 6 або еквівалент\* | Підгузники призначені для дітей - ваговий діапазон: 15+ кг- поглинальна здатність не менше 860 мл- повинні містити абсорбуючий полімер (SAP)- повинні мати водонепроникну зовнішню поверхню- повинні мати внутрішню поверхню з поглинаючого матеріалу- повинні мати «дихаючу» поверхню- повинні мати багаторазові нееластичні застібки - повинні мати еластичний пояс- повинні мати бар’єри для захисту від протікань- повинні мати анатомічну формуФасування: 48-52 штук в упаковці |  |  |
| 2 | Підгузники для дорослих  TENA Slip Plus S або еквівалент\* | Підгузники призначені для малорухомих і лежачих хворих із середнім та важким ступенем нетримання сечі- поглинальна здатність не менше 1539 мл- обхват талії 55-85 см +/-5см;- повинні мати анатомічну форму,- повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів,- зовнішня «дихаюча» поверхня має пропускати повітря- повинні мати вологонепроникні бар`єри для попередження протікання,- повинна бути система нейтралізації запаху,- повинен бути наявний поглинаючий шар з абсорбуючим полімером (SAP).Фасування: не менше 30 штук в упаковці |  |  |
| 3 | Підгузники для дорослих  TENA Slip Plus L або еквівалент\* | Підгузники призначені для малорухомих і лежачих хворих із середнім та важким ступенем нетримання сечі- поглинальна здатність не менше 2410 мл- обхват талії 90-145 см +/- 5см;- повинні мати анатомічну форму,- повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів,- зовнішня «дихаюча» поверхня має пропускати повітря- повинні мати вологонепроникні бар`єри для попередження протікання,- повинна бути система нейтралізації запаху,- повинен бути наявний поглинаючий шар з абсорбуючим полімером (SAP).Фасування: не менше 30 штук в упаковці |  |  |
| 4 | Підгузники для дорослих  TENA Slip Plus M або еквівалент\* | Підгузники призначені для малорухомих і лежачих хворих із середнім та важким ступенем нетримання сечі- поглинальна здатність не менше 2102 мл- обхват талії 70-120 см +/- 5 см;- повинні мати анатомічну форму,- повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів,- зовнішня «дихаюча» поверхня має пропускати повітря- повинні мати вологонепроникні бар`єри для попередження протікання,- повинна бути система нейтралізації запаху,- повинен бути наявний поглинаючий шар з абсорбуючим полімером (SAP).Фасування: не менше 30 штук в упаковці |  |  |
| 5 | Підгузники для дорослих  TENA Slip Plus ХL або еквівалент\* | Підгузники призначені для малорухомих і лежачих хворих із середнім та важким ступенем нетримання сечі- поглинальна здатність не менше 2550мл- обхват талії 120-160 см +/- 5 см;- повинні мати анатомічну форму,- повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів,- зовнішня «дихаюча» поверхня має пропускати повітря- повинні мати вологонепроникні бар`єри для попередження протікання,- повинна бути система нейтралізації запаху,- повинен бути наявний поглинаючий шар з абсорбуючим полімером (SAP).Фасування: не менше 30 штук в упаковці |  |  |
| 6 | Пелюшки гігієнічні Sante Club поглинаючі розмір: 60х90 см або еквівалент\* | Пелюшки для проведення гігієнічних процедур- поглинальна здатність не менше 800 мл-розмір: 60х90 см- повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів,- повинні мати вологонепроникну зовнішню поверхню,- повинні містити САП (що забезпечує високий рівень поглинання)-колір: білийФасування: не менше 30 штук в упаковці |  |  |
| 7 | Урологічні прокладки для чоловіків TENA Men Active Fit Level 2 або еквівалент\* | -поглинальна здатність не менше 450 мл; -повинен бути наявний поглинаючий шар з абсорбентом (SAP);-повинні мати анатомічну форму; -повинна бути наявна система нейтралізації запаху; -повинні бути наявні клеючі смуги для фіксації до білизни;-призначені для чоловіківФасування: 20 штук в упаковці |  |  |
| 8 | Урологічні прокладки для жінок Tena Lady Maxi Night або еквівалент\* | -поглинальна властивість не менше 914мл;-повинні мати анатомічну форму-повинні мати систему нейтралізації запаху-повинні мати клейкі смужки-з боків повинні бути наявні еластичні резинки, які дозволяють прокладці тримати форму і надійно захищати від протікання-повинен бути наявний поглинаючий шар з абсорбентом (SAP);-призначені для жінок Фасування: 6-12 штук в упаковці |  |  |
| 9 | Підгузники-труси для дорослих Tena Pants Normal M або еквівалент\* | Підгузки-трусики для людей з легким та середнім ступенем нетримання сечі- поглинальна здатність не менше 1010ммл- обхват талії 80-110 см +/-5см;- повинні мати анатомічну форму,- повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів,- зовнішня поверхня має бути вологонепроникною- повинні мати вологонепроникні бар`єри для попередження протікання,- повинна бути система нейтралізації запаху,- повинен бути наявний поглинаючий шар з абсорбуючим полімером (SAP).-бокові шви розриваються для зручної заміниФасування: не менше 30 штук в упаковці |  |  |
| 10 | Вологопоглинаючі пелюшкиTena Bed Super Secure Zone 60x90 або еквівалент\* | Пелюшки для проведення гігієнічних процедур- поглинальна здатність не менше 2350 мл-розмір: 60х90 см- повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів,- повинні мати вологонепроникну зовнішню поверхню,- повинні містити САП (що забезпечує високий рівень поглинання).Фасування: не менше 26 штук в упаковці |  |  |
| 11 | Урологічні труси для жінок Tena Lady Pants plus Medium, або еквівалент\*\*\* | Урологічні труси для жінок - Обхват талії 75-105 см +/- 5 см;- наявні еластичні елементи нетканого дихаючого матеріалу з усіх боків по обхвату талії (еластичний пояс)- вбираючий шар, розташований відповідно фізіологічних особливостей жінок – виключно посередині нижньої частини виробу. - поглинання 5,5 крапельФасування: 9-10 штук в упаковці |  |  |
| 12 | Вологі серветки Tena Wet Wipe або еквівалент\* | -призначені для інтимної гігієни у дорослих під час заміни підгузника-не повинні мати у складі спирту;-не повинні містити парабени;-повинні підходити для всіх типів шкіри;-мають бути дерматологічно протестовані;-не повинні мати різкого аромату;-розмір серветок 29х22см./30х20 см-упаковка повинна бути з клапаном для довготривалого зберіганняФасування: 48 штук в упаковці |  |  |

\*Еквівалентом товару в розумінні даної тендерної документації є товар, якість, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі. Посилання «або еквівалент» у даній тендерній документації стосується лише конкретної торговельної марки чи фірми, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерела його походження або виробника.

\*\*Заповнену таблицю Учасник надає у складі пропозиції.

**\*\*\*** вказаний товар не є підгузниками-трусами, а є саме урологічними трусами, для жінок (вбираюча білизна). Технічні характеристики даного товару сформовано відповідно до запиту особи з інвалідністю, що безпосередньо брала участь у їх формуванні відповідно до свїх потреб, в звязку із чим підгузники труси у якості еквіваленту до даного товару розглядатися не будуть, а такі пропозиції учасника будуть відхилені як такі, що не відповідають вимогам замовника.