ДОДАТОК 3

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Поточний ремонт медичного та хірургічного обладнання)**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

Підтвердження відповідності технічних вимог, запропонованого Учасником предмету закупівлі, надається у формі заповненої нижче інформації, завіреної підписом та печаткою\* Учасника або накладанням кваліфікованого електронного підпису, а також копій зазначених в ній довідок та документів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги** | **Відповідність вимогам (зазначити Так/Ні)** |
| **1.** | Перелік послуг на проведення поточних ремонтів медичного та хірургічного обладнання включає в себе:* зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання;
* вияв несправностей;
* ремонт несправних вузлів, заміна необхідних запчастин;
* перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика, тренування;
* перевірка опору ізоляції;
* перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації.
 |  |
| **2.** | Кількість послуг по ремонту виробів медичної техніки - за потребою. Кількість запасних частин та витратних матеріалів для ремонту медичного та хірургічного обладнання – за потребою (в пропозиції зазначається орієнтовна сума). Обсяги проведених робіт можуть бути зменшені залежно від потреб Замовника та реального фінансування видатків.  |  |
| **3.** | Запасні частини, які будуть використані при проведенні поточного ремонту, повинні бути новими, оригінальними, або сумісними з даним обладнанням (**Надати гарантійний лист,** **завірений підписом та печаткою\* учасника**). |  |
| **4.** | На медичну техніку, вузли і агрегати після проведеного ремонту встановлюється **гарантійний термін не менше трьох місяців.**  | Зазначити кількість місяців |
| **5.** | **Надати копію** відповідного **дозволу** або **ліцензії** на провадження певного виду господарської діяльності (якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено законодавством) (**за підписом та печаткою\* учасника)** |  |
| **6.** | **Надати копію дозволу** на виконання робіт підвищеної небезпеки (якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством) (**за підписом та печаткою\* учасника).** |  |

**ПЕРЕЛІК МЕДИЧНОГО ТА ХІРУРГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ,**

**ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ РЕМОНТУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування обладнання** | **Модель обладнання** | **Рік виготов-лення** | **Заводський номер** | **Од. виміру** | **Кіль-кість** |
| 1 | Опромінювач бактерицидний 3 х ламповий пересувний  | ОБПе 225  | 2019 | 3820 | послуга | 1 |
| 2 | Електрокардіограф  | Мідас ЕК1Т | 2016 | СПХО 941311 | послуга | 1 |
| 3 | Монітор пацієнта  | Star 8000F | 2021 | Е7201118057 | послуга | 1 |
| 4 | Ліжко медичне  | Hill-Rom AvantGuard 1200 | 2022 | HRP000325219 | послуга | 1 |
| 5 | Пульсоксиметр  | Rad 8 | 2020 | 1811 | послуга | 1 |
| 6 | Шприцовий інфузійний насос | Perfusоr Сompact S BBRAUN | 2020 | 189406/12С2Е3DЕ | послуга | 1 |
| 7 | Електрокардіограф  | Мідас- 6/12 | 2018 | 230 | послуга | 1 |
| 8 | Алконт  | 01сУ-U | 2016 | 2751-16 | послуга | 1 |
| 9 | Тономерт | Medicare | 2021 | 20210610 | послуга | 1 |
| 10 | Електрокардіограф | Мідас-ЕК1Т | 2006 | 824 | послуга | 1 |
| 11 | Шафа медична | ШМБ-30 | 2020 | 3678 | послуга | 1 |
| 12 | Відсмоктувач медичний | В-90 | 2016 | 272 | послуга | 1 |
| 13 | Світильник хірургічний | СРСМ | 2019 | 3461 | послуга | 1 |
| 14 | Кольпоскоп | Мк-200 | 2016 | 62016 | послуга | 1 |
| 15 | Опромінювач бактерицидний | ОБПе 6-30 | 2020 | 198 | послуга | 1 |
| 16 | Візок для транспортування хворих (гідравалічний) | ВМп-9 | 2018 | 49 | послуга | 1 |
| 17 | Опромінювач бактерицидний | ОБН-300 | 1989 | 18598 | послуга | 1 |
| 18 | Стерилізатор сухоповітряний | ГП-80МО | 2003 | 187 | послуга | 1 |
| 19 | Апарат високочастотний електрохірургічний | 200 РХ | 2018 | 2018 | послуга | 1 |
| 20 | Насосний пристрій | XLR8+ | 2022 | 13075 | послуга | 1 |
| 21 | Кисневий концентратор | KS-10E | 2020 | 20102520044 | послуга | 1 |
| 22 | Електродіагностичний спірометричний апарат | MIR SPIRO | 2015 | SNA23-053.07176 | послуга | 1 |
| 23 | Електорокардіограф 12-канальний | MORTARA | 2015 | 114440233798 | послуга | 1 |
| 24 | Електорокардіограф | Мідас 6/12 | 2016 | 2816 | послуга | 1 |
| 25 | Ультразвуковий багатофункційний сканер | My Lab 40CV | 2016 | 13500 | послуга | 1 |
| 26 | Камера для зберігання стерильних виробів | Панмед | 2013 | 1246 | послуга | 1 |
| 27 | УФ камера | Мобіл | 2006 | 132 | послуга | 1 |
| 28 | УФ камера | Стандарт | 2017 | 678 | послуга | 1 |
| 29 | Мікроскоп | Мікмед 5 | 2007 | ХР4102/АЕ740 | послуга | 1 |
| 30 | Офтальмоскоп | YZ6F | 2008 | б/номеру | послуга | 1 |
| 31 | Безконтактний тонометр | Tono Voe-P | 2022 | 50022-230-002D | послуга | 1 |
| 32 | Лампа щілинна | Біомед YZ-02 | 2018 | 256811706,3 | послуга | 1 |
| 33 | Світильник операційний безтіньовий 4-х рефлекторний пересувний | L734-II | 2018 | 941805220 | послуга | 1 |
| 34 | Апарат високочастотний | ЕХВЧ 300 «Надія-4» | 2016 | 2116 | послуга | 1 |
| 35 | Апарат високочастотної електрохірургії | ЕН 57М-1 | 1989 | 187 | послуга | 1 |
| 36 | Випромінювач | ОБН-150 | 1989 | б/номеру | послуга | 1 |
| 37 | Випромінювач | ОБП-300 | 1989 | б/номеру | послуга | 1 |
| 38 | Опромінювач  | ОБП-1-30 | 2008 | б/номеру | послуга | 1 |
| 39 | Опрмінювач з таймером | ОБПе-3-30 | 2010 | б/номеру | послуга | 1 |
| 40 | Світильник бактерицидний пересувний | ОБПе-225м | 2020 | 6457 | послуга | 1 |
| 41 | Процесор | Fujinon XL4450HD | 2020 | 3V567D109 | послуга | 1 |
| 42 | Монітор | Maguet SC-WU24-A1515 | 2020 | 14-244970 | послуга | 1 |
| 43 | Джерело світла | Fujinon XL-4450 | 2020 | 3S094D108 | послуга | 1 |
| 44 | Відеогастроскоп | Fujinon EG 600WR | 2020 | 4G391K149 | послуга | 1 |
| 45 | Отоскоп | EURO-LIGHT F0.30 | 2015 | QM-1-1-132S | послуга | 1 |
| 46 | Система холтер моніторингу | DiaCard | 2022 | 06100, 06101 | послуга | 2 |
| 47 | Дефібрилятор | ДКИ-Н-10 "Аксион-Бел" | 2018 | МДТ-1-0428 | послуга | 1 |
| 48 | Електрокардіограф | Мідас 6/12 | 2018 | 5103, 5617, 5102 | послуга | 3 |
| 49 | Електрокардіограф | Мідас 6/12 mini | 2018 | 215, 214, 209 | послуга | 3 |
| 50 | Електрокардіограф портативний переносний | ЭК ЗТ-01 "РД" | 2006 | Е06074159 | послуга | 1 |
| 51 | Опромінювач  | ОБПе-3-30 | 2010 | 5622 | послуга | 1 |
| 52 | Спірометр  | MIR SpirobankII | 2017 | A23-04 052917 | послуга | 1 |
| 53 | Ростомір підлоговий з механічними вагами | РПВ-2000 | 2019 | 5087 | послуга | 1 |
| 54 | Пульсоксиметр  | BERRY ВМ 1000А | 2020 | P0001816 | послуга | 1 |
| 55 | Шафа  | ШСС-80 | 1986 | 3466 | послуга | 1 |
| 56 | Апарат | "Поток"-50 | 1989 | 9322 | послуга | 1 |
| 57 | Фізіотерапевтичний комплекс  | ВTL-4000 | 2017 | 3568 | послуга | 1 |
| 58 | Апарат | Корона | 2015 | 150932 | послуга | 1 |
| 59 | Мобільний 4-х канальний лазерний терапевтичний апарат | МЛТ | 2005 | б/номеру | послуга | 1 |
| 60 | Прилад низькочастотної електротерапії | Радіус-01-Інтер | 2011 | 1102008 | послуга | 1 |
| 61 | Відеоендоскопічна система для хірургії та гінекології | Richard Wolf | 2019 | 00 1/104540 | послуга | 1 |
| 62 | Відеомонітор  | OEV-191H, Olympus | 2006 | 7616991 | послуга | 1 |
| 63 | Відеоскопічний комплекс | TONTARRA | 2021 | 962642 | послуга | 1 |
| 64 | Джерело світла ендоскопічне, ксенонове  | CLV-S40, Olympus | 2007 | 7602329 | послуга | 1 |
| 65 | Дистилятор | ДЕ-10 | 1989 | 2686 | послуга | 1 |
| 66 | Електрохірургічний апарат  | ERBOTOM ICC200 TA | 2007 | 1198 | послуга | 1 |
| 67 | Електрохірургічний апарат  | ARC 400 | 2019 | 40001775 | послуга | 1 |
| 68 | Електрохірургічний апарат  | ARC 350 | 2021 | 35102777 | послуга | 1 |
| 69 | Ендоскопічна стійка, мобільна | Olympus | 2007 | 0 8678 | послуга | 1 |
| 70 | Ендоскопічний відеоцентр  | Visera OTV-S7, Olympus | 2007 | 7684314 | послуга | 1 |
| 71 | Інсуффлятор  | UHI-3, Olympus | 2007 | 1200042 | послуга | 1 |
| 72 | Мікроскоп хірургічний для спінальної хірургії | Carl Zeis Opmi cs-nc | 2012 | 12281 | послуга | 1 |
| 73 | Модуль аргоно-плазмової коагуляції  | APC 300 | 2007 | 1186 | послуга | 1 |
| 74 | Система аспірації та іригації | Duomat | 2019 | 11581 | послуга | 1 |
| 75 | Стерилізатор  | ГК-20 | 2018 | 1728 | послуга | 1 |
| 76 | Стіл операційний «Біомед»  | DC-2000 | 2018 | 117022 | послуга | 1 |
| 77 | Стіл операційний «Біомед» | DS-3 | 2011 | 039 | послуга | 1 |
| 78 | Стіл операційний «Біомед» | ЕТ 100 | 2021 | 000 73 | послуга | 1 |
| 79 | Стіл операційний «Біомед» | МТ 300D | 2021 | 01545 | послуга | 1 |
| 80 | Стіл операційний «Біомед» | МТ 300D | 2021 | 01404 | послуга | 1 |
| 81 | Стіл операційний «Біомед» | 3008 (S-01) | 2015 | 2015033 | послуга | 1 |
| 82 | Стіл операційний «Біомед» | MT600 | 2018 | 149 | послуга | 1 |
| 83 | Стіл операційний «Біомед» | ЕТ 300 | 2017 | б/номеру | послуга | 1 |
| 84 | Шафа стерилізаційна ГП-80 | ГП-80 | 1993 | 5594 | послуга | 1 |
| 85 | Шафа сушильно-стерилізаційна | ШСС-80 | 1989 | 2764 | послуга | 1 |
| 86 | Шафа сушильно-стерилізаційна | ШСС-250 | 1989 | 3343 | послуга | 1 |
| 87 | Апарат електрохірургічний  | ЕХВА 350м/120Б Надія-2 | 2011 | 10311 | послуга | 1 |
| 88 | Апарат електрохірургічний  | ЕХВА 350м/120Б Надія-2 | 2013 | 6413 | послуга | 1 |
| 89 | Апарат електрохірургічний  | ЕХВЧ-300 Надія-4 | 2022 | 6922 | послуга | 1 |
| 90 | Апарат електрохірургічний  | ЕХВЧ-300 Надія-4 | 2015 | 5715 | послуга | 1 |
| 91 | Апарат електрохірургічний  | ЕХВЧ 350м Надія-2 | 2011 | 13611 | послуга | 1 |
| 92 | Апарат електрохірургічний  | ЕХВЧ-300 Надія-4 | 2022 | 7822 | послуга | 1 |
| 93 | Апарат електричний  | Еконт 0401 | 2012 | 42227 | послуга | 1 |
| 94 | Апарат електричний  | Еконт 0301 | 2012 | 32218 | послуга | 1 |
| 95 | Апарат електричний  | Еконт 0201 | 2012 | 121265 | послуга | 1 |
| 96 | Відсмоктувач  | Hospivac 400 Full 2 | 2022 | 20420 | послуга | 1 |
| 97 | Відсмоктувач медичний  | В-80 | 2022 | 5151 | послуга | 1 |
| 98 | Відсмоктувач медичний  | В-80 | 2020 | 4752 | послуга | 1 |
| 99 | Відсмоктувач медичний  | В-80 | 2014 | 3492 | послуга | 1 |
| 100 | Відсмоктувач медичний  | В-80 | 2014 | 3493 | послуга | 1 |
| 101 | Відсмоктувач медичний  | В-80 | 2014 | 3627 | послуга | 1 |
| 102 | Відеокамера з кольоровим зображенням | Еконт 2002 | 2011 | 202176 | послуга | 1 |
| 103 | Дистилятор | ДЕ-10 | 1989 | 2686 | послуга | 1 |
| 104 | Електровідсмоктувач  | В-40 | 2018 | 4808 | послуга | 1 |
| 105 | Електрокоагулятор високочастотний зварювальний  | ЕК 300М | 2022 | 35/397 | послуга | 1 |
| 106 | Електрокоагулятор високочастотний зварювальний  | ЕК 300М | 2017 | 03/051 | послуга | 1 |
| 107 | Електрокоагулятор високочастотний зварювальний  | ЕК 300М | 2017 | 05/073 | послуга | 1 |
| 108 | Ендовідеокомплекс  | Еконт2301 | 2003 | 23012342 | послуга | 1 |
| 109 | Монітор пацієнта  | Star 8000H | 2020 | H7200310025 | послуга | 1 |
| 110 | Металева складна стійка | СПМ -001 | 2012 | 2257 | послуга | 1 |
| 111 | Освітлювач ксеноновий  | Еконт 0101 | 2012 | 12159 | послуга | 1 |
| 112 | Опромінювач бактерицидний | ОБП-300 | 2018 | 390 | послуга | 1 |
| 113 | Опромінювач бактерицидний | ОБП-300 | 1990 | б/номеру | послуга | 1 |
| 114 | Опромінювач бактерицидний | ОБП-450 | 1990 | б/номеру | послуга | 1 |
| 115 | Опромінювач бактерицидний  | ОБН-150 | 2018 | 3664 | послуга | 1 |
| 116 | Опромінювач бактерицидний  | ОБПе 6-30 | 2017 | 58 | послуга | 1 |
| 117 | Світильник  | СР-6 | 1989 | 3116 | послуга | 1 |
| 118 | Світильник  | СРА-6 | 1988 | 4873 | послуга | 1 |
| 119 | Світильник операційний безтіньовий 4-х рефлекторний пересувний | L734 - II | 2018 | 5218 | послуга | 1 |
| 120 | Світильник хірургічний | СР-6 | 2019 | 4870 | послуга | 1 |
| 121 | Світильник хірургічний | СР-6 | 2019 | 2659 | послуга | 1 |
| 122 | Стерилізатор  | ГК-20 | 2018 | 1728 | послуга | 1 |
| 123 | Баканалізатор | VITEC-2 | 2009 | 10471108 | послуга | 1 |
| 124 | Термостат з водяною рубашкою | ЗЦ-1125М | 1977 | 616 | послуга | 1 |
| 125 | Мікроскоп бінокулярний | Мікмед-5 | 2009 | ХС4537 | послуга | 1 |
| 126 | Опромінювач бактерицидний | ОБП-300 | 1992 | 11270476, 11270468 | послуга | 2 |
| 127 | Апарат ДіаДЕНС | Діа Денс ДТ | 2016 | 024 | послуга | 1 |
| 128 | Апарат ДіаДЕНС | Діа Денс Т | 2016 | 297 | послуга | 1 |
| 129 | Апарат КВЧ | МІТ-1 МЛТ-КВЧ | 2016 | 068 | послуга | 1 |
| 130 | Апарат ультразвукової терапії | УЗТ-1,3,01Ф МедТеКо | 2016 | 9561 | послуга | 1 |
| 131 | Апарат для приготування СК суміші | МІТ-С | 2015 | 1038 | послуга | 1 |
| 132 | Апарат для фізіотерапії багатофункціональний | МІТ-МТ | 2019 | 2424 | послуга | 1 |
| 133 | Апарат лазерний терапевтичний | Лика Терапевт-М | 2016 | 132091 | послуга | 1 |
| 134 | Апарат лазерний терапевтичний | Лика Терапевт-М | 2018 | 182377 | послуга | 1 |
| 135 | Апарат низькочастотної електротерапії | Радіус-01 Інтер | 2017 | 1603120 | послуга | 1 |
| 136 | Фізіотерапевтичний комплекс BTL | BTL-4000 | 2013 | 01007 | послуга | 1 |
| 137 | Фізіотерапевтичний комплекс BTL | BTL-6000 Lymphastim 6 Easy | 2013 | 011-В-01662 | послуга | 1 |
| 138 | Фізіотерапевтичний комплекс BTL | BTL-6000 Lymphastim 6 Easy | 2019 | 01100В007487 | послуга | 1 |
| 139 | Електростимулятор восьмиканальний | МІОРИТМ 186 С | 2016 | 01007 | послуга | 1 |
| 140 | Апарат для місцевої дарсонвалізації | Корона | 2016 | 05115122 | послуга | 1 |
| 141 | Ванна для гідромасажу | AQUADELICIA ІІ PLUS | 2009 | 451/2008 | послуга | 1 |
| 142 | Електрокардіограф | Мідас-6/12 mini | 2020 | 498 | послуга | 1 |
| 143 | Електрокардіограф | Юкард-100 | 2014 | К106.130160 | послуга | 1 |
| 144 | Електрокардіограф | Оберіг-1203G | 2013 | Х.ДТ 101306094 | послуга | 1 |
| 145 | Електрокардіограф | Мідас-6/12 | 2016 | 3107 | послуга | 1 |
| 146 | Електрокардіограф | Біомед-ВЕ300 | 2018 | 301711014116Q | послуга | 1 |
| 147 | Реєстратор ЕКГдля холтерівського моніторингу | DiaCard | 2007 | 2014 | послуга | 1 |
| 148 | Реєстратор ЕКГдля холтерівського моніторингу | DiaCard | 2009 | 4037 | послуга | 1 |
| 149 | Реєстратор ЕКГдля холтерівського моніторингу | BeeCard | 2017 | 0131 | послуга | 1 |
| 150 | Реєстратор ЕКГдля холтерівського моніторингу | BeeCard | 2017 | 0132 | послуга | 1 |
| 151 | Вимірювач артеріального тиску | ВАТ 41-2 | 2018 | 1031 | послуга | 1 |
| 152 | Вимірювач артеріального тиску | ВАТ 41-2 | 2018 | 1053 | послуга | 1 |
| 153 | Вимірювач артеріального тиску | ВАТ 41-2 | 2017 | 953 | послуга | 1 |
| 154 | Комплекс електроенцефалографічний комп'ютерний 16-ти канальний | М-TEST EURO | 2014 | 131 | послуга | 1 |
| 155 | Комплекс електро-нейроміографічний комп'ютерний | М-TEST EURO | 2016 | 233 | послуга | 1 |
| 156 | Апарат ШВЛ | BLIZAR | 2017 | 00 93 | послуга | 1 |
| 157 | Апарат ШВЛ | Carina | 2010 | SSAM-0202 | послуга | 1 |
| 158 | Апарат ШВЛ | S 1500 | 2020 | V6-10806038 | послуга | 1 |
| 159 | Апарат ШВЛ | Vsmart VFS-410 | 2020 | 10КВ0610VL9J0062 | послуга | 1 |
| 160 | Дефібрилятор | ТЕС-5631 | 2017 | 000 72 | послуга | 1 |
| 161 | Дефібрилятор | Philips HeartStart XL | 2008 | US00468293 | послуга | 1 |
| 162 | Дефібрилятор | ДКИ-Н-02 | 2001 | 0 3259 | послуга | 1 |
| 163 | Електрокардіограф | МІДАС 6/12 | 2021 | 6686 | послуга | 1 |
| 164 | Інгалятор  | ОМРОН-С-29 | 2009 | 20090700615UF | послуга | 1 |
| 165 | Монітор пацієнта | Mediana M40M-2PECXXXXXE | 2022 | 471202200511  | послуга | 1 |
| 166 | Монітор пацієнта | Fazzini PMS8000D | 2022 | E7220611039 | послуга | 1 |
| 167 | Монітор пацієнта | PVM-4763-1 | 2022 | 0 8606 | послуга | 1 |
| 168 | Монітор пацієнта | БІОМЕД ВМ800А | 2021 | F7210424085 | послуга | 1 |
| 169 | Монітор пацієнта | PVM-4763-1 | 2020 | 0 3610 | послуга | 1 |
| 170 | Монітор пацієнта | Star 8000Е | 2020 | E7200525057F | послуга | 1 |
| 171 | Монітор пацієнта | Star 8000Е | 2020 | E7200525032F | послуга | 1 |
| 172 | Монітор пацієнта | Star 8000F | 2020 | F7201118141 | послуга | 1 |
| 173 | Монітор пацієнта | БІОМЕД ВМ800А | 2017 | F717021044 | послуга | 1 |
| 174 | Монітор пацієнта | БІОМЕД ВМ800А | 2017 | F7171021025 | послуга | 1 |
| 175 | Монітор пацієнта | БІОМЕД ВМ800А | 2016 | F7161205002В | послуга | 1 |
| 176 | Насос шприцевий інфузійний | SYS-3011 | 2020 | 9018012000164  | послуга | 1 |
| 177 | Насос шприцевий інфузійний | BBraun | 2018 | 7619 | послуга | 1 |
| 178 | Насос шприцевий інфузійний | BBraun | 2018 | 61361 | послуга | 1 |
| 179 | Насос шприцевий інфузійний | BBraun | 2018 | 32595 | послуга | 1 |
| 180 | Насос шприцевий інфузійний | SEP-10S Plus | 2018 | 1ОР188585 | послуга | 1 |
| 181 | Насос шприцевий інфузійний | SEP-10S Plus | 2018 | 1ОР188589 | послуга | 1 |
| 182 | Насос шприцевий інфузійний | SEP-10S Plus | 2016 | 10P123360 | послуга | 1 |
| 183 | Опромінювач  | ОБП-300 | 1990 | б/номеру | послуга | 1 |
| 184 | Опромінювач  | ОБП-300 | 1990 | б/номеру | послуга | 1 |
| 185 | Опромінювач  | ОБП-300 | 1990 | б/номеру | послуга | 1 |
| 186 | Відсмоктувач медичний | В-80 | 2021 | 5150 | послуга | 1 |

\* За наявності. Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) за наявності в них печатки.