**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Найменування | Додаткові характеристики | Кількість, шт |
|  | Нитка хірургічна не стерильна без голки (Фторест) | Нитка хірургічна не стерильнаСтерильність: ні Матеріал нитки: ПоліефірСтруктура: Кручена Товщина: USP3 M6Довжина: 100мТип пакування:мотокКолір нитки: зелений | 3 |
|  | Нитка хірургічна не стерильна без голки (Фторест) | Нитка хірургічна не стерильнаСтерильність: ні Матеріал нитки: ПоліефірСтруктура: Кручена Товщина: USP2 M5Довжина: 100мТип пакування:мотокКолір нитки: зелений | 3 |
|  | Нитка хірургічна не стерильна без голки (Фторест) | Нитка хірургічна не стерильнаСтерильність: ні Матеріал нитки: ПоліефірСтруктура: Кручена Товщина: USP2/0 M3Довжина: 100мТип пакування:мотокКолір нитки: зелений | 4 |
|  | Нитка хірургічна не стерильна без голки (Фторест) | Нитка хірургічна не стерильнаСтерильність: ні Матеріал нитки: ПоліефірСтруктура: Кручена Товщина: USP3/0 M2Довжина: 100мТип пакування:мотокКолір нитки: зелений | 2 |