Перелік змін до тендерної документації:

 По закупівлі: Код ДК 021:2015 - 24110000-8 – Промислові гази(унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель UA-2024-02-21-004406-a) КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» вносить зміни до тендерної документації та надає перелік внесених змін:

 1) ч.1 Розділу 4. тендерної документації виключити та викласти ч.1 Розділу 4. тендерної документації у наступній редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Початкова редакція** | **Поточна редакція** |
| 1 | ~~Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:~~ **~~29.02.2024 р.~~** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **04.03.2024 р.** |

 2) п.3 Додатку №3 тендерної документації виключити та викласти п.3 Додатку №3 тендерної документації у наступній редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Початкова редакція** | **Поточна редакція** |
| 1 | ~~3. Кисень медичний рідкий заправляється в газифікатор (посудина стаціонарна для кріогенних газів), яка надається переможцем закупівлі на умовах безоплатного користування – надати гарантійний лист.~~ |  3. Кисень медичний рідкий заправляється в газифікатор\* (посудина стаціонарна для кріогенних газів), яка надається переможцем закупівлі на умовах безоплатного користування – надати гарантійний лист.\*Газифікатор: Робочий тиск – від 0,01 до 1,8; температура стінки – від -196 до +50; місткість м3 (л) від 0 до 30,2. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена****особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_підпис,м.п. | З. Мацібора |