**Додаток № 1**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**До предмету закупівлі за кодом  Код ДК 021:2015 33690000 -3 «Лікарські засоби різні»**(Реагенти та витратні матеріали для гематологічного аналізатора SWELAB Lumi)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмета закупівлі** | **Коди НК 024:2023** | **Кількість** | **Одиниці виміру** | **Технічні та якісні характеристики** |
| **1** | Ділуент Swelab Lumi-D | 42651 - Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD(діагностика in vitro) | 30 | шт | Ізотонічний розчинник. Розроблений для приладу Swelab Lumi.Ph 7,2-7,4Пакування 20 л. |
| **2** | Лізуючий Swelab Lumi-L1 | 61165 - Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro) | 20 | шт | Безцианідний розчин.Дає можливість точного калібрування. Нетоксичний. Розроблений спеціально для приладу Swelab Lumi.Ізотонічна середа оптимальна для лізису еритроцитів та тромбоцитів.Пакування 200 мл. |
| **3** | Лізуючий Swelab Lumi-L2 | 61165 - Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro)  | 20 | шт | Безцианідний розчин.Дає можливість точного калібрування. Нетоксичний. Розроблений спеціально для приладу Swelab Lumi.Ізотонічна середа оптимальна для лізису еритроцитів та тромбоцитів.Пакування 500 мл. |
| **4** | Easy очищувачBoule,50 мл | 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора IVD(діагностика in vitro) | 10 | шт | Розчин для глибокого очищення гідравлічної системи. Дегергентний очищувач.Пакування 50 мл. |
| **5** | Boule Контроль 5-диф А1 нормальний, 1×3 мл | 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал (діагностика in vitro) | 4 | шт | Багатопараметричний контроль. Сканування штрих коду. Розширені функції (діаграма Леві Дженнінгса. ХВ-функція контроля якості). Концентрація та активність компонентів знаходяться у межах норми.Пакування 3 мл. |

**Загальні вимоги:**

Постачальник повинен забезпечити поставку товару **протягом 5 днів** з моменту отримання заявки від Замовника.

Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно діючих ТУ та ДСТУ. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.Всі розвантажувальні та завантажувальні роботи здійснюються Постачальником за власний рахунок.

Запропонований Товар медичного призначення повинен бути дозволений до застосування на території України та мати реєстраційні посвідчення.

**Для підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик, опису предмета закупівлі Учасник повинен надати наступні документи:**

1. Сертифікат відповідності або декларація відповідності з додатками, в яких зазначено предмет закупівлі — для медичних виробів, які пройшли процедуру оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753.

2. Гарантійний лист про те, що термін придатності лікарських засобів на момент постачання складає не менше ніж 80% від загального терміну їх зберігання.

3. Гарантійний лист про те, що постачання товару здійснюється транспортом та за рахунок Учасника.

4. Медичні вироби повинні бути належним чином зареєстровані в Україні.

5. **Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам має бути підтверджена наступними документами:**

- Завіреною копією декларації відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту в складі пропозиції учасника або;

- Копією інструкції з використання, або витягу з інструкції з використання приладу до якого призначений запропонований виріб.

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання наборів у кількості, якості та зі строками придатності, яких вимагає ця документація, Учасник надає сканований гарантійний лист виробника (представництва, офіційного дистриб’ютора, якщо його відповідні повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки цього товару зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист виробника повинен включати: повну назву учасника, назву предмету закупівлі, вміст упаковки, одиницю виміру, кількість.

Всі документи (копії документів) Учасник повинен надати в електронному вигляді (сканованому в форматі pdf) в складі своєї пропозиції.