Додаток 3 до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Контейнери для взяття цільної крові людини та її компонентів, ПВХ, 1-камерний, без наповнювача, об'єм крові 300 мл ДК 021:2015:33140000-3 Медичні матеріали ДК 021:2015:33141600-6 Контейнери та пакети для забору матеріалів для аналізів, дренажі та комплекти НК 024:2023:44033 - Набір для взяття донорської крові однокамерний

| № з/п | Назва предмету закупівлі | НК 024:2019 | Характеристики предмету закупівлі | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнери для взяття цільної крові людини та її компонентів, ПВХ, 1-камерний, без наповнювача, об'єм крові 300 мл | 38569 Набір для переливания крові | Матеріал – ПВХ. 1-камерний контейнер без наповнювача. Стерильний. Одноразовий. Об’єм – 300 мл. Голка – пластмасова. Без фільтру. Контейнер оснащений полімерною голкою з ковпачком, що з’єднана з першим порожнім контейнером за допомогою трубки довжиною 110 см. | шт. | 100 |

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам:

- Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

- Товари, запропоновані Учасником повинні бути у передбаченому законодавством порядку дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування). На підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копії декларацій про відповідність та/або сертифікатів  про відповідність вимогам технічного регламенту, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу.

- Товар повинен передаватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару, збереження його якості під час транспортування згідно з правилами перевезення відповідної категорії.

- Всі документи, які вимагаються Замовником згідно цієї документації, мають бути завантажені Учасником в складі своєї пропозиції до завершення строку подання пропозицій.

- Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

- На момент постачання товару залишок терміну зберігання продукції повинен бути не менше 80% загального терміну зберігання (надати гарантійний лист про те, що залишки терміну зберігання на момент поставки товару складатимуть не менше 80% до загального терміну зберігання).

- При поставці товару повинні надаватися копії сертифікатів якості (надати гарантійний лист про те, що при поставці будуть надаватися сертифікати якості до кожного найменування товару).

- Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико - технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної документації. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів викладених українською мовою), копія якого надається Учасником у складі документів тендерної пропозиції.