ДОДАТОК №2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета

закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

за кодом ДК 021:2015 – 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

(Послуги із щомісячного комплексного обслуговування медичного обладнання та вимірювальних приладів)

1. Учасник повинен забезпечувати та відповідати наступним вимогам, а саме:

1.1. Цінова пропозиція учасника повинна враховувати всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, сплату податків, що пов’язані з предметом закупівлі.

1.2. Учасник торгів погоджується, що в разі, якщо ним була зазначена у пропозиції будь-яка недостовірна інформація, що є суттєвою при визначенні результатів закупівлі, замовник відхиляє пропозицію такого учасника.

1.3 Надати чинний дозвіл  Головного управління Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки з ремонту, технічного обслуговування машин, механізмів, устаткування  підвищеної небезпеки(посудини, що працюють під тиском понад 0,5 мП (парові стерилізатори  медичного призначення)).

1.4 Надати чинний дозвіл Дозвіл Головного управління Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки з випробування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (обладнання що працює під тиском, яке зазначене у технічному регламенті обладнання що працює під тиском затвердженою постановою КМУ від 16 січня 2019р№27. (Парові стерилізатори та автоклави медичного призначення)).

1.5 Сертифікат виробника на право виконання ремонтних робіт та технічного обслуговування стерилізаторів повітряних(тип ГП ), стерилізаторів парових , термостатів сухоповітряних(тип ТС).

2. Наявність матеріально технічної бази на проведення робіт по технічному обслуговуванню наданих в переліку медичного обладнання (надати  свідоцтва про повірку законодавчо регульованих ЗВТ) а саме:

-Мультиметр цифровий  для вимірювання електричної напруги змінного. Постійного струму, електричного опору

-Набір гир номінальною масою 1-10кг (кго4-20) (клМ1)

-Гирі номінальною масою 20кг (клМ1)

-Набір гир номінальною масою 1-500г (клF2)

-Калібрувальна гиря 200г, 50г (клЕ2)

-Термометр цифровий (ціна поділки 0,1гр С) ТО-ЦО23,5 або аналогічний

3.Ремонт та щомісячне технічне обслуговування проводиться не пізніше 20 числа кожного місяця. Терміновий виїзд фахівців не може перевищувати 2х календарних днів з дати надання заявки від Замовника.  Комплектація запасними частинами проводиться за рахунок Виконавця

(У складі пропозиції надати довідку в довільній формі зі згодою з вищезазначеними умовами)

| № | ДК 021-2015 | Найменування послуг | Кількість місяців обслуговування |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | за кодом ДК 021:2015 – 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання | Послуги із щомісячного комплексного обслуговування медичного обладнання та вимірювальних приладів | 9 місяців |

ПЕРЕЛІК

медичного обладнання та вимірювальних приладів які потребують обслуговування

| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування дистиляторів ДЕ-5С, ДЕ-10, аквадистиляторів | штука | 4 |
| 2 | технічне обслуговування апарата для гальванізації «Поток-1» , «Поток-1 ГЭ-50-2», «Нион» | штука | 4 |
| 3 | технічне обслуговування апарата атоматичного периметра | штука | 1 |
| 4 | технічне обслуговування апарата для НЧ-терапії «Амплипульс-4» | штука | 3 |
| 5 | технічне обслуговування інгалятор компрес. | штука | 1 |
| 6 | технічне обслуговування апарата для електросонтерапії «Электросон-4Т» | штука | 1 |
| 7 | технічне обслуговування апарата фізіорефлексотерапевтичного | штука | 1 |
| 8 | технічне обслуговування апарата для УВЧ-терапії «УВЧ-66» «Ундатерм-80» | штука | 6 |
| 9 | технічне обслуговування апарата для лікування ел.наркозом | штука | 1 |
| 10 | технічне обслуговування апарата для ультразвукової терапії «УЗТ-1.01», «УЗТ-1.01Ф», «УЗТ-1.01Ф» МедТеКо» | штука | 7 |
| 11 | технічне обслуговування опромінювачів бактерицидних: лампи «Соллюкс» на штативі ЛСС-6, камера «Панмед», «ОРК-21» | штука | 8 |
| 12 | технічне обслуговування опромінювача УФО «УГН-1»- лікування носоглотки | штука | 1 |
| 13 | технічне обслуговування апарата «Тонус-1», діодинамік «ДТ-50-3» | штука | 5 |
| 14 | технічне обслуговування апарата для низькочастотної магнітотерапії «ПДМТ-01» , «Алимп-1», «Дімар» | штука | 7 |
| 15 | технічне обслуговування апарата «Стимул-1» | штука | 2 |
| 16 | технічне обслуговування апарата «Ромашка» | штука | 1 |
| 17 | технічне обслуговування світильника 4-х рефлекторний, безтіневий пересувний | штука | 3 |
| 18 | технічне обслуговування апарата-генератор аероіонів | штука | 1 |
| 19 | технічне обслуговування апарата лазеротерапевтичний МИТ-МТ | штука | 1 |
| 20 | технічне обслуговування апарата «Радиус-01 Интер» | штука | 1 |
| 21 | технічне обслуговування апарата механотерапевтичного | штука | 1 |
| 22 | технічне обслуговування кипятильника «Э-67-1» | штука | 2 |
| 23 | технічне обслуговування бігової доріжки «Нота»Т-307 | штука | 1 |
| 24 | технічне обслуговування термостата водяного ТПС | штука | 1 |
| 25 | технічне обслуговування апарата термостата електричного ТС-80 | штука | 3 |
| 26 | технічне обслуговування центрифуги ОПн-3, ОПн-8 | штука | 5 |
| 27 | технічне обслуговування стерилізатора повітряного ГП-40, ГП-80 | штука | 3 |
| 28 | технічне обслуговування шафи сушильної 2Ш-0-01 | штука | 3 |
| 29 | технічне обслуговування шафи сушильної для сушки ренгенівських плівок | штука | 1 |
| 30 | технічне обслуговування фотоелектроколориметра КФК-2, КФК-3, КФК-2МП | штука | 4 |
| 31 | технічне обслуговування коагулометра | штука | 2 |
| 32 | технічне обслуговування фотометра АР-101 | штука | 1 |
| 33 | технічне обслуговування апарата електрохірургічного високочастотного | штука | 1 |
| 34 | технічне обслуговування апарата - кріоаплікатора азотного | штука | 1 |
| 35 | технічне обслуговування комплексу діагностичного, енцифолографії | штука | 3 |
| 36 | технічне обслуговування лазерного модуля | штука | 1 |
| 37 | технічне обслуговування монітора пацієнта | штука | 2 |
| 38 | технічне обслуговування ел. кардіографів | штука | 5 |
| 39 | технічне обслуговування реестратора добових ел.кардіограм | штука | 1 |
| 40 | технічне обслуговування лампа щілинна ЩЛ-2 | штука | 2 |
| 41 | технічне обслуговування кисневих концентраторів | штука | 21 |
| 42 | технічне обслуговування , випробовування та технічне обстеження стерилізатора парового та повірка мановакууметра та ел. контактного манометра | штука | 2 |
| 43 | технічне обслуговування реестратора добових ел.кардіограм | штука | 1 |
| 44 | технічне обслуговування лампа щілинна ЩЛ-2 | штука | 2 |
| 45 | технічне обслуговування кисневих концентраторів | штука | 21 |
| 46 | технічне обслуговування , випробовування та технічне обстеження стерилізатора парового , мановакууметра та ел. контактного манометра | штука | 2 |
| 47 | технічне обслуговування ваг медичних, лаборатоних | штука | 10 |

Ми 	 (найменування Учасника) підтверджуємо, що послуги, які ми пропонуємо до виконання, відповідають ДОДАТОКУ №2 до тендерної документації.