Додаток 2

тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

Предмет закупівлі: Послуги з ремонту реаніматора новонароджених RD900 (ДК 021:2015 (CPV) 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)

| № | Найменування послуг | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з ремонту апарата СРАР Neo Puff, інвентарний номер 101440383: |
| 1.1 | Заміна 900MR030 Кронштейн 15-50 мм | 1 |
| 1.2 | Заміна AFA-124 Водовідділювач в комплекті | 1 |
| 1.3 | Заміна RTM3 Ротаметр | 2 |

Вимоги

- Місце надання послуг: м. Вінниця, вул. Синьоводська, 142.

- Послуги повинні надаватися інженерами, що мають відповідну кваліфікацію та досвід на проведення ремонту даного обладнання.

На підтвердження Учасник повинен надати лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

- Запасні частини, які будуть використанні при проведенні поточного ремонту повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

- Вартість послуг визначається з урахуванням усіх фактичних витрат (вартість запасних частин, матеріалів, їх транспортування, витрати на приїзд спеціаліста, його проживання, харчування, витрати на відрядження, витрати на страхування), що несе виконавець під час надання послуг.

На підтвердження Учасник повинен надати лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

- Виконавець при виконанні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції,  про що такий Учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України.

Посада, ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника.