Додаток № 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):

## Послуги з повірки та технічного обслуговування лічильників газу

## (ДК 021:2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| П/№ | Назва засобів вимірювальної техніки | Тип | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лічильник газу роторний (повірка) | GMS G25 DELTA G25 DELTA G40 РГК-Ех G40 РГК-Ех G65 | 7 |
| 2 | Лічильник газу роторний (повірка) | РГК-Ех G100 ТЕМП G160 | 4 |
| 3 | Лічильник газу роторний (повірка) | ТЕМП G250 DELTA G400 РГК-Ех G400 | 7 |
| 4 | Лічильник газу роторний (повірка) | РГК-Ех G600 | 1 |
| 5 | Лічильник газу турбінний (повірка) | ЛГ-К-200-Ex G1600 | 1 |
| 6 | Лічильник газу ультразвуковий (повірка, технічне обслуговування з заміною елементів живлення, заміна масла) | Курс G40 Курс G160 Курс G400 Курс G650 Зонд G1000 | 6 |
| 7 | Лічильник газу роторний (технічне обслуговування з заміною масла) | GMS G25 DELTA G25 DELTA G40 РГК-Ех G40 | 4 |
| 8 | Лічильник газу роторний (технічне обслуговування з заміною масла) | РГК-Ех G65 РГК-Ех G100 ТЕМП G160 | 7 |
| 9 | Лічильник газу роторний (технічне обслуговування з заміною масла) | ТЕМП G250 DELTA G400 РГК-Ех G400 РГК-Ех G600 | 8 |

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ УМОВ В ЧАСТИНІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

- Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, видане Міністерством економіки України;

- Сфера або Галузь Уповноваження, додаток до Свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, видане Міністерством економіки України;

- Виконавець повинен організувати робоче місце з використанням власних еталонів для повірки промислових лічильників газу про що надати гарантійний лист щодо наявності таких еталонів.

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.