Затверджено протоколом уповноваженої особи територіального відділу освіти Заводського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 19.06.2023 № 105-ТДз

**ПЕРЕЛІК ЗМІН**

**ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ**

**за  процедурою закупівлі**

**ВІДКРИТІ ТОРГИ**

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-06-14-008813-а

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Внесення змін** | | **Поточна редакція тендерної документації** | **Зміни до тендерної**  **документації** |
| **Додаток 1 до тендерної документації «ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ»** | **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики,**  **опис предмета закупівлі**  **Поточний (аварійний) ремонт ~~шиферної покрівлі~~ Запорізької гімназії ~~№ 85~~ Запорізької міської ради, розташованого за адресою: м. Запоріжжя~~, пров. Економічний, 5 (код ДК 021:2015 – 45260000-7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)~~**  **Основні вимоги до предмета закупівлі, які необхідно врахувати при**  **складанні цінової пропозиції:**  **Місце надання послуг з поточного ремонту:** м. Запоріжжя~~, пров. Економічний, 5~~  Необхідні технічні та кількісні характеристики до предмета закупівлі визначені у дефектному акті, що наданий у цьому Додатку до тендерної документації.  Надані послуги Підрядником/Виконавцем повинні відповідати дефектному акту та наданої договоірної цінита умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам з дотриманням вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища.  **Гарантійні зобов’язання**  Гарантія на надані послуги з поточного ремонту в частині гарантійного строку на будівельні матеріали – протягом строку, визначеного виробником будівельних матеріалів, в частині якості будівельно-монтажних робіт – протягом 36 місяців з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт.  **Договірна ціна з поточного ремонту (ціна пропозиції спрощеної закупівлі)**: тверда  Учасник під час надання послуг з поточного ремонту відповідає:  - за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;  - за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних та монтажних робіт;  - за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;  - за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання поточного ремонту. 1 **Об’єм робіт**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | ~~1~~ | ~~Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих~~  ~~азбестоцементних листів~~ | ~~м2~~ | ~~300~~ |  | | ~~2~~ | ~~Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами~~ | ~~м2~~ | ~~205~~ |  | | ~~3~~ | ~~Розбирання парапетних грат~~ | ~~м~~ | ~~36~~ |  | | ~~4~~ | ~~Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і~~  ~~брусків під покрівлю з азбестоцементних листів~~ | ~~м2~~ | ~~205~~ |  | | ~~5~~ | ~~Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,~~  ~~крокв, мауеpлатів~~ | ~~м3~~ | ~~3,8~~ |  | | ~~6~~ | ~~Улаштування паробар'єра з плівки~~ | ~~м2~~ | ~~300~~ |  | | ~~7~~ | ~~Улаштування покриття з 6-хвильових 54/200~~  ~~азбоцементних листів розміром 1750/1125 мм, товщина~~  ~~6 мм~~ | ~~м2~~ | ~~300~~ |  | | ~~8~~ | ~~Улаштування покриття з листової сталі~~ | ~~м2~~ | ~~7~~ |  | | ~~9~~ | ~~Огородження покрівель перилами раніше демонтованих~~ | ~~м~~ | ~~36~~ |  | | ~~10~~ | ~~Навантаження сміття вручну~~ | ~~т~~ | ~~6,993~~ |  | | ~~11~~ | ~~Перевезення сміття до 30 км~~ | ~~т~~ | ~~6,993~~ |  |   ***до т*** *Примітка:*  *\* Усі матеріали та комплектуючи зазначені у технічному завданні з посиланням на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, учасник, в такому випадку, може запропонувати еквівалент матеріалів та комплектуючих, що мають таке посилання.* | **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики,**  **опис предмета закупівлі**  **Поточний (аварійний) ремонт інженерних мереж (тепломереж) Запорізької гімназії №36 Запорізької міської ради, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Билкіна, 12 (код ДК 021:2015 – 45330000-9 – Водопровідні та санітарно-технічні роботи)**  **Основні вимоги до предмета закупівлі, які необхідно врахувати при**  **складанні цінової пропозиції:**  **Місце надання послуг з поточного ремонту:** м. Запоріжжя, вул. Билкіна, 12  Необхідні технічні та кількісні характеристики до предмета закупівлі визначені у дефектному акті, що наданий у цьому Додатку до тендерної документації.  Надані послуги Підрядником/Виконавцем повинні відповідати дефектному акту та наданої договоірної цінита умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам з дотриманням вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища.  **Гарантійні зобов’язання**  Гарантія на надані послуги з поточного ремонту в частині гарантійного строку на будівельні матеріали – протягом строку, визначеного виробником будівельних матеріалів, в частині якості будівельно-монтажних робіт – протягом 36 місяців з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт.  **Договірна ціна з поточного ремонту (ціна пропозиції спрощеної закупівлі)**: тверда  Учасник під час надання послуг з поточного ремонту відповідає:  - за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;  - за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних та монтажних робіт;  - за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;  - за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання поточного ремонту.  **Об’єм робіт**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих  водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 265,9 |  | | 2 | Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих  водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 32 |  | | 3 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 26 |  | | 4 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  25 мм | м | 265,9 |  | | 5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | м | 32 |  | | 6 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм | шт | 1 |  | | 7 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 44,2 |  | | 8 | Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з  регулюванням | прилад | 26 |  | | 9 | Свердлення отворів в бетонних конструкціях, діаметр  отвору до 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 21 |  | | 10 | Навантаження сміття вручну | т | 0,0877 |  | | 11 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,0877 |  |   *Примітка:*  *\* Усі матеріали та комплектуючи зазначені у технічному завданні з посиланням на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, учасник, в такому випадку, може запропонувати еквівалент матеріалів та комплектуючих, що мають таке посилання.* |
| **Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції**  **П. 1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій **~~22.06.2023~~ до 00:00.**  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. Тендерна пропозиція, з ціною, що є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена в оголошені про проведення відкрити торгів, Замовником не приймається. | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій **26.06.2023 до 00:00.**  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. Тендерна пропозиція, з ціною, що є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена в оголошені про проведення відкрити торгів, Замовником не приймається |