**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Послуги з випробувань на відповідність продукції вимогам технічних регламентів, які відібрані під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері державного ринкового нагляду** |
| Код ДК 021:2015 | 71610000-7 Послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти |
| Обсяг надання послуг | Обсяг наданих послуг орієнтовно – 20 штук |
| Місце надання послуг | Івано-Франківська область |
| Строк надання послуг | *до* 31.12.2024 року *включно* |

**Перелік послуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Зразки продукції для дослідження** | **Види досліджень (випробувань)** | **Кількість досліджень (штук)** | |
| Електричне, електронне обладнання, в тому числі низьковольтне, світлотехнічна продукція, електроінструменти та обладнання з електромагнітної сумісності | Показники електробезпеки | | 20 |
| Показники з електромагнітної сумісності | | 20 |
| За результатами дослідження оформлення (надання) протоколу випробувань, висновку щодо відповідності (невідповідності) безпечності низьковольтного електричного обладнання згідно постанов Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1067 «Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання», від 16.12.2015 № 1077 «Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання». | | | 20 |

**Вимоги до випробувальних лабораторій:**

1. Випробувальна лабораторія повинна бути акредитована на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» за стандартами, які включені до Переліків національних стандартів, які в разі добровільного застосування можуть сприйматися як доказ відповідності продукції вимогам усіх Технічних регламентів, які поширюються на продукцію, що перевіряється (завірена належним чином копія атестату).
2. Випробувальна лабораторія не повинна мати обмежень сфери акредитації щодо окремих видів випробувань на відповідність національним стандартам, які в разі добровільного застосування можуть сприйматися як доказ відповідності продукції вимогам Технічних регламентів (довідка у довільній формі).
3. Наявність у випробувальної лабораторії випробувального обладнання для проведення випробувань суттєвих вимог технічних регламентів та національних стандартів, які в разі добровільного застосування можуть сприйматися як доказ відповідності продукції вимогам Технічних регламентів (гарантійний лист стосовно наявності власного випробувального обладнання для надання відповідних послуг).
4. Наявність досвіду виконання аналогічних робіт.
5. Наявність кваліфікованого персоналу задля виконання випробувань продукції на відповідність вимогам Технічних регламентів.
6. Гарантійний лист учасника щодо дотримання усіх необхідних вимог нормативно-правових під час надання послуг.
7. За результатами дослідження виконавцем надається протокол випробувань з висновком щодо відповідності (невідповідності) встановленим вимогам технічного (них) регламенту (тів) та акт утилізації зразка або довідку коефіцієнта зносу зразка.
8. Випробувальна лабораторія зобов’язується надати послуги з доставки зразків продукції з місць відбору до місць випробування (експертизи).