Додаток  1

до тендерної документації

### МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на закупівлю товару

### (Витратні матеріали для проведення процедур гемодіалізу, витратні матеріали для проведення гемоперфузії) «код ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму».

ЛОТ № 1 - Витратні матеріали для проведення процедур гемодіалізу

| № з/п | Назва виробу | Од. вим. | К-сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект складових для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з середньопоточним діалізатором площею 1,3-1,5 м2: | Комплект | 10108 |
|  | Діалізатор капілярний середньопоточний 1,3-1,5 м2 | шт. | 10108 |
|  | Комплект кровопровідних магістралей для апаратів Surdial X виробництва Nipro | шт. | 10108 |
|  | Голка фістульна артеріальна 15g - 17g | шт. | 10108 |
|  | Голка фістульна венозна 15g - 17g | шт. | 10108 |
|  | Картридж сухого бікарбонатного компоненту від 750 г | шт. | 10108 |
|  | Концентрат гемодіалізний кислотний компонент 4 л на комплект | літр | 40432 |
| 2 | Комплект складових для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з середньопоточним діалізатором площею 1,6-1,7 м2: | Комплект | 6240 |
|  | Діалізатор капілярний середньопоточний 1,6 - 1,7 м2 | шт. | 6240 |
|  | Комплект кровопровідних магістралей для апаратів Surdial X виробництва Nipro | шт. | 6240 |
|  | Голка фістульна артеріальна 15g - 17g | шт. | 6240 |
|  | Голка фістульна венозна 15g - 17g | шт. | 6240 |
|  | Картридж сухого бікарбонатного компоненту від 750 г | шт. | 6240 |
|  | Концентрат гемодіалізний кислотний компонент 4 л на комплект | літр | 24960 |
| 3 | Комплект складових для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з середньопоточним діалізатором площею 1,8-2,0 м2: | Комплект | 4368 |
|  | Діалізатор капілярний середньопоточний 1,8 - 2,0 м2 | шт. | 4368 |
|  | Комплект кровопровідних магістралей для апаратів Surdial X виробництва Nipro | шт. | 4368 |
|  | Голка фістульна артеріальна 15g - 17g | шт. | 4368 |
|  | Голка фістульна венозна 15g - 17g | шт. | 4368 |
|  | Концентрат гемодіалізний кислотний компонент 4 л на комплект | літр | 17472 |
| 4 | Комплект складових для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з діалізатором площею 2,1-2,2 м2: | Комплект | 624 |
|  | Діалізатор капілярний середньопоточний 2,1-2,2 м2 | шт. | 624 |
|  | Комплект кровопровідних магістралей для апаратів Surdial X виробництва Nipro | шт. | 624 |
|  | Голка фістульна артеріальна 15g - 17g | шт. | 624 |
|  | Голка фістульна венозна 15g - 17g | шт. | 624 |
|  | Картридж сухого бікарбонатного компоненту від 750 г | шт. | 624 |
|  | Концентрат гемодіалізний кислотний компонент 4 л на комплект | літр | 2496 |
| 5 | Комплект складових для проведення 1 процедури гемодіафільтрації з високопоточним діалізатором площею 1,4 - 1,5 м2: | Комплект | 2528 |
|  | Діалізатор капілярний високопоточний 1,4 - 1,5 м2 | шт. | 2528 |
|  | Комплект магістралей для гемодіафільтрації на апаратах Surdial X виробництва Nipro | шт. | 2528 |
|  | Голка фістульна артеріальна 15g - 17g | шт. | 2528 |
|  | Голка фістульна венозна 15g - 17g | шт. | 2528 |
|  | Концентрат гемодіалізний кислотний компонент 4 л на комплект | літр | 10112 |
| 6 | Комплект складових для проведення 1 процедури гемодіафільтрації на апаратах Surdial X виробництва Nipro з високопоточним діалізатором площею 1,6 - 1,7 м2: | Комплект | 1560 |
|  | Діалізатор капілярний високопоточний 1,6 - 1,7м2 | шт. | 1560 |
|  | Комплект магістралей для гемодіафільтрації на апаратах Surdial X виробництва Nipro | шт. | 1560 |
|  | Голка фістульна артеріальна 15g - 17g | шт. | 1560 |
|  | Голка фістульна венозна 15g - 17g | шт. | 1560 |
|  | Концентрат гемодіалізний кислотний компонент 4 л на комплект | літр | 6240 |
| 7 | Комплект складових для проведення 1 процедури гемодіафільтрації на апаратах Surdial X виробництва Nipro з високопоточним діалізатором площею 1,9 - 2,0 м2: | Комплект | 1092 |
|  | Діалізатор капілярний високопоточний 1,9 - 2,0 м2 | шт. | 1092 |
|  | Комплект магістралей для гемодіафільтрації на апаратах Surdial X виробництва Nipro | шт. | 1092 |
|  | Голка фістульна артеріальна 15g - 17g | шт. | 1092 |
|  | Голка фістульна венозна 15g - 17g | шт. | 1092 |
|  | Концентрат гемодіалізний кислотний компонент 4 л на комплект | літр | 4368 |
| 8 | Комплект складових для проведення 1 процедури гемодіафільтрації на апаратах Surdial X виробництва Nipro з високопоточним діалізатором площею 2,1 - 2,2 м2: | Комплект | 156 |
|  | Діалізатор високопоточний 2,1 - 2,2 м2 | шт. | 156 |
|  | Комплект магістралей для гемодіафільтрації на апаратах Surdial X виробництва Nipro | шт. | 156 |
|  | Голка фістульна артеріальна 15g - 17g | шт. | 156 |
|  | Голка фістульна венозна 15g - 17g | шт. | 156 |
|  | Концентрат гемодіалізний кислотний компонент 4 л на комплект | літр | 624 |
| 9 | Ультрафільтр для очищення діалізату на апарати Surdial X виробництва Nipro | шт. | 280 |

ЛОТ № 2 - Витратні матеріали для проведення гемоперфузії

| № п/п | Назва виробу | Од. вим. | К-сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колонка для гемоперфузії для використання при ускладненнях термінальної хронічної ниркової недостатності | шт. | 1100 |
| 2 | Колонка для гемоперфузії для використання при гострих отруєннях ліками і рослинними ядами | шт. | 5 |
| 3 | Колонка для гемоперфузії для використання при невідкладних станах | шт. | 10 |
| 4 | Магістраль для підключення колонки в гемодіалізний контур | шт. | 1100 |
| 5 | Магістраль для використання колонки на діалізному апараті Surdial X виробництва Nipro | шт. | 15 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

- Витратні матеріали повинні бути зареєстрованими в Україні. Для підтвердження учасник надає копію сертифіката про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту.

- Витратні матеріали повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції застосування витратних матеріалів.

- Строк придатності витратних матеріалів на момент поставки повинен становити не менше одного року від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності витратних матеріалів.

- Строк поставки витратних матеріалів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки витратних матеріалів.

- Учасник повинен надати підтвердження від виробника (авторизованого представника виробника) щодо наявності у учасника повноважень на продаж всіх запропонованих товарів в Україні (довіреність, лист тощо, підписані посадовою особою виробника чи авторизованого представника виробника з документальним підтвердженням такої авторизації) (в тому числі від виробників компонентів/складових/комплектуючих наборів/комплектів, якщо учасник пропонує до закупівлі набори/комплекти, а їхні компоненти/складові/комплектуючі є самостійними медичними виробами).

- Учасник повинен заповнити наступну таблицю відповідно нижченаведеного зразка. В таблиці повинні бути зазначені всі медичні вироби, запропоновані учасником, в тому числі компоненти/складові/комплектуючі наборів/комплектів, якщо учасник пропонує до закупівлі набори/комплекти).

| № з/п | Найменування згідно тендерної документації | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Запропонована кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вимоги до ЛОТУ №1

Учасник подає таблицю, в якій зазначає відповідність запропонованих медичних виробів вимогам Замовника, із зазначенням значень по кожній вимозі. Кожне значення має бути підтверджено документально в складі тендерної пропозиції. Учасник подає таблицю відповідності відносно товарів по лоту, по якому подає пропозицію.

| Діалізатор капілярний середньопоточний площею 1,3 - 1,5 м2 * |  |
| --- | --- |
| Кліренс* сечовини | не менше 190 |
| Кліренс* креатиніну | не менше 175 |
| Кліренс* фосфату | не менше 160 |
| Кліренс* вітаміну В12 | не менше 105 |
| Об’єм заповнення | не більше 95 |
| Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год • мм.рт.ст.) | від 10,0 до 25,0 |
| Матеріал мембрани діалізатора | Синтетичний |
| Стерилізація | Пар або радіація |
| Діалізатор капілярний середньопоточний площею 1,6 - 1,7 м2 * |  |
| Кліренс* сечовини | не менше 195 |
| Кліренс* креатиніну | не менше 180 |
| Кліренс* фосфату | не менше 170 |
| Кліренс* вітаміну В12 | не менше 120 |
| Об’єм заповнення | не більше 110 |
| Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год • мм.рт.ст.) | від 20,0 до 30,0 |
| Матеріал мембрани діалізатора | Синтетичний |
| Стерилізація | Пар або радіація |
| Діалізатор капілярний середньопоточний площею 1,8 - 2,0 м2 ** |  |
| Кліренс** сечовини | не менше 265 |
| Кліренс** креатиніну | не менше 245 |
| Кліренс** фосфату | не менше 230 |
| Кліренс** вітаміну В12 | не менше 145 |
| Об’єм заповнення | не більше 130 |
| Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год • мм.рт.ст.) | від 25,0 до 35,0 |
| Матеріал мембрани діалізатора | Синтетичний |
| Стерилізація | Пар або радіація |
| Діалізатор капілярний середньопоточний площею 2,1-2,2 м2 ** |  |
| Кліренс** сечовини | не менше 280 |
| Кліренс** креатиніну | не менше 255 |
| Кліренс** фосфату | не менше 235 |
| Кліренс** вітаміну В12 | не менше 155 |
| Об’єм заповнення | не більше 130 |
| Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год • мм.рт.ст.) | від 25,0 до 35,0 |
| Матеріал мембрани діалізатора | Синтетичний |
| Стерилізація | Пар або радіація |
| Діалізатор капілярний високопоточний площею 1,4 - 1,5 м2 * |  |
| Кліренс* сечовини | не менше 190 |
| Кліренс* креатиніну | не менше 185 |
| Кліренс* фосфату | не менше 175 |
| Кліренс* вітаміну В12 | не менше 135 |

| Об’єм заповнення | не більше 100 |
| --- | --- |
| Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год • мм.рт.ст.) | від 45,0 до 70,0 |
| Матеріал мембрани діалізатора | Синтетичний |
| Стерилізація | Пар або радіація |
| Діалізатор капілярний високопоточний площею 1,6 - 1,7 м2 * |  |
| Кліренс* сечовини | не менше 190 |
| Кліренс* креатиніну | не менше 190 |
| Кліренс* фосфату | не менше 180 |
| Кліренс* вітаміну В12 | не менше 140 |
| Об’єм заповнення | не більше 110 |
| Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год • мм.рт.ст.) | від 50,0 до 75,0 |
| Матеріал мембрани діалізатора | Синтетичний |
| Стерилізація | Пар або радіація |
| Діалізатор капілярний високопоточний площею 1,9 - 2,0 м2 ** |  |
| Кліренс** сечовини | не менше 275 |
| Кліренс** креатиніну | не менше 265 |
| Кліренс** фосфату | не менше 250 |
| Кліренс** вітаміну В12 | не менше 180 |
| Об’єм заповнення | не більше 130 |
| Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год • мм.рт.ст.) | від 60,0 до 85,0 |
| Матеріал мембрани діалізатора | Синтетичний |
| Стерилізація | Пар або радіація |
| Діалізатор капілярний високопоточний площею 2,1 - 2,2 м2 ** |  |
| Кліренс** сечовини | не менше 280 |
| Кліренс** креатиніну | не менше 270 |
| Кліренс** фосфату | не менше 255 |
| Кліренс** вітаміну В12 | не менше 190 |
| Об’єм заповнення | не більше 130 |
| Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год • мм.рт.ст.) | від 70,0 до 90,0 |
| Матеріал мембрани діалізатора | Синтетичний |
| Стерилізація | Пар або радіація |
| *при швидкості потоку крові 200 мл/хв. і швидкості потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв. ** при швидкості потоку крові 300 мл/хв. і швидкості потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв. |

| Магістралі для гемодіалізу до апаратів Surdial X виробництва Nipro |  |
| --- | --- |
| Конектори для підключення до датчиків артеріального та венозного тиску з захисною мембраною | Наявність |
| Конектор для підключення до датчику вимірювання тиску на вході в діалізатор | Наявність |
| Вмонтовані затискачі на інфузійних портах на артеріальних та венозних магістралях | Наявність |
| Сумісність з апаратами Surdial X виробництва Nipro | Сумісність |
| Магістралі для гемодіафільтрації на апаратах Surdial X |  |

| виробництва Nipro |  |
| --- | --- |
| Конектори для підключення до датчиків артеріального та венозного тиску з захисною мембраною | Наявність |
| Конектор для підключення до датчику вимірювання тиску на вході в діалізатор | Наявність |
| Вмонтовані затискачі на інфузійних портах на артеріальних та венозних магістралях | Наявність |
| Сумісність з апаратами Surdial X виробництва Nipro | Сумісність |
| Наявність інфузійної магістралі для можливості проведення процедур пре- та пост- дилюції | Наявність |
| Голки фістульні |
| Артеріальна голка повинна мати боковий зріз |
| Артеріальна голка повинна мати пристрій, що вказує на положення бокового зрізу |
| Артеріальна та венозні голки повинні мати кольорове маркування |
| Обертові “крильця” для фіксування на шкірі |
| Діаметр голок | 15G, 16G,17G |
| Концентрат гемодіалізний кислотний компонент |
| Рідкий концентрат кислотного компоненту, готового до використання, в каністрах по 10 літрів, для приготування бікарбонатного діалізного розчину |
| Картридж сухого бікарбонатного компоненту |
| Картридж сухого бікарбонатного компоненту вагою від 750 г і більше для приготування бікарбонатного діалізного розчину, сумісний із апаратами Surdial X виробництва Nipro |

Ультрафільтр для очищення діалізату на апарати Surdial X виробництва Nipro

Ультрафільтр для очищення діалізату повинен бути сумісним з апаратами Surdial X виробництва Nipro

## Вимоги до ЛОТУ №2

Учасник подає таблицю, в якій зазначає відповідність запропонованих медичних виробів вимогам Замовника, із зазначенням значень по кожній вимозі. Кожне значення має бути підтверджено документально в складі тендерної пропозиції. Учасник подає таблицю відповідності відносно товарів по лоту, по якому подає пропозицію.

Колонка для гемоперфузії для використання при ускладненнях термінальної хронічної ниркової недостатності :

Адсорбент - смола, що не містить активоване вугілля, Стерилізація - гамма-випромінювання, пара або інший метод, Об’єм заповнення не більше 150 мл, Можливість використання під час гемодіалізу на апараті для гемодіалізу, Ефективність видалення середньомолекулярних та уремічних токсинів.

Колонка для гемоперфузії для використання при гострих отруєннях ліками і рослинними ядами:

Адсорбент - смола, що не містить активоване вугілля, Стерилізація - гамма-випромінювання, пара або інший метод, Об’єм заповнення не більше 150 мл, Можливість використання під час гемодіалізу на апараті для гемодіалізу, Ефективність видалення ліків та отрут рослинного походження, промислових токсинів.

Колонка для гемоперфузії для використання при невідкладних станах:

Адсорбент - смола, що не містить активоване вугілля, Стерилізація - гамма-випромінювання, пара або інший метод, Об’єм заповнення не більше 200 мл, Можливість використання під час гемодіалізу на апараті для гемодіалізу, Ефективність видалення медіаторів запалення, ефективність використання при критичних станах: сепсис, панкреатит, гострий респіраторний дистрес-синдром, кардіохірургічні втручання, важкі інфекції, важкі опіки.

Магістраль для підключення колонки в гемодіалізний контур:

Повинні бути сумісними із апаратами для гемодіалізу та забезпечувати можливість підключення колонок в контур із гемодіалізатором.

Магістраль для використання колонки на діалізному апараті Surdial X виробництва Nipro:

Повинні бути сумісними із апаратами для гемодіалізу Surdial X виробництва Nipro.

### Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».