Додаток 3
до тендерної документації

Медико-технічні вимоги до товару: 
Лабораторні реактиви  для коагулометра (КОАГМ)
Код ДК 021:2015:33690000-3 «Лікарські засоби різні»

| № п/п | Найменування * | Од виміру | Кіль кість | Коди класи- фікатора | Технічні вимоги (Детальні технічні характеристики) * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID | набір | 15 | 30591 | 12 х 4 мл. Це рідина, готова до використання, реагент тромбопластину мозку кролика для визначення часу протромбіну. Набір повинен бути адаптований до автоматичного коагулометра COAG M. |  |  |
| 2 | АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID | набір | 14 | 55981 | 6 х 2 мл. Це рідкий реагент, готовий до використання, що містить фосфоліпіди мозку кролика, який використовується для визначення активованого часткового тромбопластинового часу. Набір повинен быти адаптований до автоматичного коагулометра COAG M. |  |  |
| 3 | Тромбіновий час Dia -TT | набір | 10 | 55987 | Об'єм набору - 12 х 3 мл. Dia-TT - це ліофілізований, людський тромбін в буферном середовищі з кальцієм і стабілізатором. Набір повинен бути адаптований до автоматичних коагулометрів Coag M. |  |  |
| 4 | Фібриноген Dia-FIB | набір | 10 | 55997 | Об'єм набору - 12 х 2 мл. Набір повинен бути ліофілізованим, придатним для розчинення дистильованою водою, використання, призначеним для кількісного визначення рівнів фібриногену в плазмі методом Клауса. Кількість розчиненого реагенту на 1 дослідження: не більш як 50 мкл. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 7 днів за температури 2-8°С. Набір повинен бути адаптований до автокоагулометрів Coag М. |  |  |
| 5 | Контрольна плазма Dia-Control I-ІІ | набір | 14 | 55996 | Об’єм набору 10x1(2x) ml. Контрольна плазма для показників ПЧ, АЧTЧ, TЧ (тільки Cont I), Фібриноген , АТ ІІІ. Контролі I-II представляють два різних діапазони вимірювання. Набір повинен бути адаптований до автоматичних коагулометрів Coag M. |  |  |
| 6 | Розчин імідазолу Dia-IMIDAZOL | набір | 10 | 55997 | 12 x 15 ml. Буферний розчин, що має бути придатним для розведення контрольного матеріалу, калібраторів та людських зразків при проведенні коагуляційних тестів на визначення ПЧ, фібриногену, Д-димеру, факторів. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 8 тижнів за температури 2-8°С. Набір повинен бути адаптований до автоматичних коагулометрів Coag M. |  |  |
| 7 | Кальцію хлорид 0,025М Dia-CaCI2 | набір | 10 | 30593 | Об'єм набору - 12 х 4 мл. Склад: Dia-CaCl2– 0,025М буферний розчин зі стабілізатором. Набір повинен бути адаптований до автокоагулометрів Coag М. |  |  |
| 8 | Реагент для промивання Dia-SORB | набір | 10 | 63377 | Об'єм 12 x 15mI. Промивний розчин, що очищає від залишків клітин, білків і тригліцеридів шляхом окисного розщеплення та розчинення детергентом. У своєму складі повинен містити не більш як 5% гіпохлориду натрію та не більш як 1% гідроксиду калію, призначений для щоденного промивання автоматичного коагулометра Coag M |  |  |
| 9 | Реагент для промивання Coag Cleaner | каністра | 50 | 63377 | Об'єм 4,5 L. Очищуючий розчин призначений для щоденного обслуговування автоматичного коагулометра Coag M та містить ПАР у кількості не більше 1%. |  |  |
| 10 | Реагент для промивання Diaclean-SYS | фл | 2 | 63377 | Об'єм 100mI. Реагент для процедури щоденного та щотижневого обслуговування автоматичних аналізаторів Сoag M |  |  |
| 11 | Кювети | уп | 26 | 61032 | Кількість - 1000 штук. Кювети, призначені для роботи на автоматичному коагулометрі CoagМ |  |  |
| 12 | Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом натрію | уп | 60 | 42585 | 100 штук в упаковці. Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом натрію 3.2 %. Об'єм 3,60 мл. Розмір 13мм x 75мм. |  |  |

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі:

1.Товар, що поставляється  повинен бути  цілим, без пошкоджень, в заводської упаковки та її змісту, Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування реактивів. Товар зареєстрований в Україні в установленому порядку.

2. Товар, що поставляється повинен мати задовільний термін використання (не менш ніж 80% від загального терміну придатності). У випадку, якщо товар є неякісним або пошкодженим, тощо  Учасник повинен здійснити заміну неякісного товару протягом 7 днів з дня подання замовником претензії. Заміна, повернення, знищення проводяться за рахунок Учасника.

3. Товар  поставляється  за рахунок і транспортом  постачальника в кількості та в переліку згідно заявок, на адресу замовника  м. Южноукраїнськ, вул. Миру 3, безпосередньо у складське приміщення.  З моменту заявки товар повинен бути доставлений Замовнику протягом семи робочих днів (у разі необхідності дострокової або ургентної поставки. Поставка здійснюється цілодобово). Кожна партія товару що поставляється повинна супроводжуватися наступними документами: видатковою накладною та рахунком, сертифікатом  якості на кожну позицію, декларацією відповідності, інструкцією з використання.

4. У разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико - технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в медико-технічних вимогах з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

5. Учасник при поставці товару  передбачає необхідні заходи із захисту довкілля: здійснює діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки,  правил, нормативів, стандартів що регулюють діяльність учасника в сфері охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів; використовує сертифіковані матеріали; дотримується правил та  умов зберігання,  виробництва, транспортування.

Надає  довідку про відповідність медико-технічним вимогам за кожним найменуванням запропонованого товару, згідно запропонованої таблиці.

6.З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та з термінами придатності, яких вимагає замовник, учасник надає оригіналі гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора,  яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником із зазначенням: повної назви учасника, повної назви Замовника, назви предмету закупівлі згідно оголошення, № оголошення про проведення процедури закупівлі, назви товару, кількості.

7.Надає гарантійний лист про наявність  декларації відповідності, сертифікатів якості із зазначенням номеру серії, дати виготовлення та терміну придатності на кожне найменування.