**ДОДАТОК 5**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Витратні матеріали лабораторні**

**(ДК 021:2015: 33690000-3 - Лікарські засоби різні)**

*Таблиця 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування*** | ***Од. виміру*** | ***Кількість*** | ***Медико-технічні вимоги*** |
| 1 | Бактеріологічна петля, 200 мм | шт | 100 | Бактеріологічна петля, білого кольору, полістерин, стерильна, 200 мм, 1 мкл |
| 2 | Пластикова мікрокювета, 2,5 мл | уп | 1 | Пластикова мікрокювета об’ємом 2,5 мл, одинарна, 100 шт/уп. Розмір: 4,42х1,23 |
| 3 | Кювети реакційні і кульки для фіксації часу утворення згустку | уп | 1 | Кювети реакційні і кульки для фіксації часу утворення згустку для коагулометрів LabAnalyt 600 та 610. 2100 шт кювет та 2100 шт кульок в упаковці |

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником:**

1. Копії документів, що підтверджують відповідність виробів вимогам постанови КМУ від 02.10.2013 р. N 753 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів" (копія сертифікату або свідоцтва або декларації про відповідність) на товар, що закуповується. (У разі якщо товар підлягає реєстрації). Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.

2. Гарантійний лист від Учасника про те, що на момент постачання товару залишковий термін його придатності складатиме не менше 80% загального терміну придатності.

3. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати заповнену *Таблицю №1* відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням повної інформації про товар (країна виробник, торгова марка, тощо).

4.Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень. При поставці повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки.

5. Поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника за адресою: 42500, Сумська область, Роменський район, селище Липова Долина, вул. Лікарняна, 3 спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару

У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент». У випадку, якщо Учасник закупівлі запропонує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження від виробника повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару: для проведення лабораторних досліджень замовник здійснює закупівлю витратних матеріалів до коагулометра LabAnalyt 600 та 610, оскільки вказаний товар за своїми якісними, медичними, технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам Замовника.