**Додаток № 1**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.**

**Вимоги:**

* + Поставка та розвантаження товару здійснюється згідно заявки Замовника та власними ресурсами учасника за адресою : 43000, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Винниченка, 15;
	+ Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, занесення до приміщень, транспортних витрат до місця поставки та інших витрат;
	+ Строк поставки товарів: до 28.10.2022 року;
	+ Очікувана вартість предмета закупівлі: 77 637,00 грн з ПДВ;
	+ Загальна кількість товару: 1 шт.;
	+ Рік виготовлення: 2021-2022 рр;
	+ Гарантія: **офіційна гарантія від виробника** не менше 24 місяці;
	+ Товар має бути якісним, таким, що раніше не використовувався, та поставлятися в новій цілій упаковці. Постачальник повинен гарантувати високу якість товару, надійність упаковки, яка уберігає товар від зовнішніх дій, а також в момент постачання;
	+ Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним вимогам предмета закупівлі зазначених в Таблиці 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Товар | Кількість | Характеристики |
| 1 | **Дизельний генератор****Konner&Sohnen** **KS 9102 HDE1/3 ATSR** | 1 | Категорія товару: Дизельні генератори Країна бренду: НімеччинаГарантія: 24 місяцівВиробник: Konner&SohnenТип: МобільніНапруга, В: 1 фаза (220 В) / 3 фази (380 В)Макс. потужність, Вт: min7500 ВтНомін. потужність при 220 В, Вт min 5900 ВтНомін. потужність при 380 В, Вт- min 7000 ВтТип запуску: Ручний/Електростарт -Автозапуск (АВР) Опція:Стабілізатор напруги (AVR) - ТакЧас роботи, г: 11 гТип двигуна: 4-тактнийОб'єм двигуна, см3: 498 см3Ємність паливного баку, л: 11 лОб'єм масла, л 1,65 лТип кожуха ВідкритийОхолодження ПовітрянеСилові роз'єми / виходи **12V , 230V/32A , 380V/16A**Додаткові функції Лічильник мотогодинВага, кг 122 кг |

Технічні (якісні) характеристики товару мають бути ідентичними вимогам що в Таблиця 1. **Аналог товару відмінний від технічної специфікації не допускається.** Пропозиції з аналогом та/або еквівалентом до предмета закупівлі не розглядаються. Тільки виробник може вносити зміни та корективи в дані моделі. Допускається подання пропозиції дизельного генератора даної моделі у разі вищих показників по потужності.

Обґрунтування: модель даного генератора підходить по технічних параметрах та набору необхідних функцій, крім того, широко представлена на ринку.