**ДОДАТОК № 2 до ТД**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

1. **Загальні відомості про об’єкт:**

Окремо розташований відкритий балкон на третьому поверсі трьохповерхової адміністративної будівлі, на висоті 7 метрів.

**2.** **Обсяги надання послуг:** Обсяги послуг зазначені в Дефектному акті (Таблиця 1).

Таблиця 1.

**Дефектний акт на виконання**

**поточного ремонту** **балкону адміністративної будівлі**

**за адресою м. Київ, проспект Науки, 37**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №за/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розділ №1. Плита балкону |
| 1. | Улаштування цементної стяжки по бетоннiй основi з розухилом | м2 | 2,4 |  |
| 2. | Нанесення поліуретанової гідроізоляції | м2 | 2,4 |  |
| 3. | Встановлення відливів | м | 4,4 |  |
| 4. | Очищення бетону та арматури карнизних елементів | м2 | 3,06 |  |
| 5. | Обробка арматури антикорозійним складом | м2 | 3,06 |  |
| 6. | Відновлення архітектурних карнизних тяг | м2 | 3,06 |  |

Перед наданням послуг їх обсяги за необхідності уточнюються. Обсяги послуг та матеріали можуть змінюватись після уточнення обсягів послуг.

**3**. **Вимоги до надання послуг та матеріалів:**

3.1. Гарантійний строк на наданні послуги: не менше 5 років.

3.2. Підрядник повинен мати інструменти, пристрої та обладнання, необхідне для надання послуг.

3.3. Закупівлю матеріалів, необхідних для надання послуг, забезпечує Підрядник.

3.4. Терміни гарантії на матеріали – згідно з гарантійними зобов’язаннями заводу-виробника, але не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію;

3.5. Матеріали, що застосовуються при ремонті, повинні бути сертифіковані, відповідати санітарним та протипожежним нормам та іншим вимогам.

3.6. Підрядник несе відповідальність за якість застосованих матеріалів.

3.14. Після надання послуг Підрядник надає Замовнику належно оформлені довідку про вартість наданих послуг (форма № КБ-3), акти приймання наданих послуг (форма КБ-2в).

3.15. Після надання послуг вивезення будівельного сміття виконується за рахунок Підрядника.