Додаток 3

до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

- витрати на навантаження, розвантаження, на поставку до місця поставки (передачі) товару;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

2. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

3. Ціни за одиницю товару запропоновані учасником повинні формуватись, згідно Постанови КМУ від 2 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів», Постанови КМУ від 17.10.2008 р. №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» із змінами.

4. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

5. Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

6. Товар, що пропонується для постачання, повинен бути зареєстрований в Міністерстві охорони здоров’я України (подаються завірені належним чином копії реєстраційних посвідчень при поставці товару). Препарати повинні мати інструкції по використанню українською мовою (надаються  інструкцій при поставці товару).

7. Поставка (передача) товару здійснюється транспортом Постачальника (спеціально обладнаним транспортом Постачальника з дотриманням санітарно-гігієнічних умов зберігання), протягом трьох днів  з моменту підписання договору. При  необхідності Покупець може вимагати поставку дрібними партіями. Учасник повинен в складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист (від учасника торгів) щодо забезпечення поставки товару транспортом Постачальника (спеціально обладнаним транспортом Постачальника з дотриманням санітарно-гігієнічних умов зберігання), протягом трьох днів, згідно наданих заявок Покупця, а також зазначити можливість поставки дрібними партіями.

8.Розвантаження товару здійснюється представниками учасника-переможця.

9. Копію договору з виробником  або його офіційним представником/філією виробника (якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), який діє на момент оголошення процедури закупівлі та термін його дії є достатнім для завершення відповідної процедури закупівлі в повному обсязі, з відповідними додатками (специфікаціями до зазначених договорів, при цьому специфікації повинні бути датовані роком виходу оголошення відповідної публічної закупівлі), що підтверджує наявність/можливість постачання товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, визначеній тендерною документацією.

10. Гарантійний лист від учасника щодо строків придатності товарів на момент постачання замовнику (не менше 80% від загального терміну зберігання) (оригінал).

11. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.12.2023 р.

12. Місце поставки (передачі) товару: Україна, 22300, Вінницька область, смт. Літин, вул. Пирогова, 17.

13. Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару:

| № п/п | НК 024:2019 “Класифікатор медичних виробів” | Найменування | Медико-технічні вимоги | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НК 024:2019 48126 - Рулон марлевий, нестерильний | Відріз марлевий медичний нестерильний 1000смх90см, складка, тип 17 | Відрізи марлеві повинні бути чистими без забруднень, без плям та інших дефектів. Марлевий відріз повинен мати ширину не менше 90 см+/-2% та довжину не менше 1000 см+/-2%. Тип марлі 17. В пропозиції Учасник повинен надати підтверджуючий документ – декларація відповідності, паспорт якості. | Штука | 250 |
| 2 | НК 024:2019 34920 Катетер для периферійного судинного вливання | Канюля інфузійна Венопорт плюс 20G 1,1х32 мм одноразова | Розмір 20G 1,1х32 мм. інфузійна канюля з портом для приєднання інфузійних систем / шприців і крильцями для фіксації одноразового використання, стерильні. Всередину полімерної трубки повинна бути встановлена ін’єкційна голка з нержавіючої сталі, довжина якої на 3 – 4 мм довше полімерної трубки, а зовнішній діаметр відповідає внутрішньому діаметру полімерної трубки. Довжина полімерної трубки 32+/-1 мм, діаметр полімерної трубки 1,1+/-0,04 мм. Ін’єкційна голка додатково повинна мати боковий отвір. На голку повинен бути одягнений захисний ковпачок. Дистальний кінець полімерної трубки канюлі повинен бути конусоподібним і повинен щільно прилягати до металевої голки для полегшення його введення. В пропозиції Учасник повинен надати підтверджуючий документ - Сертифікат якості. | Штука | 1000 |
|  |  | Канюля інфузійна Венопорт плюс 22G 0,9х25 мм одноразова | Розмір 22G 0,9х25 мм. інфузійна канюля з портом для приєднання інфузійних систем / шприців і крильцями для фіксації одноразового використання, стерильні. Всередину полімерної трубки повинна бути встановлена ін’єкційна голка з нержавіючої сталі, довжина якої на 3 – 4 мм довше полімерної трубки, а зовнішній діаметр відповідає внутрішньому діаметру полімерної трубки. Довжина полімерної трубки 25+/-1 мм, діаметр полімерної трубки 0,9+/-0,04 мм. Ін’єкційна голка додатково повинна мати боковий отвір. На голку повинен бути одягнений захисний ковпачок. Дистальний кінець полімерної трубки канюлі повинен бути конусоподібним і повинен щільно прилягати до металевої голки для полегшення його введення. В пропозиції Учасник повинен надати підтверджуючий документ - Сертифікат якості. | Штука | 3000 |
|  |  | Канюля інфузійна Венопорт плюс 26G 0,6х19 мм одноразова | Розмір 26 G 0,6*19 мм. інфузійна канюля з портом для приєднання інфузійних систем / шприців і крильцями для фіксації одноразового використання, стерильні. Всередину полімерної трубки повинна бути встановлена ін’єкційна голка з нержавіючої сталі, довжина якої на 3 – 4 мм довше полімерної трубки, а зовнішній діаметр відповідає внутрішньому діаметру полімерної трубки. Довжина полімерної трубки 19+/-1 мм, діаметр полімерної трубки 0,6+/-0,04 мм. Ін’єкційна голка додатково повинна мати боковий отвір. На голку повинен бути одягнений захисний ковпачок. Дистальний кінець полімерної трубки канюлі повинен бути конусоподібним і повинен щільно прилягати до металевої голки для полегшення його введення. В пропозиції Учасник повинен надати підтверджуючий документ - Сертифікат якості. | Штука | 1000 |
| 3 | НК 024:2019 63095 Шприц / голка загального призначення | Шприц 5 ml (мл) луєр трьохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,7х38 mm (мм) (22Gх1 1/2") | Повинен бути стерильний трьохкомпонентний одноразового застосування, об’ємом 5 мл, з голкою розміром не більше 0,7х38мм (22Gх1 1/2"). Повинен мати циліндр та поршень з ущільнювачем. Конічний наконечник шприца повинен відповідати стандарту Луєр( Luer) 6%. Вершина вістря трубки голки повинно співпадати з нульовою точкою шкали і відхилення не повинно перевищувати ± 0,8 мм Шприци повинні витримувати випробування на стерильність/ В пропозиції Учасник повинен надати підтверджуючий документ - Сертифікат якості | Штука | 15000 |
|  |  | Шприц 20 ml (мл) луєр трьохкомпонентний з двома голками ін'єкційний одноразового застосування 0,8х38 mm (мм) (21Gх1 1/2")/0,6х38 mm (мм) (23Gх1 1/2") | Повинен мати дві голки розмірами не більше 0,8х38мм (21Gх1 1/2”) та 0,6х38мм (23Gх1 1/2”) Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 20,0 мл. Повинен мати циліндр та поршень з ущільнювачем. Повинні випускатись за основною та додатковою голками ін'єкційними одноразового використання. Конічний наконечник шприца повинен відповідати стандарту Луєр( Luer) 6%. Вершина вістря трубки голки повинно співпадати з нульовою точкою шкали і відхилення не повинно перевищувати ± 0,8 мм. . Шприци повинні витримувати випробування на стерильність. В пропозиції Учасник повинен надати підтверджуючий документ - Сертифікат якості. | штука | 10000 |
| 4 | НК 024:2019 16649 Основний набір внутрішньовенного введення | Одноразовий набір для інфузії, модель IV-6-3, з металевою голкою для проколу флакону | • Виготовлена з ПВХ. Не містить ДЕГФ (DEHP free); • Містить металеву голку для проколу кришки флакона та повітряну голку з фільтром; Голка для проколу флакона довжиною 28мм+/-1мм; повинна мати ручку для утримання під час проколу довжиною 20 мм.; Мембрана фільтру повітряної голки 0,15-0,20 мкм.; • Трубка системи довжиною не менше 1600 мм; • Дозатор крапельної камери 20 крапель/мл; • Інфузійний фільтр крапельної камери; •Відстань між дозатором та фільтром не більше 20 мм.; • Наявність ін’єкційного вузла; • Регулятор швидкості інфузії; • В комплекті з системою ін’єкційна голка та пластир для фіксації голки або канюлі, розмір фіксуючої стрічки 3,5*7см; • Стерильна. В індивідуальній упаковці. В пропозиції Учасник повинен надати підтверджуючі документи - Декларація про відповідність, Сертифікат аналізу. | Штука | 10000 |
| 5 | НК 024:2019 16649 Основний набір внутрішньовенного введення | Система для внутрішньовенної інфузії ЮФ СмартСет | Система СмартСет для внутрішньовенної інфузії повинна мати наступні комплектуючі: Крапельна камера з інтегрованою пластиковою голкою та інтегрованим повітрянозаборним каналом з фільтром (Фільтр 15 мкм.); ковпачок голки крапельної камери; трубка ПВХ DEHP - free (3,0x4,1 мм.); роликовий регулятор швидкості інфузії (корпус та ролік); Y-подібний ін'єкційний вузол (latex free); конектор male Luer-Lock; ковпачок конектора male Luer-Lock, стрічка еластична (пластир); Внутрішній діаметр трубки має бути 2,9±0,1 мм., Довжина трубки не менше 1,8 м., для систем, що використовуються під тиском. Система, що використовується під тиском має залишатися герметичною протягом 15 хвилин при надлишковому тиску 200 кПа та 15 секунд при зменшеному тиску на 20 кПа відносно атмосферного. З'єднання компонентів має бути цілісним 15 секунд при навантаженні 15 Н. Конструкція краплеутворюючого елемента повинна забезпечувати утворення 20 крапель з 1г. дистильованої води. Функціональність регулятора потоку: Не повинно бути бульбашок повітря у воді та колесо регуляції не має змінювати свого положення при тиску 50 кПа на 15 секунд. Регулятор потоку повинен функціонувати належним чином при виконанні дій "закриття/відкриття". Відстань між максимально відкритою позицією регулятора до повного перекриття потоку має бути мінімум 8 мм. Швидкість потоку системи з інтегрованим повітрозаборним фільтром у крапельну камеру вважати прийнятною, якщо Q1≥Q*0,08. Залишок при випаровуванні не більше 5 мг. В пропозиції Учасник повинен надати підтверджуючий документ - Сертифікат якості. | Штука | 10 |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".