Додаток 1

до оголошення про проведення

спрощеної закупівлі

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

на виконання послуг за предметом:

Поточний ремонт системи енергозабезпечення та зв’язку адмінприміщення Меджибізької селищної ради в с. Требухівці Хмельницького району Хмельницької області

(код ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи)

- Договірна ціна робіт динамічна та розраховується відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом  Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021 №28.

- При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на надані послуги, вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання (надати гарантійний лист).

- Кошторисна документація повинна бути складена із застосуванням Програмного комплексу АВК-5 або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірної ціни.

- Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, будівельним нормам, нормативно-технічним актам з дотриманням вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища

Відомість обсягів послуг за предметом закупівлі

Поточний ремонт системи енергозабезпечення та зв’язку адмінприміщення Меджибізької селищної ради в с. Требухівці Хмельницького району Хмельницької області

(код ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи)

Умови виконання послуг:

- будівля експлуатується;

- проводити дотримуючись вимог будівельних норм та правил, з дотриманням санітарних, протипожежних правил та техніки безпеки;

- видалення будівельного сміття має відбуватися безпосередньо на автотранспорт виконавця без проміжного складування на території установи;

- матеріали для монтажу зберігаються у Виконавця, Замовник не бере на себе зобов’язання щодо зберігання матеріалів.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Стеля |  |  |  |
| 1 | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2 | м | 4 |  |
| 2 | Бур,6*100*60 SDS | шт | 2 |  |
| 3 | Бур,6*210 SDS | шт | 1 |  |
| 4 | Провід дво-, трижильний по стінах ,селях або в борознах | м | 400 |  |
| 5 | Кабель ВВП 2х1,5 мм2 | м | 100 |  |
| 6 | Стрічка ізоляційна Тайвань | шт | 3 |  |
| 7 | Хомут кабельний плоский 6 | упак | 1 |  |
| 8 | Дюбель-ялинка 6*60 мм | шт | 100 |  |
| 9 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 50,72 |  |
| 10 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 50,72 |  |
| 11 | Улаштування плінтусів стельових | м | 37,5 |  |
| 12 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель | м2 | 50 |  |
| 13 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 37,5 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 14 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 10 |  |
| 15 | Розбирання дощатих покриттів сцени | м2 | 12 |  |
| 16 | Розбирання каркасу сцени з дощок і брусків | м2 | 12 |  |
| 17 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 3,52 |  |
| 18 | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2 | м | 6 |  |
| 19 | Провід дво-, трижильний по стінах або у борознах | м | 80 |  |
| 20 | ВВП 2 х 2,5 мм2 | м | 10 |  |
| 21 | ВВП 2 х 4 мм2 | м | 8 |  |
| 22 | Кабель "ВІТА-ПАРА" | м | 257 |  |
| 23 | Установлення вимикачів | шт | 4 |  |
| 24 | Вимикач | шт | 4 |  |
| 25 | Коробка розподільча монтажна | шт | 4 |  |
| 26 | Установлення штепсельних розеток | шт | 12 |  |
| 27 | Розетка | шт | 4 |  |
| 28 | Розетка подвійна | шт | 8 |  |
| 29 | Коробка монтажна (г/к) | шт | 6 |  |
| 30 | Коробка монтажна | шт | 6 |  |
| 31 | Рамка VIKO(4) | шт | 1 |  |
| 32 | Рамка VIKO(2) | шт | 1 |  |
| 33 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 24,3 |  |
| 34 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | м2 | 14,064 |  |
| 35 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 8,8 |  |
| 36 | Дошки пiдвiконнi, пластикові, ширина 600 мм | шт | 4 |  |
| 37 | Грунтування стін з землі та риштувань | м2 | 27,5 |  |
| 38 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 91,5 |  |
| 39 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 91,5 |  |

Будь-яке посилання у цьому Додатку на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника мається на увазі «або еквівалент».

Учасник закупівлі має право запропонувати Замовнику матеріали необхідні для послуг з поточного ремонту Об’єкту, аналогічні (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару не будуть гіршими від наведених у документації.

На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним вимогам до предмета закупівлі, Учасником у складі пропозиції надається:

Договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, пояснювальна записка, календарний план робіт.

В разі встановлення невідповідності наданих послуг заданим параметрам, Замовник залишає за собою право розірвання існуючого Договору наданих послуг.

Пропозиція Учасника, що не відповідає технічній частині, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам  Замовника.