ДОДАТОК  2

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Генератор бензиновий Kruzer TH8000, 6500 Вт (або еквівалент) |
| Код ДК 021:2015 | 31120000-3 |
| Код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 31120000-3 Генератори. |
| Кількість поставки товару | 1 (один) шт. |
| Місце поставки товару | 25002, м. Кропивницький |
| Строк поставки товару | до 25 травня 2024 року |

**Опис окремої частини або частин предмета закупівлі**

**Генератор бензиновий Kruzer TH8000, 6500 Вт (або еквівалент)**



* **Габаритні розміри**

Вага: 85 кг

Висота: 710 мм

Ширина: 580 мм

Довжина: 560 мм

* **Основні**

Номінальна потужність: 6 кВт

Тип палива: бензин

Напруга: 380 В

Частота струму: 50 Гц

Максимальна потужність: 6.5 кВт

Захист від перевантаження: так

Тип генератора: асинхронний

* **Додаткові характеристики**

Кількість коліщат: 2

Ручка для перенесення: так

Наявність вольтметра: так

Датчик рівня мастила: так

* **Двигун**

Потужність двигуна: 15 к.с.

Тактность двигуна: чотиритактний

Система охолодження двигуна: повітряна

Об'єм паливного бака: 25 л

Об'єм масляної системи двигуна: 1.1 л

**Кількість:** 1 шт.