Додаток №1

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

У разу, якщо технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва читати - "або еквівалент".

Медичні матеріали (Код ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали)

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:

1) Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні. Для підтвердження цього Учасником обов’язково надається:

- копія декларації (сертифікату відповідності) про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів;

2) Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (у разі якщо товар не виробляється на території України, гарантійним листом від представника товаровиробника в Україні) про передачу повноважень на продаж (реалізацію) товару в Україні у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів та номером закупівлі, що опубліковане в Prozorro.

3) Довідка в довільній формі про гарантії поставки товару із залишковим терміном придатності товару не менше як 80% від загального терміну придатності.

4) Гарантійний лист на продаж (реалізацію) товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, який наданий на торги, виданим із зазначенням замовника торгів та номером оголошення, що оприлюднена на веб - порталі Prozorro Публічні закупівлі.

5) В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений в медико-технічних вимогах. На підтвердження відповідності еквіваленту запропонованого Учасником, останній повинен надати гарантійний лист від виробника еквівалентного товару про те, що такий товар повністю відповідає товару зазначеного Замовником у технічній специфікації.

Лот №1

Медичні матеріали (для вторинної ланки) (Код ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали)

| №п/п | Назва товару | Код НК 021:2019 | Од.виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевий медичний н/с 5*10 | 48125 Рулон марлевий, нестерильний | шт | 1000 |
| 2 | Бинт марлевий медичний н/с 7*14 | 48125 Рулон марлевий, нестерильний | шт | 2000 |
| 3 | Бинт гіпсовий 0.15*2.7 | 33056 Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | шт | 84 |
| 4 | Бинт гіпсовий 0.20*2.7 | 33056 Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | шт | 84 |
| 5 | Вата медична н/с 100г зіг/заг | 58234 Стрічка ватяна | шт | 1600 |
| 6 | Відріз марлевий медичний нестерильний 500 смх90см | 34655 Марля, неткана | шт | 60 |
| 7 | Голка для спинальної анестезії в асортименті | 35212 Голка спінальна, одноразового застосування | шт | 50 |
| 8 | Інтравенозна канюня 18G-22G | 40601 Периферичний судинний катетер | шт | 500 |
| 9 | Дренаж типу “Редон” (адаптер Жане) Fr15; F18; F24; F30 | 11305 Дренажна трубка для закритої рани | шт | 600 |
| 10 | Дренаж плевральний (торакальний) на металевому стилеті 10.0 30F | 37482 Плевральний катетер | шт | 80 |
| 11 | Кетгут стерильний 1,5м №3,№4, №5, №6, №7 | 13898 Хірургічна нитка кетґут | шт | 1364 |
| 12 | Лезо хірургічне стерильне в асортименті | 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання | шт | 1500 |
| 13 | Лоток хірургічний, ниркоподібний 260 мм | 42893 Лоток загального призначення, багаторазовий | шт | 5 |
| 14 | Марлевий відріз у рулонах (1рул=1000м) | 35017 Марлева пов'язка, рулон | м | 5000 |
| 15 | Мандрена 22 G | 62919 Стилет для судинного катетера | шт | 10 |
| 16 | Пластир на бавовняній основі 2смх500см | 44990 Лейкопластир до поверхневих ран | шт | 360 |
| 17 | Пластир бактерицидний на бавовняній основі 2,5х7,6см | 44990 Лейкопластир до поверхневих ран | шт | 2000 |
| 18 | Подовжувач для інфузійних помп 1800 мм | 60538 Конектор Луер для магістралі для внутрішньовенних вливань / шприца | шт | 10 |
| 19 | Рукавички медичні латексні одноразового використання н/с припудрені, розмір М, S,L | 47173 Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні | пара | 5000 |
| 20 | Рукавички оглядові латексні стерильні, розмір М | 47179 Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, стерильні | пара | 2000 |
| 21 | Рукавички хірургічні стерильні з пудрою, розмір 7,0- 8,5 | 40548 Хірургічна рукавичка, латексна | пара | 1500 |
| 22 | Рукавички хірургічні "подвійні" стерильні, (нітрилові, без пудри, 1 пара та латексні, з пудрою, 1 пара) розмір 7,5 | 60857 Рукавички хірургічні полімерно-композитні, непудровані | пара | 10 |
| 23 | Ручка скальпеля велика. Довжина 13,0 см. | 12235 Руків’я скальпеля багаторазового використання | шт | 2 |
| 24 | Система для переливання інфузійного розчину з металевою голкою | 17701 Набір для внутрішньовенного введення з голкою з бічним отвором | шт | 4000 |
| 25 | Одноразова система для вливання інфузійних розчинів, з регулятором потоку | 17701 Набір для внутрішньовенного введення з голкою з бічним отвором | шт | 10 |
| 26 | Трубка ендотрахеальна з манжетою розмір 5,0-7,5 | 47691 Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою | шт | 200 |
| 27 | Шовк стерильний 1,5м № 3; №4; №5 | 13910 Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку | шт | 120 |
| 28 | Шприц інєкційний одноразового застосування U 100 1 мл з голкою 30G | 38501 Шприц інсуліновий з голкою, стандартний | шт | 1000 |
| 29 | Шприц ін’єкційний одноразового застосування 2 мл з голкою 0,6x30 | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | шт | 18000 |
| 30 | Шприц ін’єкційний одноразового застосування 5 мл з голкою 0,7х35 | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | шт | 17000 |
| 31 | Шприц ін’єкційний одноразового застосування 10 мл з голкою 0,8х40 | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | шт | 15000 |
| 32 | Шприц ін’єкційний одноразового застосування 20 мл з голкою 0,8х40 | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | шт | 2000 |
| 33 | Затискач кровоспинний "Москіт". Довжина 16,0 см | 10873 Периферичний судинний затиск | шт | 1 |
| 34 | Пінцет вушний, горизонтально - зігнутий, анатомічний . Довжина 10,5 см. | 62466 Щипці хірургічні для м’яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | шт | 3 |
| 35 | Щипці горлові для витягування чужорідних тіл. Довжина 20,0 см. | 11777 Хірургічні щипці-затискачі | шт | 2 |
| 36 | Шпатель отоларингологічний дерев'яний шліфований одноразового використання стерильний | 42461 Депрессор язика, оглядовий | шт | 1000 |
| 37 | Хірургічна голка з вушком колюча, розмір в асортименті | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | шт | 300 |

Лот №2

Медичні матеріали (для первинної ланки) (Код ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали)

| №п/п | Назва товару | Код НК 021:2019 | Од.виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевий медичний н/с 7*14 | 48125 Рулон марлевий, нестерильний | шт | 200 |
| 2 | Вата медична н/с 100г зіг/заг | 58234 Стрічка ватяна | шт | 250 |
| 3 | Джгут СВС плаский еластичний 48*2,5 з пряжкою iз полiкарбонату | 35844 Джгут на верхню / нижню кінцівку, багаторазового використання | шт | 10 |
| 4 | Інтравенозна канюня 20G-22G | 40601 Периферичний судинний катетер | шт | 40 |
| 5 | Пелюшки поглинаючі гігієничні 90см х 60см №30 | 60709 Пелюшка вбирає | уп | 10 |
| 6 | Пластир на бавовняній основі 2смх500см | 44990 Лейкопластир до поверхневих ран | шт | 24 |
| 7 | Пластир медичний на шовковій основі 1смх4м | 44990 Лейкопластир до поверхневих ран | шт | 24 |
| 8 | Пластир бактерицидний на бавовняній основі 2,5х7,6см | 44990 Лейкопластир до поверхневих ран | шт | 1000 |
| 9 | Рукавички медичні латексні одноразового використання н/с припудрені, розмір М, S,L | 47173 Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні | пара | 3000 |
| 10 | Шпатель отоларингологічний дерев'яний шліфований одноразового використання стерильний | 42461 Депрессор язика, оглядовий | шт | 10000 |
| 11 | Шприц ін’єкційний одноразового застосування 2 мл з голкою 0,6x30 | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | шт | 5000 |
| 12 | Шприц ін’єкційний одноразового використання, саморуйнівний 3,0мл (з голкою 0,5 х 20мм) | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | шт | 100 |
| 13 | Шприц ін’єкційний одноразового застосування 5 мл з голкою 0,7х35 | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | шт | 5000 |
| 14 | Шприц ін’єкційний одноразового застосування 10 мл з голкою 0,8х40 | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | шт | 2000 |
| 15 | Шприц ін’єкційний одноразового застосування 20 мл з голкою 0,8х40 | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | шт | 1000 |