Додаток №2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ДК 021:2015 код 32350000-1 Частини до аудіо- та відео обладнання (НК 024:2023 код: 40979 Медична рентгенівська плівка екранна: Медична рентгенівська плівка, синьочутлива, 30х40 №100; Медична рентгенівська плівка, синьочутлива, 18х24 №100; Медична рентгенівська плівка, синьочутлива 24х30 №100; Медична рентгенівська плівка в аркушах 35x35 cм №100; 63183 Медична плівка для принтера: Суха медична плівка Agfa DRYSTAR DT 5.000I B 35x43 см №100; Плівка рентгенівська медична 14х17 №100; Плівка рентгенівська медична  10х12 №100; 35437 Касета з рентгенівською плівкою з ручним завантаженням: Рентгенівська касета з екраном 30*40 Agfa CPВ-400; Рентгенівська касета з екраном 35*35 Agfa CPВ-400; Рентгенівська касета з екраном 35*43 Agfa CPВ-400)

| Місце поставки товару | вул. Габдрахманова, 5, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25009. |
| --- | --- |
| Строк поставки товару | до 31.12.2024 року |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, читати з  виразом  «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товарів — замовник здійснює закупівлю даного виду товарів, оскільки вони за своїми якісними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Запропонований Учасником еквівалент товару повинен відповідати наступним вимогам:

- Еквівалентом товарів в розумінні даної документації тендерної пропозиції є продукція розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника.

- Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. Запропонований товар повинен відповідати всім нижче наведеним вимогам. У випадку, якщо Учасник закупівлі запропонує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі тендерної пропозиції порівняльну таблицю. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником, детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження від виробника товару повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.

І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Товари медичного призначення повинні бути дозволені до використання в Україні  (надати реєстраційні посвідчення МОЗ України та/або декларації про відповідність технічному регламенту);

2. На підтвердження якості товару, надати сертифікати якості та/або паспорти якості.

3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця ТД учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості зі строками придатності та в терміни, визначені документацією торгів та пропозицією учасника торгів.

4. Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування (у разі потреби), транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат.

5. Учасник повинен гарантувати, що термін придатності товару повинен складати на момент поставки не менше як 80% від встановлених інструкцією термінів зберігання для кожного окремого найменування, про що учасником в складі тендерної пропозиції подається гарантійний лист.

6. Товар, що поставляється повинен бути цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій та стандартів.

7. Товар, що поставляється, повинен відповідати технічним вимогам та параметрам вказаним в даній документації.

8. Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника за адресою Замовника.

9. Під час поставки товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог щодо екологічної безпеки та норм із захисту довкілля, згідно чинного законодавства (надати гарантійний лист щодо використання заходів із захисту довкілля).

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № п/п | Найменування товару | Код за НК 024:2023 | Медико-технічні вимоги | одиниці виміру | кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суха медична плівка Agfa DRYSTAR DT 5.000I B 35x43см №100 або еквівалент | 63183 – Медична плівка для принтера | Загальний опис: плівка для сухого друку, в аркушах, одностороння на поліефірній основі, покрита термочутливим шаром із забезпеченням високого контрасту та високої оптичної щільності діагностичних зображень. Використання: Призначена для медичних принтерів чорно-білого зображення. Основа плівки: DRYSTAR DT 5.000І В - блакитна поліестерова підложка Товщина основи - 168 мкм; Вміст срібла: 0,9 г/м2 Максимальна оптична щільність (D max) - 3,2; Мінімальна оптична щільність (D min, вуаль) - 0,24 Упаковка в коробки по 100 аркушів Умови зберігання: Від +4 до +25 °С відносна волога, %: від 30 до 60% Гарантійний термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення Строк збереження обробленої плівки: 20 років у відповідності норм ANSI ІТ 9.11 та ІТ 9.19 | Упаковка (коробка) | 15 |
| 2 | Плівка рентгенівська медична 14х17 № 100 |  | Призначена для друку медичного зображення, яке зберігається у цифровому форматі, повинна точно відтворювати різні медичні зображення, отримані комп'ютерами. Використовується безпосередньо з принтерами модельного ряду IMAX. Повинна зберігатися в холодному, сухому, непиловому середовищі та на відстані від прямих сонячних променів, кислоти та алкалінових газів. При температурі: 10–23 ℃, при відносній вологісті: від 30 до 65%. Розмір 10*12, 14*17 дюймів, кількість листів в картриджі 100. Гарантійний термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення | Упаковка (коробка) | 12 |
| 3 | Плівка рентгенівська медична 10х12 № 100 |  |  | Упаковка (коробка) | 15 |
| 4 | Плівка рентгенівська медична Agfa CP-BU M синьочутлива 30x40 cм №100 або еквівалент | 40979 – Медична рентгенівська плівка екранна | Загальний опис: Плівка медична представляє собою повно-швидкісну, чутливу до медичного рентгенівського випромінювання екранну плівку, призначену для зальної рентгенографії. Важливою властивістю плівки є технологія емульсії з Т­зернами, яка значно зменшує кількість перехресть екранного світла, результатом чого є покращення різкості зображення.; Матеріал основи: Поліетилентерефталатна (лавсанова) основа; Режим обробки плівки: - ручний - автоматичний Чутливість одиниці S – не менше 1000-1400 середній градієнт: не менше 2,4 Вміст срібла, г/м2: 4,2 Щільність вуалі, (DMIN): не більше 0,1 Упаковка в коробки по 100 аркушів Умови зберігання: не вище 25 °С відносна волога, %: від 40 до 60% Гарантійний термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення | Упаковка (коробка) | 38 |
| 5 | Плівка рентгенівська медична Agfa CP-BU M синьочутлива 35x35 cм №100 або еквівалент |  | Загальний опис: синьочутлива рентгенівська плівка для загальної радіографії високої контрастності. Плівка призначена для використання в поєднанні з підсилюючим и рідкоземельними та вольфрамовими екранами синього світіння. Сенситометрія плівки згідно DIN 6867- 1 Чутливість: ручна обробка – 1000 р¯ ¹ машина обробка – 1500 р¯ ¹ Середній градієнт: ручна обробка – 2,2 машинна обробка – 3,0 Щільність вуалі, не більш - 0,23 Вміст срібла, г/м² - 2,2 Упаковка в коробки по 100 аркушів. Умови зберігання: +10…25 °С , відносна волога, %: від 30 до 60% (±10), Фонове випромінювання: не більше 90 nGy/h. Гарантійний термін придатності: 30 місяців з дати виготовлення | Упаковка (коробка) | 35 |
| 6 | Плівка рентгенівська медична Agfa CP-BU M синьочутлива 24x30 cм №100 або еквівалент |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Упаковка (коробка) | 50 |
| 7 | Плівка рентгенівська медична Agfa CP-BU M синьочутлива 18x24 cм №100 або еквівалент |  | Загальний опис: унiверсальна синьочутлива листова ортохроматична сенсибiлiзована в синiй частинi спектра рентгенографiчна плiвка з двостороннiм покриттям емульсiею унiкально'i структури на полiетилентерефтолатнiй (лавсановiй) основi з високими фiзико-хiмiчними властивостями. Режим обробки плівки: - ручний - автоматичний Чутливість одиниці S – не менше 100-1600 середній градієнт: не менше 2,7 Щільність вуалі, (DMIN): не більше 0,22 Вміст срібла, г/м2: 5,7 Упаковка в коробки по 100 аркушів Умови зберігання: +10… 25 °С відносна волога, %: 30 до 50% +/- 10 Гарантійний термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення | Упаковка (коробка) | 45 |
| 8 | Касета AGFA СР CASSETTE / AGFA СРВ 400 35х35 см або еквівалент | 35437 – Касета з рентгенівською плівкою, з ручним завантаженням | Касета AGFA CP CASSETTE / AGFA CPB 400 -світлонепроникні футляри, призначені для зарядки рентгенівською плівкою. Магнітна сендвіч-структура (сталева фольга з боку трубки і магнітний шар з тильного боку), миттево та ефективно видаляє повітря з касети. Касети виробництва Agfa NV відчиняються на 180° що зручно у використанні. Розмір рентгенівської касети:35х35 см, 35х43 см, 30х40 см Особливості конструкцїї: • Мінімальне поглинання рентгенівського випромінювання передньою кришкою касети. • Касета виготовлена із удароміцного пластику, що має стільникову структуру. • На кришку з внутрішньої сторони наклеена світлонепроникна пластина жорсткості і магнітна гума, посилюючий зкран AGFA СРВ 400 наклеений на гуму. Екрани AGFA СРВ 400 охоплюють стандартний діапазон прийнятих класів чутливості в радіолоrііі. Як посилюючий шар використовуеться рідкоземельний люмінофор Gd202S (Тb). | шт | 2 |
| 9 | Касета AGFA СР CASSETTE / AGFA СРВ 400 35х43 см або еквівалент |  |  | шт | 1 |
| 10 | Касета AGFA СР CASSETTE / AGFA СРВ 400 30х40 см або еквівалент |  |  | шт | 3 |

Примітка:

У разі не надання документів, тендерна пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.