**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонт вул.Діброва в с.Заплатин)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування послуг та витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистка узбіччь | м2 | 800 |  |
| 2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди,місткість ковша екскаватора 0,4м3 | т | 120 |  |
| 3 | Перевезення сміття до 3 км | т | 120 |  |
| 4 | Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу | м2 | 2600 |  |
| 5 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню | м3 | 199,3 |  |

*Усі посилання в технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника* ***вважати «або еквівалент»***