**ДОДАТОК 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**щодо закупівлі «код Основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання»** (Послуги з технічного обслуговування апаратів для анестезії Leon)»

 ***Послуги з технічного обслуговування апаратів для анестезії Leon - 65 послуги;***

**Загальні вимоги**

1. Своєчасне та якісне виконання послуг з технічного обслуговування згідно вимог експлуатаційної документації.
2. Вартість запчастин та матеріалів, що використовуються при технічному обслуговуванні виробів медичної техніки (орієнтовна).
3. Технічне обслуговування містить у собі:

- огляд з метою визначення готовності техніки до використання за призначенням, контроль технічного стану з одночасним проведенням поточних ремонтів, проведення вимірів, випробувань та перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки; згідно ОСТ 42-21-9-80 „Система технічного обслуговування і ремонту медичної техніки;

- кількість послуг по технічному обслуговуванню виробів медичної техніки - за потребою, але **не менше 2-х разів на місяць**, кількість запчастин та матеріалів – за потребою. Надані послуги обов’язково відмічати в журналі для обліку надання послуг з технічного обслуговування виробів медичної техніки;

- одночасним проведенням поточних ремонтів, проведення вимірів, випробувань та перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки ”;

- запасні частини, які будуть використані при проведенні поточного ремонту повинні бути новими, оригінальними, або сумісними з даним обладнанням;

 - на медичну техніку, вузли і агрегати після проведеного ремонту встановлюється гарантійний термін не менше трьох місяців;

- Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом (надати копію(ї) сертифікату(ів) в складі пропозиції про навчання від виробника вказаного медичного обладнання або організацією, уповноваженою на це виробником).

- Наявність в учасника документально підтвердженого досвіду виконання робіт на конкретному вищевказаному обладнанні. Надати копії виконаних договорів, які укладені не раніше 2021 року.

Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника.

- Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів, необхідних для надання послуг.

**Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання: апаратів для анестезії Leon**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування виду послуг, перелік робіт та використаних деталей і запчастин** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
|  | **Послуги по поточному ремонту та технічному обслуговуванню медичного обладнання** |  |  |
| **1111 1** | **Апарат для анестезії Leon**  |  | **6** |
| **1.1 1.1** | **Головний блок апарата** |  | **6** |
| 1.1.1 1.1.1 | Заміна інтерактивної панелі управління | послуга | 6 |
| 1.1.2 1.1.2 | Чистка клапанів та тестування їх роботи | послуга | 6 |
| 1.1.3 1.1.3 | Ремонт модуля пацієнта та тестування його роботи | послуга | 6 |
| 1.1.4 1.1.4 | Заміна адаптера датчика кисню | послуга | 3 |
| 1.1.5 1.1.5 | Заміна датчика вимірювання кисню | послуга | 6 |
| 1.1.6 1.1.6 | Ремонт колби абсорбера | послуга | 2 |
| 1.1.7 1.1.7 | Калібрування системи | послуга | 6 |
| 1.1.8 1.1.8 | Тестування апарата із застосуванням спеціалізованого вимірювального обладнання | послуга | 6 |
| **1.2 1.2** | **Компресор апарата для анестезії Leon** |  | **6** |
| 1.2.1 1.2.1 | Чистка від пилу | послуга | 6 |
| 1.2.2 1.2.2 | Чистка та налаштування редуктора | послуга | 6 |
| 1.2.3 1.2.3 | Заміна сервісного комплекту фільтрів компресора | послуга | 6 |
| **1.3 1.3** | **Монітор пацієнта апарата для анестезії Leon** |  | **6** |
| 1.3.1111 1.3.1 | Заміна водяної ловушки та лінії проби модуля капнографії | послуга | 6 |